{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3340.774","0.019","25","52.315","250","2.393","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","277.69","68.765","500","37.22","500","66.647","500","1.403","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.04","0.006","15","3.81","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","77.429","0.162","10","35.456","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.038","8","17.831","50","4.639","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","200.45","3.869","10","45.212","80","5.764","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","175.39","0.09","10","16.79","80","5.19","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.756","0.078","10","18.174","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","126.662","0.025","10","46.424","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.213","10","12.47","80","-","-","0.157","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1440.276","0.109","1.5","6.817","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3776.664","0.186","10","20.246","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3423.17","0.199","10","24.944","80","7.053","15","0.127","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","465.869","0.797","10","42.244","80","3.03","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.94","10","22.175","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","244.51","0.088","10","27.538","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","621.22","1.41","10","6.13","80","2.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.015","10","13.656","80","12.58","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.943","15","22.146","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","63.85","0.058","10","2.737","80","3.446","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","117.677","0.035","10","9.741","70","1.772","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12393.94","1.915","8.629","18.478","69.431","9.547","27.416","0.208","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","419.232","13.431","500","311.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","574.327","0.122","10","14.179","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.418","0.313","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.753","0.071","10","10.221","80","4.921","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","948.01","0.295","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.031","10","10.041","80","14.014","20","0.069","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","821.837","0.032","8","15.45","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","506.3","0.042","10","22.42","80","3.86","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","832.9","0.011","10","46.93","80","1.536","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","306.912","1.075","10","4.478","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.179","10","6.22","80","1.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.499","0.481","10","12.424","80","1.677","20","0.301","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.89","0.018","15","14.127","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.675","0.685","15","25.054","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","468.09","27.46","500","32.61","500","75.78","500","8.462","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.019","15","2.417","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.64","3.992","10","48.437","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2032.13","0.035","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","91.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2700","1.052","10","8.817","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.771","0.052","15","17.471","80","14.207","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.872","0.132","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","0.877","15","21.93","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","56.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","84.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","123.55","4.245","15","21.23","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.803","0.075","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","101.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","157.3","14.487","500","14.61","500","18.765","500","0.223","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.71","10","12.473","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.98","0.442","10","12.011","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.993","0.09","10","9.503","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.69","0.301","10","21.701","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","4.276","10","14.441","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","163.907","0.131","10","11.222","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.195","0.117","10","3.896","80","11.075","20","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12427.78","0.035","10","25.372","80","5.3","15","0.145","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25951.97","8.284","1000","376.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177787.594","0.078","5","8.355","40","5.782","15","0.131","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178167.969","8.482","50","57.894","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.031","10","9.43","80","1.471","20","0.103","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","752.54","0.072","5","18.69","50","-","-","0.217","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","409.54","0.071","10","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102541.25","0.028","2","8.03","40","7.39","15","0.22","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121793.04","9.64","50","58.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","188.266","2.025","10","8.471","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","498.53","0.033","10","21.52","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","523.92","0.206","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","250.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","91.58","0.79","10","18.394","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","481.25","1.18","10","68.36","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","918","0.705","8","9.827","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.058","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.034","10","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.258","0.123","10","1.476","80","9.905","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.46","1.635","10","23.25","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.258","0.005","10","2.441","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2282.69","0.008","30","19.078","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.574","0.076","8","6.758","60","2.885","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","141.7","0.493","10","6.67","80","3.97","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.07","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1922.57","0.291","10","42.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.837","0.069","15","23.182","80","4.27","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","156.816","3.336","15","12.459","80","8.062","20","0.768","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","222","1.589","10","13.592","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.967","15","14.6","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","336.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.017","10","3.429","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1302.998","0.612","10","23.033","80","2.001","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.52","0.048","10","3.385","80","0.806","20","0.089","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","96.52","1.72","8","16.4","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","65.504","0.03","10","21.024","80","-","-","0.182","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","301","1.667","45","31.578","500","4.89","70","5.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1338.34","0.219","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.022","10","8.51","80","1.682","15","0.08","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","410.4","4.154","15","35.38","60","4.935","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.018","1.87","15","10.071","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.025","10","7.089","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10219.56","4.341","16","36.572","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1034.21","5.123","10","19.487","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","276","1.028","8","25.888","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","600.048","0.025","10","9.693","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.362","10","40.53","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","819.07","0.5","10","35.79","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","838","0.061","10","32.53","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","973.123","1.571","10","58.258","80","9.152","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.077","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12612.85","0.005","8","24.037","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11065.25","0.14","8","15.46","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.036","10","1.523","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","90.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","165.795","1.98","8","9.473","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.366","0.248","10","7.957","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.37","0.01","10","4.76","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.067","15","3.781","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.261","1.95","10","16.847","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","233.28","0.025","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","214.79","0.076","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.035","10","49.44","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","406.94","0.074","10","7.192","80","1.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","408.672","0.073","8","7.182","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","286.762","60.87","500","91.34","500","83.95","500","18.65","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.117","10","13.86","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.611","0.36","10","5.847","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.622","5.396","10","11.323","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","835.316","0.012","10","6.836","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3097.801","0.106","2","13.28","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","438.739","0.498","10","16.671","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.666","0.081","10","6.58","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.632","0.132","10","15.955","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","355.97","5.025","10","51.738","80","7.78","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.315","0.04","10","6.798","80","0.293","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.575","1.354","10","12.59","80","1.12","20","0.034","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.268","2.859","15","9.046","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","124.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","129.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3484.51","0.132","8","16.501","50","9.445","15","0.152","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.796","1000","323.511","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","575.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","977.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","120.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","895.709","0.223","10","14.327","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1522.95","0.051","10","14.615","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.398","0.352","8","15.112","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.149","0.465","15","24.746","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","833.52","0.097","15","16.398","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","543.46","0.072","10","17.428","80","1.63","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1288.044","0.545","8","21.347","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","125.474","0.071","5","14.071","50","6.486","12","0.186","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.414","0.009","10","22.454","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.032","10","5.066","80","13.738","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","2.679","10","30.22","80","4.815","15","0.065","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.101","10","4.746","80","2.571","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.08","10","6.7","100","2.79","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.53","0.445","15","22.338","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.29","0.16","10","18.88","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.028","10","7.255","80","1.001","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","201.31","0.209","10","32.88","80","-","-","-","-","正常"]