{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11842160","140.936",101.592,"320",24.2869,"100",0.3049,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13589341","159.54",155.8385,"320",15.324,"100",8.2194,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5398037.5","62.477","-","-","-","-",7.1153,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8933779","103.4","-","-","-","-",7.2596,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1822557.25","75939.891","-","-","-","-",1.32265,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15727721","182.034","-","-","-","-",0.4122,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","141364.25","1.636","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1705389.625","19.738","48.833","320","55.743","100","162.685","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","619428.438","7.169",92.1132,"300",10.4039,"100",2.3442,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1457568","16.87",11.02,"200",5.46,"200",2.72,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.57","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7237577","84.778","156.7493\n\n","320",45.5336,"100",0.9899,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11986182","140.681","117.006","320","37.149","100","0.388","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9364073","108.38","-","-","-","-",3.944,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5780010","66.898","-","-","-","-",5.1354,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2503910.5","29.209","84.748","200","18.904","50","6.559","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2731594.75","31.959","90.554","200","24.699","50","5.54","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2966258","34.62","82.868","200","14.268","50","7.079","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","2478790.25","28.69","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1177349.63","13.63","95.505","200","26.727","35","3.244","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1128391.38","13.06","96.984","200","16.693","35","1.673","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2886494.5","34.86","97.499","200","19.849","35","0.765","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1898488.375","21.973","141.459","200","12.085","50","3.622","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203477.25","13.929","136.87","200","10.642","50","3.001","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1457297.625","16.867","142.516","200","9.637","50","4.212","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2031091.2","23.508",20.14,"200",11.29,"35",6.9,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2717875.5","31.457","0.85","50","13.579","35","2.782","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","842610.301","10.297",0.579,"50",0.105,"35",0.496,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36163043.639","431.427",0.653,"50",0.093,"35",0.606,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8432.215","0.1","10.558","50","7.136","35","58.964","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","8100.612","0.097","48.793","50","0.324","35","2.968","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36118638.72","1504943.28",23.213,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0",1.089,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34177196.16","395.569",22.79,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","214626.24","2.484",0.95,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4357290.24","50.432",5.15,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48392087.04","560.094","26.42\n","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",49.16,"120",2.23,"850",17.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14507158","175.207",48.7151,"320",38.8918,"100",8.3695,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","343.508","320","782.082","100","6.223","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5974173","69.584","-","-","-","-",8.4925,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","82944","0.96","13.65","50","26.29","35","4.42","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","711356.625","8.591","-","-","-","-",2.8587,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","258005.859","2.986","-","-","-","-",1.245,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1526.764","0.018","-","-","-","-",1.1326,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","240217.656","10009.069","15.16","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56149427.405","674.824",38.284,"100",26.258,"50",2.265,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53187993.846","628.082",37.224,"100",25.18,"50",2.209,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393675","4.556","150.447","550","5.087","280","2.392","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366206.875","4.238","155.51","550","0.616","400","2.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","543456","6.29","168.16","550","1.64","400","6.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","459665.125","5.32","146.174","200","4.906","200","0.667","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","821982.812","9.514","71.087","200","5.076","200","10.373","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280013.75","3.241","17.858","-","31.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1073590.25","12.426","51.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738286.25","8.545","20.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3869957.5","44.791","79.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3748203.5","43.382","68.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4073496","47.147","56.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7273224","84.181","53.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1646149.25","19.053","40.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1934777","22.393","30.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1338807.75","15.496","46.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1613822.625","18.678","54.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3417537.75","142397.391","-","-","0.968","50","6.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3899365.5","45.132","30.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1297391.25","15.016","46.025","100","9.152","50","0.736","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388012.781","4.491","24.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2357555.5","27.286","-","-","30.136","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10229814","135.315","26.33","100","14.946","50","7.323","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","652836.75","7.556","26.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3024675","35.008","27.411","100","12.022","50","7.597","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1872413.125","21.671","32.514","100","0.398","50","6.959","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","980706.125","11.351","-","-","2.042","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3789985.25","43.866","15.494","50","0.866","35","1.083","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1568832.75","18.158","40.595","100","0.719","50","0.281","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7923035","91.702","29.94","100","0.872","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9777873","113.17","45.85","100","1.348","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10219392","118.28","106.08","200","46.64","200","7.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1218.15","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","593522.38","6.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","176128.34","2.04","1053.78","300","345.72","200","247.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","419.68","120","226.24","100","231.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7152894","82.79","56.92","100","0.13","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135254","1.57","30.47","300","0.77","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326931.25","15.36","61.96","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","915503","10.6","77.485","200","24.929","50","3.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1203800.25","13.93","120.944","200","41.362","50","3.733","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3058682","35.4","285.857","80","0","30","12.081","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3394991.25","39.29","322.52","80","0","30","10.111","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3010439.25","34.84","60.365","80","25.781","30","2.711","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3287758.25","38.05","60.517","80","27.11","30","1.524","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3700243.75","42.827",22.874,"100",1.239,"50",2.9311,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2398901.25","28.274",5.3394,"100",0.8984,"50",10.5834,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1737674.375","20.112","62.922","250","25.6","80","1.374","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1889915","21.874","64.212","250","23.351","80","2.714","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2378392.5","27.528","189.16","250","104.96","80","384.76","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47552304","550.757",34.9393,"100",22.3963,"50",0.6212,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3650.937","0.042","147.28","320","381.73","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]