{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3473.731","0.018","25","49.07","250","2.226","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","416.18","77.65","500","47.39","500","65.328","500","0.86","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.53","0.017","15","3.48","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","88.71","0.224","10","33.398","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.036","8","19.112","50","4.082","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.075","10","12.37","80","5.21","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.627","0.748","10","17.604","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","157.853","0.029","10","47.885","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.23","10","12.908","80","-","-","0.163","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1470.67","0.112","1.5","6.978","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5999.692","0.398","10","18.971","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1676.16","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","471.571","0.628","10","41.921","80","3.187","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.41","10","20.71","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","184.9","0.071","10","31.641","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","532.22","2.01","10","8","80","2.82","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.025","10","12.172","80","12.377","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.927","15","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.691","0.055","10","0.652","80","7.015","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","110.938","0.022","10","6.084","70","0.86","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9266.78","1.109","8.629","17.011","69.431","8.89","27.416","0.186","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2300.784","11.036","500","222.679","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","541.408","0.028","10","14.7","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.307","0.023","10","20.38","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.688","0.169","10","9.934","80","4.719","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1252.06","0.324","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.072","10","7.898","80","14.113","20","0.06","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","951.523","0.041","8","18.15","50","-","-","0.187","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","588.38","0.041","10","23.42","80","7.88","15","0.041","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","813.02","0.182","10","49.76","80","1.842","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","265.467","1.134","10","3.655","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","5.32","80","1.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.757","0.364","10","12.191","80","1.438","20","0.294","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.836","0.012","15","13.832","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.69","0.547","15","23.494","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","386.77","30.06","500","34.86","500","76.43","500","8.851","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.728","0.032","15","1.637","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","63.12","4.804","10","47.696","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1778.98","0.029","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","87.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2750.98","3.431","10","7.197","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.56","0.06","15","16.177","80","14.167","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.49","0.14","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","0.91","15","30.001","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","133.06","4.313","15","20.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","64.714","0.073","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.49","6.326","500","17.69","500","11.625","500","1.157","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","1.202","10","14.222","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.11","0.308","10","11.769","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","214.451","0.085","10","10.169","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","205.751","0.309","10","21.814","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","4.197","10","14.183","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.211","0.14","10","13.604","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","205.632","0.136","10","3.461","80","13.574","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13717.73","0.035","10","28.528","80","5.14","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25826.69","8.695","1000","371.004","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173790.797","0.123","5","7.668","40","6.659","15","0.116","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177850.656","10.053","50","46.389","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.03","10","10.4","80","2.819","20","0.095","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","766.37","0.067","5","16.34","50","-","-","0.193","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","432","0.074","10","14.085","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101340.29","0.04","2","7.64","40","6.54","15","0.248","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118904.16","14.18","50","89.18","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.251","5.137","10","6.128","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","483.84","0.181","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.816","0.205","10","13.18","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","349.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","104.54","0.971","10","31.461","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","612.58","2.43","10","54.32","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1015","0.743","8","15.096","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","577.411","0.069","10","15.009","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.025","10","10.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.976","0.008","10","0.587","80","8.731","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.42","1.225","10","12.193","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.006","10","2.782","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2105.57","0.01","30","19.293","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.108","0.066","8","6.777","60","3.558","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.422","10","6.92","80","5.14","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.076","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1776.7","0.936","10","56.904","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","234.23","0.079","15","26.93","80","6.154","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","247.536","3.549","15","12.653","80","8.43","20","0.707","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","258","1.435","10","11.841","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","27.65","2.91","15","13.5","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.193","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","352.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.01","10","4.574","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1251.85","0.105","10","24.956","80","1.732","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.216","0.044","10","3.638","80","0.922","20","0.09","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","176.84","1.76","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.431","0.03","10","17.631","80","-","-","0.173","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","286","1.677","45","31.762","500","4.97","70","5.2","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1353.02","0.235","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.022","10","17.84","80","2.389","15","0.128","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","570.24","10.224","15","97.66","60","6.912","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.193","2.254","15","10.703","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","22.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.243","0.028","10","5.102","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10302.425","2.863","16","34.732","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","996.19","4.889","10","18.732","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","244.78","0.045","8","16.628","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","573.178","0.032","10","12.215","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","579.74","3.702","10","39.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","848.45","0.534","10","49.64","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","689","0.09","10","31.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","884.218","1.203","10","60.953","80","9.221","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11632.637","0.004","8","20.902","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10924.42","0.24","8","18.38","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","216.86","0.026","10","2.521","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","216.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","145.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","278.123","0.329","8","8.986","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.191","0.551","10","18.492","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.21","0.01","10","2.651","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.06","0.046","15","3.2","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.51","2.01","10","15.094","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","103.68","0.167","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.341","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.058","10","48.9","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","454.46","0.081","10","7.097","80","1.46","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","503.971","0.086","8","6.979","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","367.546","62.12","500","87.41","500","85.8","500","19.34","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.052","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.349","0.567","10","6.88","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.214","5.557","10","11.885","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","86.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","957.382","0.012","10","6.563","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3814.566","0.03","2","13.04","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","436.406","0.317","10","21.484","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.813","0.079","10","9.94","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.888","0.133","10","11.494","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1245.89","4.985","10","46.888","80","6.655","15","0.039","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.346","0.014","10","5.731","80","0.092","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.604","0.548","10","7.617","80","0.76","20","0.024","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.547","2.385","15","6.665","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","114.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3774.82","0.049","8","17.455","50","11.537","15","0.121","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.909","1000","251.621","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","677.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1146.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","152.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","67.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","107.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","839.808","0.208","10","15.994","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1482.86","0.846","10","24.344","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.24","0.552","8","10.757","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.915","0.468","15","22.777","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","21.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","942.24","0.069","15","14.541","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","393.12","0.096","10","15.808","80","1.349","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1676.541","0.817","8","20.655","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","95.778","0.075","5","10.605","50","6.243","12","0.172","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.427","0.01","10","26.007","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.017","10","7.041","80","14.521","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","2.792","10","26.2","80","4.542","15","0.061","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.192","0.115","10","4.692","80","2.334","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7.3","100","3.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.93","0.464","15","26.341","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.33","10","21.06","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.027","10","6.549","80","0.876","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","4.316","10","38.6","80","-","-","-","-","正常"]