{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11474146","140.597",132.4625,"320",31.6372,"100",0.3659,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12869327","158.933",157.9259,"320",18.8831,"100",5.9914,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5360786","62.046","-","-","-","-",7.0749,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9111647","105.459","-","-","-","-",7.0261,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2262270.25","94261.258","-","-","-","-",1.36218,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","17349768","200.808","-","-","-","-",0.4226,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15933.062","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1866545","21.604","43.138","320","47.192","100","154.198","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","618248.438","7.156",81.3446,"300",8.9798,"100",2.3431,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1461024","16.91",3.3,"200",15.82,"200",3.89,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7179182","86.21",149.601,"320",42.1222,"100",0.9844,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11360671","140.157",151.4516,"320",49.1583,"100",0.5337,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9409521","108.906","-","-","-","-",4.1257,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5529366","63.997","-","-","-","-",5.2148,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2554596.75","29.793","76.456","200","18.605","50","6.653","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2769264.25","32.388","69.997","200","24.148","50","5.539","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2985338.75","34.788","71.665","200","12.757","50","7.084","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1588162.5","20.05","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1227260.63","14.2","93.465","200","24.777","35","3.359","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1136276.13","13.15","92.83","200","19.189","35","1.68","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3042077.25","35.21","96.79","200","19.314","35","0.776","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1887999.5","21.852","140.79","200","14.087","50","3.713","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1242197.625","14.377","135.839","200","9.261","50","3.078","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437554.75","16.638","137.436","200","6.801","50","3.946","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2188667.52","25.332",22.2,"200",6.9,"35",7.43,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","3.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1836014.75","21.25","1.519","50","15.731","35","2.737","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37237821.9","440.338",24.972,"50",0.275,"35",0.574,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38243680.811","456.357",27.122,"50",0.183,"35",0.647,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8027.438","0.095","8.619","50","6.753","35","49.827","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","215.191","0.003","45.501","50","2.833","35","62.684","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36032696.64","1501362.36",23.035,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.335","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34112983.68","394.826",22.82,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1975216.32","22.861","1.4","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3282923.52","37.997","3.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48538172.16","561.784",26.17,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","137376","1.59",38.24,"120",5.1,"850",15.07,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14958517","173.131",43.621,"320",28.0298,"100",8.8612,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","513.568","320","639.27","100","10.679","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5997536","69.416","-","-","-","-",8.7771,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","153964.8","1.782","13.8","50","29.7","35","5.23","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","754558.188","8.733","-","-","-","-",2.1047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","208684.312","2.415","-","-","-","-",0.9252,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23633.004","0.274","-","-","-","-",1.0451,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","241407.96","10058.665","24.16","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61319350.836","756.147",39.616,"100",27.128,"50",3.754,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59705790.501","717.45",39.129,"100",26.339,"50",4.26,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391862","4.535","182.847","550","5.241","280","2.666","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366805.562","4.245","167.262","550","0.666","400","2.493","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","534816","6.19","159.92","550","1.43","400","6.36","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","533233.312","6.172","148.19","200","4.615","200","0.682","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","853270.688","9.876","58.113","200","4.885","200","10.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289704.688","3.353","16.522","-","44.4","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1063075.75","12.304","50.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","605846","8.857","46.826","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","1444900","16.787","29.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3746873.5","43.367","51.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4066256.25","47.063","52.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6974714","84.236","54.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1566661.25","19.04","41.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1864725.375","22.649","33.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1333511.125","15.434","44.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1622610.375","18.78","53.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3455450.5","143977.109","-","-","0.931","50","6.382","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3905908.25","45.207","29.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1321832.25","15.299","40.372","100","10.844","50","0.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389303.25","4.506","23.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2365640.75","27.38","-","-","33.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11892804","144.962","34.304","100","16.413","50","7.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","679933.625","7.876","28.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2990482","34.612","28.604","100","12.593","50","7.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1843895.75","21.341","31.571","100","0.404","50","7.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","984610.312","11.396","-","-","2.099","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3804534","44.034","14.95","50","0.93","35","1.065","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1561982.75","18.078","40.077","100","0.778","50","0.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7961839","92.151","28.652","100","0.797","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9659448","111.799","47.792","100","1.332","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10317024","119.41","86.7","200","45.21","200","6.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1276.29","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","599590.06","6.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","186122.25","2.15","897.67","300","298.68","200","209.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","147973.12","1.71","338.86","120","183.23","100","122.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7136848","82.6","56.19","100","0","50","2.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","132578.34","1.53","40.04","300","0.87","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1364073.62","15.79","63.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1335774.5","15.46","118.658","200","36.657","50","5.632","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1174743.88","13.6","121.545","200","39.727","50","4.604","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2044872","23.67","259.535","80","0","30","7.84","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1581381.38","18.3","451.904","80","0.017","30","11.919","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2899277","33.56","60.316","80","27.33","30","2.522","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3263912.25","37.78","56.595","80","26.543","30","1.322","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3703520","42.568",22.776,"100",1.1302,"50",3.4118,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2408180.5","28.557",4.5952,"100",0.7609,"50",7.125,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1750685.875","20.263","65.711","250","17.803","80","1.176","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1906115.875","22.062","64.978","250","17.787","80","2.537","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2385362.75","27.608","84.961","250","12.932","80","86.336","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48556896","562.001",33.2256,"100","22.2917\n","50",0.6335,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3495.702","0.04","49.03","320","359.95","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]