{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3000.942","0.019","25","46.662","250","2.422","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","546.89","66.707","500","49.01","500","65.149","500","1.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.392","0.011","15","3.393","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","118.282","1.026","10","37.673","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.017","8","21.845","50","3.224","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.071","10","8.79","80","5.24","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.858","0.787","10","17.277","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.976","0.029","10","45.164","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.287","10","12.899","80","-","-","0.164","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1484.335","0.025","1.5","7.244","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5872.143","0.549","10","24.643","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4802.98","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","434.16","0.809","10","40.665","80","3.247","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.21","10","22.203","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","199.58","0.072","10","31.667","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","610.85","1.32","10","7.39","80","2.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.098","10","14.358","80","12.509","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.919","15","20.024","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.346","0.018","10","1.184","80","3.711","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","189.043","0.033","10","8.618","70","0.909","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10712.3","1.242","8.629","17.665","69.431","8.214","27.416","0.192","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5724.912","10.09","500","232.763","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","499.91","0.031","10","14.404","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.118","0.06","10","20.02","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.409","0.164","10","10.844","80","4.215","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","963.78","0.332","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.873","10","9.399","80","14.196","20","0.043","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","975.542","0.046","8","20.08","50","-","-","0.136","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","762.91","0.053","10","19.69","80","8.29","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","820.8","0.299","10","52.24","80","2.22","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.471","1.253","10","8.841","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","5.64","80","1.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.547","0.176","10","12.236","80","1.462","20","0.284","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.71","0.012","15","13.227","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.381","0.597","15","21.079","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","517.7","38.84","500","33.58","500","70.04","500","8.066","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.414","0.188","15","1.89","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.68","5.246","10","52.757","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1777.25","0.064","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2498.69","3.799","10","8.519","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.917","0.05","15","17.36","80","12.628","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.65","0.142","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.091","15","22.446","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","201.31","4.253","15","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","60.912","0.072","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.64","13.452","500","22.24","500","13.02","500","2.679","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","1.65","10","12.742","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.91","1.029","10","16.783","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.177","0.2","10","11.118","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","254.104","0.437","10","22.608","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28","2.655","10","14.821","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","324.84","0.129","10","12.998","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.49","0.098","10","4.48","80","12.655","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11093.76","0.056","10","28.447","80","5.09","15","0.138","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25540.7","8.633","1000","371.777","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174322.062","0.106","5","6.707","40","6.964","15","0.068","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176891.312","9.57","50","49.921","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.031","10","9.91","80","2.458","20","0.093","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","769.82","0.074","5","10.71","50","-","-","0.171","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","454.46","0.272","10","7.279","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94317.7","0.122","2","6.67","40","6.63","15","0.26","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114796.56","14.12","50","98.49","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","186.797","2.842","10","8.523","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.263","10","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","474.192","0.2","10","15.52","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","359.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","86.4","0.674","10","34.868","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","659.23","4.86","10","52.68","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1155","5.076","8","31.349","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","837.475","0.048","10","15.425","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.022","10","14.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.685","0.036","10","0.893","80","8.126","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.23","0.824","10","9.378","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.007","10","2.441","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2213.57","0.007","30","20.431","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.9","0.101","8","7.28","60","3.389","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","89.86","0.276","10","7.01","80","5.74","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.094","0.075","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1780.3","0.597","10","46.661","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","259.2","0.01","15","29.041","80","7.024","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","249.005","2.713","15","12.907","80","7.907","20","0.61","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","274","1.079","10","10.309","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","3.541","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","346.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.004","10","2.812","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1324.253","0.181","10","17.736","80","1.477","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.896","0.066","10","7.691","80","2.653","20","0.213","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","363.2","0.84","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.008","0.031","10","17.105","80","-","-","0.206","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302","1.705","45","29.52","500","7","70","4.77","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1353.89","0.317","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.022","10","16.01","80","2.37","15","0.125","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","424.22","3.398","15","34.28","60","5.058","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.09","1.004","15","9.742","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.082","0.022","10","5.136","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9911.915","2.404","16","36.832","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1041.12","2.557","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","307.03","0.064","8","22.02","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","537.84","0.034","10","12.904","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","12.96","3.142","10","36.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","870.05","0.988","10","46.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","738","0.07","10","28.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","944.352","2.274","10","52.523","80","10.116","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11461.354","0.267","8","20.887","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10536.48","0.15","8","20.07","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","206.5","0.014","10","2.722","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","29.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","154.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","239.822","1.767","8","9.17","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.358","0.487","10","12.862","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.68","0.01","10","6.554","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.043","15","3.539","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","205.027","2.025","10","16.041","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","187.49","0.133","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","298.166","0.071","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.039","10","50.33","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","454.46","0.076","10","7.249","80","1.41","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","534.211","0.075","8","7.313","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.045","75.67","500","90.96","500","98.74","500","19.86","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.04","10","14.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.882","0.148","10","3.472","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","100.224","5.586","10","22.897","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","93.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","806.231","0.013","10","6.303","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4013.12","0.012","2","12.121","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","409.018","0.243","10","20.4","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.84","0.086","10","10.91","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.784","0.132","10","16.101","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","959.9","5.175","10","49.988","80","7.062","15","0.035","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.36","0.012","10","6.442","80","0.047","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.384","2.139","10","8.204","80","1.231","20","0.027","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.576","2.2","15","6.344","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","113.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4141.15","0.024","8","18.363","50","10.858","15","0.106","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.706","1000","233.257","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","692.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1157.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","123.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","833.933","0.198","10","18.54","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1503.2","0.451","10","27.734","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.872","0.295","8","12.383","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.926","0.463","15","18.269","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1226.4","0.016","15","13.802","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","34.56","0.093","10","15.888","80","1.488","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1526.161","0.767","8","20.356","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","97.143","0.074","5","24.021","50","4.678","12","0.152","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.194","0.012","10","24.423","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.02","10","5.369","80","14.432","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","169.34","2.68","10","28.26","80","3.82","15","0.039","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.917","0.096","10","4.782","80","1.418","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.101","10","7.1","100","3.01","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","47.99","0.373","15","23.672","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","74.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","119.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.102","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.208","10","20.631","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.028","10","6.952","80","0.784","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","324","3.022","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]