{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12069152","141.545",117.2391,"320",20.318,"100",0.3527,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13764086","163.839",145.8067,"320",13.3429,"100",8.6006,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4670298.5","54.054","-","-","-","-",7.0679,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9426956","109.108","-","-","-","-",6.7704,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2108372","87848.844","-","-","-","-",1.35403,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","18733408","216.822","-","-","-","-",0.4533,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","550783.812","6.375","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1876002.125","21.713","51.439","320","54.125","100","192.132","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","624918","7.233",90.9909,"300",7.3575,"100",2.327,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1398816","16.19",1.43,"200",2.32,"200",1.49,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7337592","86.232",118.9545,"320",44.8786,"100",0.9636,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11488062","134.482",179.4551,"320",50.5496,"100",0.5123,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9246789","107.023","-","-","-","-",4.2063,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5554778.5","64.291","-","-","-","-",5.1888,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2653718.5","30.958","73.162","200","17.242","50","6.74","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2820246","32.964","69.665","200","26.329","50","5.523","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2990591.25","34.897","69.628","200","17.697","50","7.053","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","696138.94","8.06","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1315862.63","15.23","93.715","200","24.662","35","3.821","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1099025.88","12.72","92.989","200","19.824","35","1.674","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3033435.75","35.11","96.912","200","18.383","35","0.779","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1882986.25","21.794","143.661","200","13.819","50","3.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227051.625","14.202","146.316","200","10.796","50","3.055","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474701.875","17.068","150.094","200","8.612","50","4.173","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2313325.44","26.775",23.28,"200",8.41,"35",8.98,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1726918.125","19.988","0.36","50","21.386","35","2.455","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39745725.373","469.177",28.888,"50","0","35",0.555,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38209453.986","455.947",30.331,"50","0.044\n","35",0.604,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8672.667","0.103","8.696","50","6.889","35","49.959","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22.968","0","22.866","50","2.855","35","61.825","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34828297.92","1451179.08",22.387,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","233064","2.698","0.452","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33032612.16","382.322",22.15,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10039.68","0.116","0.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2510654.4","29.058","1.24","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48607689.6","562.589",25.43,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140832","1.63",5.04,"120",18.19,"850",1.48,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15168518","175.562",41.1469,"320",26.9475,"100",8.387,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","464.78","320","341.279","100","11.069","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5733572.5","66.361","-","-","-","-",9.3248,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","410745.6","4.754","16.42","50","31.34","35","3.16","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","502354.094","5.814","-","-","-","-",2.3796,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10754.764","0.124","-","-","-","-",0.9085,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","78512.195","0.909","-","-","-","-",1.0332,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","238200.504","9925.021","27.18","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61248739.057","723.606",41.442,"100",25.051,"50",3.007,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57644407.8","681.108",37.661,"100",26.21,"50",3.654,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390847","4.524","219.253","550","5.414","280","2.713","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371461.031","4.299","205.606","550","1.022","400","2.395","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","527904","6.11","180.03","550","1.66","400","0.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","502859.594","5.82","164.164","200","2.561","200","0.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","837093.812","9.689","61.486","200","2.837","200","10.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272892.531","3.161","19.145","-","28.82","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1006701.562","12.22","53.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3252301.75","45.171","80.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3742267.75","43.313","46.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4056147","46.946","54.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7157686","82.844","56.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1650526.625","19.103","41.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1932778.125","22.37","32.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1335610.375","15.458","47.635","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1633558.375","18.907","55.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3454944.5","143956.016","-","-","0.965","50","6.242","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3888343.5","45.004","30.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1509592.5","17.472","43.174","100","8.182","50","0.763","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387626.469","4.486","24.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2179175","27.515","-","-","30.866","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10272383","151.799","33.128","100","20.525","50","6.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","680935","7.881","29.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2974279","34.424","31.259","100","8.92","50","7.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1833437.125","21.22","34.487","100","0.428","50","7.234","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","979591.562","11.338","-","-","1.885","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3827099.5","44.295","16.827","50","1.049","35","1.098","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1573706.5","18.214","41.548","100","0.902","50","0.279","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7984427","92.412","30.403","100","0.617","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9521318","110.2","51.277","100","1.325","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9573984","110.81","71.92","200","49.57","200","6.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1212.66","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","584389.56","6.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","100509.49","1.16","870.37","300","293.18","200","202.64","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","5516450","63.84","162.21","120","64.03","100","41.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7212153","83.47","59.22","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","131114.77","1.52","34.45","300","0.1","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1408798.25","16.31","64.56","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1341396.38","15.53","131.196","200","43.299","50","4.89","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1146721.25","13.27","135.75","200","44.376","50","3.426","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","199542.45","2.31","254.155","80","0.9","30","10.599","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1467229.75","16.98","252.337","80","0.001","30","5.894","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3101567.5","35.9","71.409","80","27.56","30","2.779","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3376194.25","39.08","64.663","80","26.784","30","1.44","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3657735.75","42.335",22.1542,"100","1.2076\n","50",3.4381,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1931512.25","22.761",4.8701,"100",0.9179,"50",6.7483,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739848.75","20.137","66.942","250","26.182","80","1.207","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1880151.625","21.761","64.209","250","21.162","80","2.346","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2417212.25","27.977","41.76","250","1.484","80","21.096","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47849028","553.808",33.1366,"100",22.4042,"50",0.6343,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3176.117","0.037","232.67","320","621.97","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]