{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3563.183","0.019","25","46.676","250","2.997","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","345.28","63.381","500","76.48","500","61.966","500","2.483","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.966","0.013","15","3.442","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","97.093","2.801","10","56.209","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.011","8","28.048","50","3.368","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","10.37","3.8","10","45.495","80","1.262","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.093","10","33.84","80","5.12","15","0.028","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.47","0.247","10","18.344","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.618","0.029","10","43.411","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.115","10","11.919","80","-","-","0.178","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1829.694","0.029","1.5","8.145","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5234.585","0.207","10","25.414","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5128.7","2.255","10","21.918","80","6.483","15","0.223","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","430.445","1.322","10","39.697","80","3.667","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.1","10","24.215","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","230.69","0.074","10","32.653","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","577.15","1.34","10","6.92","80","2.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.179","10","14.726","80","12.832","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.682","0.917","15","21.255","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","52.618","0.016","10","0.947","80","3.759","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","113.53","0.024","10","8.684","70","0.787","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16315.44","3.85","8.629","13.212","69.431","8.574","27.416","0.14","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1363.728","12.518","500","231.681","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","561.997","0.023","10","14.11","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.069","0.04","10","19.69","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.081","0.164","10","11.062","80","3.824","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1344.26","0.365","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","1.365","10","8.564","80","12.648","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1367.712","0.048","8","20.02","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","753.41","0.037","10","20.01","80","8.01","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1016.93","0.201","10","55.79","80","2.124","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","324.001","0.764","10","9.754","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.024","10","6.21","80","1.35","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.557","0.115","10","11.458","80","1.281","20","0.24","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.869","1.231","15","13.272","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.789","0.44","15","22.277","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","451.71","49.63","500","34.01","500","57.29","500","7.36","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.134","0.448","15","2.155","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.96","4.518","10","50.894","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1874.02","0.049","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2678.4","4.289","10","10.934","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.938","0.073","15","20.695","80","13.597","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.44","0.123","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.045","15","19.873","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.98","4.192","15","19.63","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.621","0.071","15","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.29","16.984","500","18.85","500","15.766","500","2.468","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","1.931","10","13.976","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.98","0.989","10","16.791","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.331","0.233","10","14.456","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.792","0.42","10","16.764","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63","2.372","10","15.507","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287.516","0.128","10","12.543","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","209.866","0.138","10","5.12","80","12.088","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14049.5","0.129","10","27.86","80","5.19","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26973.22","8.32","1000","368.737","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172400.047","0.162","5","7.525","40","6.909","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177156.031","9.629","50","45.349","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.02","10","11.52","80","2.981","20","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.069","5","11.32","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","455.33","0.073","10","7.037","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94817.95","0.027","2","6.42","40","7.85","15","0.224","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113532.48","16.04","50","88.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","268.963","1.222","10","6.419","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","410.4","0.08","10","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.12","0.201","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.427","10","16.22","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","1.15","10","65.26","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1028","0.736","8","12.979","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","847.93","0.045","10","18.831","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.039","10","15.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.485","0.014","10","1.159","80","8.361","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","56.9","1.623","10","10.188","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.096","0.006","10","2.732","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2312.93","0.004","30","20.027","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.99","0.122","8","7.178","60","2.406","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.308","10","8.33","80","5.99","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","17.712","0.085","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1945.55","0.942","10","43.638","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.824","0.014","15","27.483","80","6.723","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.317","2.346","15","12.925","80","7.183","20","0.537","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","269","1.116","10","9.662","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","3.93","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.016","10","4.27","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1332.72","0.201","10","12.005","80","1.858","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.628","0.052","10","5.441","80","1.802","20","0.132","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","295.75","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.717","0.047","10","20.496","80","-","-","0.297","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","291","1.606","45","27.865","500","16.26","70","4.45","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1523.23","0.256","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.021","10","18.25","80","2.429","15","0.152","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","536.54","2.415","15","31.37","60","4.141","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.088","0.921","15","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.023","10","7.34","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9831.266","2.5","16","39.027","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","846.72","2.518","10","18.035","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","274.89","0.059","8","23.692","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","576.72","0.022","10","13.513","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","405.22","0.721","10","32.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","838.94","2.092","10","36.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","797","0.082","10","23.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1023.322","1.452","10","44.285","80","10.539","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12617.648","0.005","8","16.366","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10622.88","0.15","8","21.16","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.015","10","2.508","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","116.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","228.679","3.287","8","9.287","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.166","0.779","10","18.718","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.56","0.01","10","2.978","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","16.77","0.05","15","3.441","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.251","2.118","10","15.061","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.13","0.054","8","14.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","240.019","0.073","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.078","10","54.33","80","-","-","0.102","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","451.01","0.069","10","7.088","80","1.44","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","563.242","0.073","8","7.275","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","318.038","68.35","500","90.34","500","92.97","500","19.6","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","3.329","10","8.64","80","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.49","0.092","10","8.91","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.867","6.762","10","39.075","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","891.303","0.012","10","6.479","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4491.313","0.099","2","11.155","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","464.573","0.191","10","23.028","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.098","0.072","10","11.885","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.168","0.136","10","15.926","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1163.81","4.992","10","53.693","80","7.136","15","0.039","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.015","0.013","10","6.558","80","0.083","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.874","0.164","10","8.979","80","0.501","20","0.019","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.342","4.693","15","6.523","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","121.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","117.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3614.98","0.033","8","16.844","50","10.331","15","0.117","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.648","1000","251.897","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","743.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1144.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","179.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","951.61","0.182","10","18.001","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1613.69","1.063","10","20.506","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.216","0.603","8","12.824","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.844","2.142","15","18.096","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","18.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1053.36","0.015","15","11.827","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","7.78","0.076","10","16.625","80","1.423","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1567.632","1.996","8","20.228","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.566","0.071","5","19.504","50","2.812","12","0.097","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.382","0.606","10","26.474","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.01","10","5.8","80","14.059","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","4.17","10","36","80","5.536","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.489","0.028","10","6.099","80","0.629","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.131","10","7.4","100","3.31","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","156.78","0.388","15","28.573","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.87","0.38","10","21.59","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.041","10","8.159","80","0.709","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","352.51","0.751","10","7.07","80","-","-","-","-","正常"]