{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3026.808","0.018","25","43.504","250","3.25","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","290.51","72.567","500","84.76","500","67.35","500","2.529","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.98","0.016","15","3.751","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","34.044","1.854","10","49.428","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.027","8","25.803","50","4.113","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.8","10","45.5","80","1.262","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.016","10","81.85","80","4.66","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.472","0.395","10","18.57","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","210.384","0.032","10","46.161","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.041","10","13.161","80","-","-","0.174","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","53.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1155.995","0.031","1.5","9.519","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5466.409","0.143","10","31.14","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5297.18","3.94","10","38.272","80","11.088","15","0.147","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","391.133","1.586","10","38.091","80","3.869","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","544.32","0.18","10","18.29","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","254.02","0.072","10","32.309","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","666.14","1.88","10","7.6","80","2.53","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.232","10","14.125","80","13.079","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.906","15","21.777","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","79.142","0.014","10","0.919","80","2.944","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","115.949","0.024","10","11.799","70","0.729","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21320.7","1.391","8.629","10.147","69.431","6.767","27.416","0.209","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","861.672","10.649","500","231.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","582.509","0.023","10","12.62","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.045","0.034","10","19.86","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.628","0.144","10","11.472","80","3.581","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1082.72","0.482","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","1.367","10","7.894","80","11.508","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1355.098","0.04","8","18.59","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","711.94","0.007","10","22.84","80","7.2","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","768.1","0.229","10","52.43","80","2.309","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","181.107","1.81","10","10.165","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.046","10","5.38","80","1.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.533","0.221","10","16.259","80","1.554","20","0.297","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.542","0.016","15","13.66","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.467","0.516","15","24.808","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","481.29","62.48","500","36.41","500","47.43","500","6.968","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.116","0.011","15","2.212","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","4.679","10","51.502","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1713.31","0.038","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2668.03","2.5","10","8.296","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.102","0.08","15","21.787","80","16.301","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.354","0.124","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","0.904","15","22.825","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.9","4.803","15","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.235","0.074","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.85","27.12","500","19.83","500","18.151","500","1.897","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.822","10","18.738","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.05","1.026","10","18.326","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","113.18","0.333","15","9.259","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","264.889","0.184","10","8.718","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","248.327","0.275","10","15.216","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55","2.76","10","15.935","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","215.147","0.135","10","11.668","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.366","0.101","10","5.06","80","12.802","20","0.01","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13725.5","0.22","10","26.726","80","5.17","15","0.139","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22900.32","7.439","1000","365.991","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172707.5","0.109","5","7.589","40","7.147","15","0.17","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177411.094","9.634","50","48.827","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.02","10","10.55","80","3.294","20","0.061","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","664.42","0.072","5","16.27","50","-","-","0.211","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","478.66","0.07","10","7.039","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95105.66","0.027","2","5.42","40","7.82","15","0.24","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113872.56","14.02","50","88.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","165.024","0.673","10","7.781","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","501.12","0.075","10","19.82","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","473.136","0.201","10","13.87","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","423.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.44","10","15.058","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","448.42","0.53","10","56.76","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","928","0.777","8","9.545","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","650.246","0.318","10","19.291","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.038","10","12.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.781","0.066","10","1.234","80","9.039","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.81","1.593","10","22.445","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.874","0.012","10","2.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2382.91","0.01","30","20.036","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.391","0.096","8","7.225","60","2.842","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2.59","0.341","10","9.21","80","5.6","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.44","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1863.01","0.388","10","40.053","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.518","0.011","15","25.794","80","6.345","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.667","2.852","15","13.774","80","7.504","20","0.596","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","285","1.376","10","11.106","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","3.144","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.046","10","4.118","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1326.758","0.182","10","9.239","80","1.626","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.289","0.051","10","4.092","80","0.652","20","0.067","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","426.96","0.91","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","113.564","0.076","10","21.016","80","-","-","0.299","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","246","1.541","45","27.664","500","24.13","70","4.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1368.58","0.614","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.025","10","16.3","80","2.902","15","0.172","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","356.83","2.229","15","27","60","1.605","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.792","3.935","15","14.585","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.342","0.031","10","7.762","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10201.478","2.812","16","38.014","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","804.38","1.256","10","17.269","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","260.64","0.083","8","23.736","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","594.432","0.031","10","13.638","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","19.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","241.06","0.276","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","901.15","4.566","10","25.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","722","0.059","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","960.941","0.424","10","42.436","80","10.126","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12466.235","0.004","8","20.043","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10115.71","0.15","8","22.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","200.45","0.016","10","2.199","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","130.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","272.61","0.013","8","9.935","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.693","0.59","10","12.925","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.87","0.163","10","4.582","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.226","15","5.014","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.482","1.965","10","16.565","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","59.62","0.064","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","305.683","0.072","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.068","10","40.37","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","460.51","0.07","10","6.974","80","1.64","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","512.784","0.074","8","7.083","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","332.986","66.79","500","83.34","500","92.76","500","20.08","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.079","10","14.96","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","67.499","0.011","10","25.943","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.154","6.306","10","29.333","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","836.737","0.012","10","6.248","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3999.937","0.031","2","11.385","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","183.254","0.277","10","24.25","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.539","0.096","10","14.618","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.384","0.125","10","13.281","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","959.9","4.653","10","58.846","80","6.69","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.585","0.054","10","6.326","80","0.141","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.358","5.21","10","20.446","80","2.947","20","0.034","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.083","4.813","15","7.086","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","85.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","126.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4030.56","0.016","8","17.768","50","11.388","15","0.127","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.613","1000","199.346","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","742.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","31.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1014.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","122.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","22.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","969.149","0.29","10","22.371","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1418.37","0.537","10","18.598","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.584","0.261","8","10.498","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.673","0.038","15","15.871","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1185.6","0.015","15","10.968","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","70.85","0.117","10","15.581","80","1.234","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1697.857","0.637","8","18.668","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","161.968","0.072","5","16.957","50","2.138","12","0.044","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.822","0.662","10","18.507","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","332","0.013","10","5.83","80","13.274","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","4.897","10","45.6","80","6.349","15","0.034","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.544","0.079","10","5.138","80","0.032","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.2","100","3.16","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.58","0.474","15","26.668","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","120.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8336.74","0.248","10","19.653","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.05","10","7.776","80","0.646","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.729","10","6.93","80","-","-","-","-","正常"]