{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12431645","145.875",139.7357,"320",16.1136,"100",0.2796,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14216724","166.861",159.4609,"320",22.7533,"100",8.0445,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5466706.5","63.272","-","-","-","-",6.9963,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9073841","105.021","-","-","-","-",0.4226,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1866146.625","77756.117","-","-","-","-",1.917,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15934298","184.425","-","-","-","-",0.4575,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","197073.875","2.281","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1671905","19.351","65.72","320",62.253,"100","198.611","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","641223.375","7.422",110.885,"300",7.3944,"100",2.3356,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1237248","14.32",1.18,"200",3.45,"200",4.82,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7956359","93.002",139.7357,"320",16.1136,"100",0.2796,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12025221","140.755",265.1897,"320",53.7018,"100",0.7417,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9579472","110.873","-","-","-","-",3.8827,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5807724","67.219","-","-","-","-",4.9589,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2534640","29.576","112.122","200","13.169","50","6.611","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2788988.25","32.548","111.56","200","20.404","50","5.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2964829.25","34.591","114.165","200","16.225","50","7.198","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","62844.07","0.73","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1269025.75","14.69","93.936","200","24.081","35","3.887","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1111571.5","12.86","91.869","200","17.674","35","1.703","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3108419","35.98","96.653","200","23.18","35","0.759","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1848414.25","21.394","162.299","200","16.673","50","3.773","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1220436","14.125","159.889","200","14.977","50","3.208","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442458","16.695","159.246","200","12.828","50","4.434","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2059706.88","23.839",26.86,"200",5.86,"35",4.78,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2383881.5","27.591","0.295","50","20.627","35","2.983","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40135250.75","473.843",13.281,"50",34.922,"35",0.543,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38201556.099","456.171","33.895\n","50",0.001,"35",0.62,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8608.986","0.102","15.424","50","0.958","35","58.253","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12.498","0","26.213","50","15.095","35","61.63","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35233012.8","1468042.2",22.322,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.368","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33579429.12","388.651",22.26,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","189518.4","2.194","0.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","625380.48","7.238","1.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48877525.44","565.712",25.61,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140832","1.63",23.48,"120",2.66,"850",4.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14967200","173.232",40.0448,"320",37.159,"100",9.085,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","391.417","320","252.88","100","28.446","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5679989","65.741","-","-","-","-",9.4623,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","656985.6","7.604","47.68","50","73.47","35","3.96","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","322308.375","3.73","-","-","-","-",1.723,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9517.31","0.11","-","-","-","-",0.823,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41476.598","0.48","-","-","-","-",1.0601,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","186161.664","7756.736","28.72","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60973532.141","719.826",36.667,"100",25.572,"50",2.501,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56710729.02","669.798",38.042,"100",25.46,"50",3.21,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390727","4.522","263.755","550","5.608","280","2.881","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370209.719","4.285","244.355","550","1.311","400","2.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","518400","6","247","550","2.12","400","0.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","477782.094","5.53","153.128","200","4.341","200","0.67","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","861777.5","9.974","66.834","200","4.987","200","10.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285047.844","3.299","19.73","-","35.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1051885.875","12.175","56.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749533","8.675","18.357","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906860.75","45.218","81.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3756302.75","43.476","43.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4124029.5","47.732","64.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7341982","84.977","55.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1675447.5","19.392","41.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1865099","21.587","30.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1351938.5","15.647","54.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1653102.875","19.133","61.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","1605124.375","72960.195","-","-","1.031","50","6.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3897628.75","45.111","32.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1428028.625","16.528","40.29","100","9.524","50","0.774","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387526.031","4.485","25.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2377001.5","27.512","-","-","34.244","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12020449","139.126","18.644","100","14.455","50","7.08","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","672317.188","7.781","29.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2946184.5","34.099","26.803","100","13.358","50","6.889","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1881790.75","21.78","37.83","100","0.516","50","6.725","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","978352.375","11.324","-","-","1.769","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3792517.75","43.895","18.057","50","1.245","35","1.135","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1567188.875","18.139","40.432","100","0.877","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7899517","91.43","32.01","100","0.649","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8678258","100.443","43.153","100","1.381","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10200384","118.06","92.58","200","44.01","200","5.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1211.93","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","567066.88","6.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","182699.75","2.11","823.23","300","248.42","200","185.2","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2332.99","0.02","562.2","120","0.82","100","167.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7211778","83.47","58.64","100","0","50","3.29","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192688.17","2.23","68.05","300","0.01","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1407896.38","16.3","73.83","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1288197.38","14.91","134.094","200","37.804","50","7.931","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1141180.63","13.21","147.214","200","44.915","50","4.212","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","21539.24","0.25","362.849","80","0","30","10.852","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2142453.25","24.8","100.28","80","0.006","30","3.585","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2850711.75","32.99","76.49","80","24.717","30","2.061","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3148782.75","36.44","72.312","80","27.609","30","1.451","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3526753.5","40.819",21.4783,"100",0.9846,"50",3.3373,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1838973.125","21.725",8.6311,"100",1.2539,"50",7.9787,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1746562.75","20.215","75.821","250","26.925","80","1.378","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1892128.125","21.9","75.273","250","25.665","80","2.72","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2412434.75","27.922","35.278","250","0","80","17.843","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48064876","556.306",34.0915,"100",22.9055,"50",0.7003,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]