{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12230523","143.517","124.266","320","18.103","100","0.436","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13859118","162.636","119.62","320","23.554","100","4.642","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5894120.5","68.219","-","-","-","-",7.209,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9076423","105.051","-","-","-","-",7.5557,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1871815.25","77992.305","-","-","-","-","1.91","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16412773","189.963","-","-","-","-","0.462","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16830.348","0.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1572309.75","18.198","61.265","320","57.292","100","193.325","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","651032","7.535","99.032","300","7.088","100","1.936","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1367712","15.83","1.06","200","0.34","200","4.46","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.61","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8067135","94.337","26.525","320","28.288","100","0.82","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11423301","133.723","186.287","320","41.068","100","0.62","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9249416","107.053","-","-","-","-",3.8787,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5904232","68.336","-","-","-","-",4.9649,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2588597.5","30.217","112.823","200","13.761","50","6.769","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2850125","33.27","112.688","200","17.714","50","5.701","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2855014","34.481","115.943","200","10.266","50","7.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","270727.53","3.76","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1218706.5","14.1","95.533","200","19.399","35","3.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1098058.63","12.71","95.812","200","16.503","35","1.724","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3056452.25","35.38","93.182","200","21.858","35","0.791","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1937018.375","22.419","162.06","200","16.771","50","3.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1237359.875","14.321","158.41","200","12.136","50","3.288","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491874.625","17.267","167.552","200","9.815","50","4.588","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1415318.4","16.381",35.38,"200",12.76,"35",1.06,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2554100","29.561","0.329","50","20.175","35","2.572","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39935370.263","471.46","26.792","50","0","35","0.425","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37069638.259","442.984","26.182","50","0","35","0.488","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8727.079","0.103","1.581","50","0.624","35","68.024","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","98.651","0.001","31.769","50","9.576","35","59.203","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5995944","249831","7.314","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.653","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","305406.72","3.535","0.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","194192.64","2.248","0.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3825239.04","44.274","1.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48226959.36","558.182","19.82","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",24.69,"120",2.46,"850",5.15,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14784935","171.122","38.158","320","34.457","100","9.263","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","327.765","320","361.761","100","6.067","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5452444.5","63.107","-","-","-","-",8.564,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","634176","7.34",13.1,"50",1.25,"35",0.67,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5667.387","0.066","-","-","-","-",0.5932,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","18881.439","0.218","-","-","-","-",0.8697,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1628.446","0.019","-","-","-","-",1.0869,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161532.072","6730.503",21.67,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54178912.787","639.306","37.402","100","26.13","50","2.705","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46613938.85","550.662","37.688","100","25.922","50","2.05","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393390","4.553","255.772","550","5.444","280","2.784","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367182.781","4.25","242.857","550","1.33","400","2.667","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","246.95","550","2.04","400","0.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","448301.75","5.189","147.936","200","3.964","200","0.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","866692.25","10.031","64.127","200","4.293","200","10.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285320.438","3.302","18.822","-","27.858","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1055598.75","12.218","56.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","712695.812","8.249","19.49","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3891387.25","45.039","76.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3770179.75","43.636","41.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4117964.25","47.662","63.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7312365","84.634","54.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1629305.125","18.858","41.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1913633.375","22.148","31.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350609.125","15.632","53.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1652856.375","19.13","61.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2330253","97093.867","-","-","1.053","50","6.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3906529.25","45.214","32.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1434841","16.607","40.318","100","8.969","50","0.762","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384697.656","4.452","25.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2373647","27.473","-","-","34.791","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12231968","141.574","21.861","100","3.632","50","6.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","670218.062","7.757","29.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2933095.75","33.948","27.651","100","12.411","50","6.935","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2109610.5","24.417","37.13","100","0.514","50","6.932","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","981678.438","11.362","-","-","1.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3794202.75","43.914","19.128","50","1.123","35","1.12","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1566835.625","18.135","42.14","100","0.859","50","0.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7883274","91.242","30.993","100","0.645","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8604279","99.586","41.986","100","1.376","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10169280","117.7","95.51","200","39.87","200","5.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1174.85","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","560320.62","6.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","179489.75","2.08","788.9","300","230.52","200","172.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9345.67","0.1","443.43","120","2.29","100","128.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7242131.5","83.82","58.04","100","0","50","3.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","195262.66","2.26","62.59","300","0.02","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374147.5","15.9","68.42","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1316812.5","15.24","135.362","200","39.317","50","7.155","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1139585.5","13.19","113.109","200","38.261","50","4.909","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","21966.77","0.25","263.986","80","0.025","30","12.009","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2029786.38","23.49","108.616","80","0.124","30","3.651","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2804452","32.46","71.873","80","26.995","30","2.194","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3263750.25","37.77","69.765","80","27.536","30","1.637","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3550415.5","41.093",21.3012,"100",0.9115,"50",3.2284,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1724635.625","23.468",6.5447,"100",1.3658,"50",7.0317,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1734287.75","20.073","67.647","250","26.44","80","1.405","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1916641","22.183","67.801","250","23.842","80","3.128","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2414855","27.95","42.13","250","0","80","22.392","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47956304","555.05","33.162","100","22.136","50","0.639","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","22226.404","0.257","-","-","-","-","0","20","停机"]