{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13094303","153.665","127.264","320","24.704","100","0.432","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14117961","165.695","121.177","320","17.315","100","6.519","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5950189","69.286","-","-","-","-",7.0357,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9167176","106.102","-","-","-","-",7.5364,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1776181.125","74007.547","-","-","-","-","1.085","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16405298","189.876","-","-","-","-","0.44","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15857.728","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1266814.5","15.3","68.232","320","56.3","100","80.176","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","603915.938","6.99","73.778","300","6.169","100","1.897","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1480032","17.13","1.53","200","2.6","200","1.52","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.53","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8367273","97.889","30.012","320","36.711","100","0.808","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11190278","130.954","119.747","320","39.464","100","0.584","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9509668","110.066","-","-","-","-",3.985,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6761492","78.258","-","-","-","-",4.9565,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2589162.75","30.517","112.655","200","15.288","50","6.746","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2881926.5","34.002","106.054","200","18.783","50","5.847","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2873139.25","34.089","107.041","200","15.945","50","7.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","543545","6.29","106.053","200","20.341","35","10.062","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1176172.25","14.21","94.495","200","18.489","35","3.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1103391.88","12.77","96.869","200","18.385","35","1.701","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3005864.75","34.79","98.473","200","19.518","35","0.789","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1891034.75","21.887","136.518","200","17.355","50","3.859","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233916.25","14.282","131.523","200","11.671","50","3.257","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477079.375","17.096","136.922","200","9.173","50","4.608","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1954359.36","22.62",27.66,"200",9.74,"35",1.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2278491.25","26.371","1.157","50","25.306","35","3.492","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40104857.931","473.409","20.337","50","0.115","35","0.428","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38028343.042","454.825","19.555","50","0.13","35","0.492","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8046.175","0.096","77.755","50","2.945","35","74.147","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","221.254","0.003","181.837","50","5.152","35","54.975","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39428890.56","1642870.44","20.192","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.365","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26323833.6","304.674","14.96","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","212647.68","2.461","1.1","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43628086.08","504.955","23.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48832865.28","565.195","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53",39.05,"120",5.22,"850",6.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14668984","169.78","35.274","320","35.812","100","9.084","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","290.676","320","464.688","100","83.574","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5777875","66.874","-","-","-","-",8.1764,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","858643.2","9.938",12.96,"50",2.68,"35",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","557838.812","6.456","-","-","-","-",1.8633,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","68366.266","0.791","-","-","-","-",1.245,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59590.652","0.69","-","-","-","-",1.0993,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134773.32","5615.555",2.22,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64399464.133","760.734","37.241","100","26.435","50","2.591","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59367144.889","702.456","35.386","100","26.352","50","3.433","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397529","4.601","211.376","550","4.858","280","2.737","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366541","4.242","180.589","550","0.854","400","2.662","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","525312","6.08","193.3","550","4.9","400","4.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","431191.156","4.991","147.07","200","3.773","200","0.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","861047.75","9.966","63.874","200","4.279","200","11.017","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","283814.938","3.285","18.032","-","31.349","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1055183.375","12.213","55.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","719329.062","8.326","18.58","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3907804.25","45.229","67.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3862499","44.705","41.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4104551.25","47.506","60.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7517442.5","87.007","54.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1663896","19.258","40.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2004725.25","23.203","32.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1342655.25","15.54","52.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1642079.875","19.006","60.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2106045.25","105302.266","-","-","0.927","50","6.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3730339.5","45.085","31.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1446016.25","16.736","40.335","100","9.022","50","0.788","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382376.188","4.426","25.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2376077.25","27.501","-","-","34.728","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12179082","140.962","22.544","100","10.266","50","6.847","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","665409.125","7.702","29.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2950090.75","34.144","26.039","100","11.118","50","7.402","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2269024","26.262","36.328","100","0.502","50","7.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","432950.219","5.011","-","-","2.763","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3786863","43.829","18.899","50","1.072","35","1.116","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1543099","17.86","40.9","100","0.871","50","0.282","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7858924.5","90.96","30.268","100","0.666","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8593009","99.456","41.274","100","1.362","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10425024","120.66","86.5","200","41.39","200","5.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1139.71","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","553913.56","6.41","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","266528.81","3.08","692.34","300","198.43","200","149.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","912.77","120","13.08","100","253.58","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233046","83.66","55.73","100","0","50","2.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183196.55","2.12","59.12","300","0.01","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368477.12","15.84","65.93","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1359447.63","15.73","130.17","200","38.944","50","5.907","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1173851.25","13.59","115.976","200","40.173","50","4.406","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","770591.81","8.92","235.682","80","0.4","30","11.346","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2214603.5","25.63","108.284","80","0.122","30","3.493","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2909027.25","33.67","61.98","80","27.439","30","2.427","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3417934.75","39.56","61.068","80","27.555","30","1.531","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3615237.5","41.843","20.816","100","0.868","50","2.938","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2338439.5","27.618",1.9917,"100",2.0177,"50",7.5926,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1740454.125","20.144","63.312","250","27.331","80","1.477","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1910173.5","22.108","66.366","250","26.412","80","3.307","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2404243.25","27.827","36.835","250","1.33","80","16.322","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47827488","553.559",34.9685,"100",22.8854,"50",0.6444,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1325.201","0.015","45.01","320","53.39","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","89996.984","1.042","-","-","-","-","0","20","停机"]