{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3433.208","0.018","25","51.096","250","2.254","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","370.98","59.14","500","50.43","500","63.617","500","1.551","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.644","0.013","15","4.119","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","70.745","1.825","10","42.455","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.068","8","24.833","50","3.906","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.8","10","45.5","80","1.262","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","252.29","0.067","10","17.53","80","4.8","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.598","0.823","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","157.248","0.031","10","45.372","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.199","10","20.509","80","-","-","0.169","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1615.006","0.031","1.5","4.897","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3984.126","0.152","10","27.954","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3318.62","2.712","10","36.718","80","11.104","15","0.214","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","418.262","0.455","10","40.75","80","2.85","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.77","10","15.358","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.094","10","28.079","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","454.46","0.5","10","3.66","80","1.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.789","10","14.734","80","14.893","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.906","15","17.953","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.086","0.088","10","3.592","80","6.42","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","117.936","0.036","10","9.201","70","1.138","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21432.22","0.549","8.629","11.285","69.431","4.972","27.416","0.181","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","416.208","12.768","500","231.671","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","561.306","0.011","10","13.994","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.624","0.069","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","839.07","0.027","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.018","10","7.249","80","9.902","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1088.726","0.049","8","16.67","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.006","10","19.9","80","7.16","15","0.032","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1028.16","0.272","10","37.15","80","2.537","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.69","10","3.246","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","76.03","1.054","10","16.548","60","-","-","0.065","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.022","10","5.77","80","1.35","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.893","0.15","10","12.134","80","1.29","20","0.282","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.63","0.009","15","14.896","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.934","0.495","15","21.967","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","222.94","91.26","500","39.53","500","43.96","500","8.936","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.06","15","1.672","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1765.15","0.098","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3014.5","1.568","10","8.794","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.942","0.175","15","21.75","80","9.052","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.747","0.133","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","0.948","15","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","188.35","4.87","15","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","65.318","0.073","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","243.65","27.237","500","21.26","500","39.343","500","1.327","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.945","10","20.217","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.18","0.075","10","11.913","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0","15","15.498","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.473","0.304","10","11.912","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.362","0.259","10","21.131","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","3.514","10","13.369","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","169.972","0.164","10","12.39","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.701","0.145","10","5.185","80","11.182","20","0.013","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6289.92","0.358","10","24.537","80","5.92","15","0.156","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18614.88","6.519","1000","372.193","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176030.328","0.053","5","8.053","40","8.23","15","0.158","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178389.359","10.055","50","60.165","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.066","10","10.12","80","2.916","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","608.26","0.07","5","11.87","50","-","-","0.161","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.91","0.071","10","7.482","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87021.22","0.031","2","5.91","40","9.16","15","0.243","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103921.68","18.72","50","92.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.43","0.568","10","18.301","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","362.88","0.33","10","27.12","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","338.496","0.213","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.796","10","15.394","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.02","4.27","10","46.56","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","794","0.798","8","9.355","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","349.92","0.064","10","20.226","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.031","10","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.197","0.091","10","2.431","80","9.137","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.96","1.397","10","13.39","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.293","0.032","10","3.289","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2306.88","0.044","30","21.565","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.585","0.101","8","7.292","60","2.518","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","8.64","0.359","10","5.88","80","4.61","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","17.885","0.076","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1791.91","0.027","10","34.234","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","101.779","0.008","15","22.887","80","5.583","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","282.096","2.089","15","12.061","80","7.006","20","0.524","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","246","2.925","10","13.254","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","4.318","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.036","10","2.521","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","737.424","0.1","10","5.167","80","2.581","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.247","0.038","10","5.939","80","0.739","20","0.065","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","414.23","1.87","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","57.741","0.046","10","27.608","80","-","-","0.267","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","291","1.596","45","28.232","500","29.81","70","3.49","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.02","0.307","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.022","10","6.28","80","1.64","15","0.11","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.524","4.715","15","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.947","0.025","10","6.777","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7569.807","5.636","16","36.998","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","264.38","1.669","10","13.419","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","233.89","0.068","8","21.358","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","435.542","0.063","10","12.18","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","16.42","1.824","10","35.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","743.04","3.226","10","30.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","771","0.065","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","931.738","0.419","10","52.228","80","11.224","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11398.877","0.006","8","26.995","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11469.6","0.14","8","24.19","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","191.81","0.031","10","2.092","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","46.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","158.426","0.072","8","8.774","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.318","0.998","10","14.767","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.86","0.289","10","5.703","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.8","1.739","15","24.892","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","162","2.047","10","15.706","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","106.27","0.073","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","170.899","0.076","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.028","10","45.66","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","234.14","0.379","10","7.239","80","1.06","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","322.445","0.101","8","7.154","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","304.128","63.12","500","83.47","500","86.7","500","19.22","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","15.55","0.044","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.883","0.014","10","24.088","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.262","5.51","10","13.806","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","477.368","0.027","10","5.615","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2704.714","0.054","2","6.655","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","320.285","0.57","10","19.748","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.49","0.655","10","13.291","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","19.944","0.129","10","14.616","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1012.61","5.991","10","55.189","80","8.355","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.065","0.035","10","6.784","80","0.103","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.762","1.116","10","7.384","80","0.734","20","0.019","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.926","3.264","15","6.885","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","311.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","106.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3477.6","0.031","8","16.322","50","11.575","15","0.124","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","117.78","1000","281.435","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","674.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","912.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","122.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","32.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","713.405","0.26","10","32.057","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1449.03","5.355","10","43.637","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.438","0.136","8","14.824","50","-","-","0.014","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.469","15","18.689","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1130.88","0.019","15","13.858","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","540","0.074","10","19.794","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1920.414","0.264","8","18.526","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","37.216","0.076","5","15.85","50","3.653","12","0.077","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.666","1.263","10","23.018","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","332","0.032","10","5.996","80","14.075","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","3.651","10","27.2","80","5.206","15","0.036","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.12","10","5.157","80","0.481","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.103","10","7.2","100","3.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.08","0.531","15","31.112","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","97.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","108.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.97","0.256","10","18.446","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.056","10","13.1","80","0.62","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","225.5","0.654","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]