{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3387.302","0.018","25","47.336","250","1.553","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","315.98","80.904","500","70.85","500","76.114","500","4.98","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.711","0.01","15","3.31","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","48.214","1.638","10","40.842","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.071","8","20.982","50","3.476","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.8","10","45.5","80","1.262","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.101","10","17.4","80","4.18","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.618","0.884","10","16.348","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","163.469","0.036","10","47.59","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.312","10","18.909","80","-","-","0.164","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1673.888","0.022","1.5","6.141","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6790.812","1.052","10","28.93","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4870.37","0.026","10","38.833","80","13.039","15","0.041","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","401.414","0.205","10","42.343","80","2.427","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.38","10","16.92","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","143.42","0.133","10","29.883","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","572.83","2.06","10","11.25","80","3.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.812","10","12.737","80","14.785","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.901","15","23.024","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.773","0.025","10","3.123","80","3.291","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","115.603","0.067","10","8.696","70","0.928","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22938.48","0.054","8.629","7.24","69.431","5.176","27.416","0.113","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","920.424","8.675","500","231.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","603.132","0.785","10","13.173","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.258","0.111","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1143.22","0.003","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.006","10","8.06","80","8.743","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1439.165","0.053","8","18.98","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","254.02","0.005","10","19.92","80","7.42","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1285.63","0.272","10","55.55","80","2.701","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.69","10","3.246","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","53.57","1.962","10","18.702","60","-","-","0.15","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.027","10","5.57","80","1.39","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.514","0.144","10","12.787","80","1.31","20","0.257","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.849","0.244","15","14.084","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","56.851","0.77","15","25.302","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","169.63","94.11","500","35.8","500","50.9","500","9.094","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.248","0.079","15","1.38","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","68.88","3.582","10","44.09","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1965.6","0.122","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","116.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2763.07","2.984","10","8.027","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","22.205","0.028","15","17.731","80","14.041","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.749","0.244","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","0.816","15","21.093","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","131.33","4.858","15","19.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.608","0.09","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.87","33.124","500","26.31","500","18.708","500","1.326","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.638","10","25.476","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.88","0.32","10","11.861","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0","15","15.901","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.944","0.246","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","174.569","0.264","10","20.953","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","6.391","10","15.341","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","261.637","0.125","10","11.548","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.512","0.123","10","4.601","80","10.943","20","0.031","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12066.62","0.066","10","24.468","80","6.81","15","0.153","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26735.62","6.338","1000","373.994","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172863.531","0.065","5","8.195","40","7.961","15","0.166","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176578.953","9.476","50","52.443","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.046","10","8.71","80","2.576","20","0.058","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","678.24","0.071","5","14.33","50","-","-","0.2","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","414.72","0.072","10","7.365","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79208.93","0.029","2","9.12","40","9.31","15","0.246","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95363.04","18.87","50","143.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.614","0.902","10","11.503","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","493.34","0.125","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","458.376","0.223","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","336.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","83.81","0.623","10","14.481","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.02","2.13","10","48.23","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1025","0.819","8","9.491","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","697.248","0.084","10","21.467","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.026","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.792","0.106","10","10.032","80","9.344","20","0.005","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.42","1.385","10","13.287","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.133","0.035","10","1.955","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2312.06","0.03","30","21.308","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.113","0.086","8","7.454","60","2.225","15","0.012","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","100.22","0.373","10","5.94","80","4.7","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1955.85","0.177","10","58.964","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","183.514","0.007","15","27.975","80","6.301","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.355","3.273","15","14.2","80","8.11","20","0.643","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","285","2.016","10","15.201","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","3.9","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","17.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.007","10","2.493","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1316.304","0.285","10","8.096","80","1.671","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","51.883","0.029","10","5.968","80","0.655","20","0.055","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","511.32","1.99","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.6","0.107","10","20.419","80","-","-","0.179","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","242","1.552","45","28.568","500","32.34","70","3.27","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1331.42","0.255","8","30.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","502.85","4.596","15","30.25","60","5.71","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.449","5.671","15","13.732","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.304","0.028","10","9.016","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8378.171","8.84","16","39.207","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","517.54","0.349","10","9.858","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","220.33","0.076","8","18.838","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","563.933","0.084","10","14.187","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","362.02","0.514","10","33.41","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","796.61","1.722","10","32.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","673","0.067","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","820.886","2.107","10","60.751","80","11.459","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.068","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12105.978","0.006","8","27.831","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10812.96","0.15","8","24.9","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","192.67","0.024","10","1.457","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","125.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","242.072","0.144","8","8.927","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.12","1.388","10","22.272","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.32","0.005","10","3.566","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.43","15","26.413","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","211.766","1.989","10","15.062","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.12","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","246.586","0.069","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.022","10","49.15","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","236.74","0.074","10","7.052","80","1.68","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","287.539","0.093","8","7.929","50","-","-","0.033","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","356.746","49.71","500","78.59","500","73.73","500","19.9","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.021","10","10.31","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.112","0.025","10","25.05","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.141","6.182","10","15.119","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","102.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","599.099","0.082","10","5.529","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3975.063","0.102","2","17.685","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","276.221","0.436","10","19.993","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.885","0.831","10","14.262","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.312","0.136","10","13.187","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1259.71","5.768","10","54.403","80","8.204","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","179.835","0.082","10","6.209","80","0.231","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.482","0.504","10","7.29","80","0.552","20","0.027","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.174","2.949","15","5.732","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","113.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3374.78","0.014","8","17.164","50","10.154","15","0.102","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","88.738","1000","280.735","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","686.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1024.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","125.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","64.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","730.771","0.443","10","31.667","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1565.78","4.637","10","24.573","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.952","0.091","8","13.917","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.793","0.482","15","10.201","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","896.4","0.019","15","11.619","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","69.12","0.072","10","21.365","80","1.551","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1587.685","0.39","8","14.955","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.552","0.07","5","16.288","50","3.938","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.838","1.991","10","19.267","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.07","10","6.584","80","14.131","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.91","3.571","10","26.88","80","5.419","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.299","0.012","10","5.268","80","5.447","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.141","10","7","100","3.96","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","14.61","0.423","15","26.017","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.13","10","16.63","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.045","10","24.844","80","0.537","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.238","10","23.63","80","-","-","-","-","正常"]