{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3213.445","0.02","25","47.481","250","3.407","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","233.07","76.13","500","77.53","500","70.648","500","1.627","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.339","0.01","15","3.805","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","60.702","1.838","10","57.435","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.044","8","24.947","50","4.625","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.8","10","45.5","80","1.262","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.009","10","17.61","80","5.01","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.476","0.548","10","16.147","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","184.81","0.019","10","42.058","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.064","10","13.309","80","-","-","0.164","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1488.491","0.03","1.5","7.937","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5716.988","0.314","10","27.331","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2620.51","3.949","10","38.648","80","11.11","15","0","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","383.098","0.982","10","41.062","80","3.407","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.072","10","30.917","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","117.5","0.3","10","3.26","80","0.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.363","10","14.639","80","13.526","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.898","15","21.542","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.678","0.016","10","0.817","80","4.496","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","118.109","0.024","10","9.104","70","0.794","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22021.56","0.034","8.629","13.454","69.431","5.492","27.416","0.193","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1103.568","12.782","500","231.668","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","507.851","0.016","10","12.237","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.044","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.895","0.104","10","10.951","80","3.546","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1036.71","0.153","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.302","10","6.504","80","10.409","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1146.269","0.033","8","17.28","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.02","0.005","10","19.82","80","7.05","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","848.45","0.083","10","57.87","80","2.163","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","131.297","1.803","10","4.453","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.02","10","5.73","80","1.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.99","0.28","10","15.908","80","1.727","20","0.363","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.907","0.184","15","13.259","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.64","0.555","15","23.067","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","459.77","74.91","500","38.6","500","45.63","500","7.349","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.535","0.01","15","1.488","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60","3.685","10","48.889","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1405.73","0.04","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2617.06","1.51","10","8.084","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.333","0.064","15","19.307","80","15.236","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.699","0.124","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.089","15","22.156","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","135.65","4.987","15","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.173","0.073","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.62","30.837","500","17.87","500","38.192","500","1.276","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","3.928","10","17.362","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32","1.03","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.341","15","15.901","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.738","0.186","10","7.304","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.343","0.234","10","18.417","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54","3.112","10","14.887","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","21.201","0.134","10","11.726","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","112.838","0.093","10","5.071","80","12.425","20","0.009","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8012.74","0.145","10","25.838","80","5.26","15","0.14","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22058.78","6.569","1000","368.068","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171384.453","0.241","5","7.65","40","7.094","15","0.176","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175893.734","9.191","50","51.262","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.02","10","11.3","80","3.684","20","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","600.48","0.073","5","15.01","50","-","-","0.192","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","325.73","0.073","10","7.087","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106411.2","15.95","50","83.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88716.38","0.026","2","5.71","40","7.5","15","0.244","0.4","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","82.771","0.482","10","10.414","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","470.02","0.087","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","475.512","0.202","10","16.06","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","0.587","10","16.014","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","577.15","0.51","10","52.55","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","612","0.758","8","7.66","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","829.786","0.058","10","19.568","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.033","10","14.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.074","0.193","10","0.816","80","9.431","20","0","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","41.28","0.842","10","10.566","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.802","0.031","10","2.634","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2255.04","0.054","30","22.193","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.411","0.109","8","7.577","60","2.557","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","82.94","0.332","10","5.8","80","5.34","10","0.044","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.786","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1806.32","0.748","10","42.085","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","288.835","0.015","15","25.127","80","5.536","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","294.192","2.766","15","13.895","80","7.991","20","0.655","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","276","1.681","10","13.369","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","3.999","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.17","10","4.657","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1437.955","0.323","10","7.71","80","1.796","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.428","0.046","10","4.474","80","0.628","20","0.062","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","226.93","2","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.318","0.043","10","14.652","80","-","-","0.17","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","272","1.555","45","27.171","500","28.26","70","3.91","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1531.87","0.441","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.023","10","14.32","80","3.304","15","0.15","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","265.25","2.059","15","36.07","60","2.048","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.634","5.87","15","15.282","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","6.316","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8015.192","1.397","16","35.076","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","913.25","0.762","10","13.143","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","257.19","0.069","8","22.961","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","549.677","0.018","10","12.594","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","87.26","0.11","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","779.33","1.904","10","33.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","600","0.07","10","22.53","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","916.358","2.163","10","49.03","80","10.821","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13101.376","0.005","8","24.778","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10888.13","0.15","8","23.46","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.019","10","2.167","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","173.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","235.644","0.019","8","9.707","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.203","0.599","10","14.822","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.68","0.01","10","7.936","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","29.05","0.332","15","5.076","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.275","1.816","10","16.344","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","80.35","0.045","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","233.366","0.069","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.025","10","43.64","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","211.68","0.073","10","6.974","80","1.72","15","0.047","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","291.082","0.072","8","7.267","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","351.13","58.74","500","77.21","500","81.96","500","19.6","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.054","10","15.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","23.757","0.007","10","31.308","80","-","-","0.067","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.077","6.475","10","21.656","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","645.184","0.013","10","5.862","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4306.843","0.015","2","8.044","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","145.411","0.637","10","21.784","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.99","0.067","10","16.36","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.132","10","14.213","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","312.77","4.829","10","57.356","80","6.886","15","0.035","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.138","0.061","10","7.051","80","0.086","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.935","1.054","10","10.106","80","1.123","20","0.026","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.737","4.635","15","6.556","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","66.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","81.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3247.78","0.026","8","17.012","50","11.074","15","0.124","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.754","1000","267.271","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","775.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1095.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","155.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","64.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","985.306","0.335","10","32.059","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1513.99","2.806","10","33.581","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.189","0.181","8","5.103","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","8.905","0.486","15","13.828","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","14.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","919.92","0.02","15","14.068","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","271.3","0.079","10","16.134","80","1.734","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1193.354","0.14","8","16.921","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.03","0.089","5","14.18","50","2.828","12","0.03","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.098","1.036","10","21.207","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.013","10","5.27","80","13.665","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","111.46","4.297","10","37.23","80","5.876","15","0.025","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.116","10","5.335","80","0.021","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.9","100","3.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.47","0.505","15","29.81","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8330.69","0.222","10","19.693","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.052","10","11.838","80","0.61","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","365.47","0.89","10","6.71","80","-","-","-","-","正常"]