{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11832638","146.024","124.728","320","21.447","100","0.294","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13106403","169.323","119.726","320","24.883","100","3.817","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5813470","67.286","-","-","-","-",6.79,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9002186","104.192","-","-","-","-",7.3573,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1669121.75","69546.727","-","-","-","-","1.238","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15211564","176.06","-","-","-","-","0.444","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15888.7","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1395516.625","16.152","61.519","320","48.701","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","641234.5","7.422","95.255","300","9.081","100","2.088","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1470528","17.02","1.93","200","1.99","200","1.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7939141","96.615","31.435","320","32.652","100","0.793","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11143596","134.584","129.022","320","21.526","100","0.712","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9345625","108.915","-","-","-","-",4.0149,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6677317.5","77.284","-","-","-","-",4.9679,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2608325","30.437","71.308","200","19.73","50","6.63","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2875771.75","33.56","71.101","200","18.524","50","5.59","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3300638.5","38.484","66.428","200","15.748","50","7.618","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044459.94","12.61","94.967","200","30.986","35","5.079","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1419482.38","16.43","94.254","200","23.295","35","3.215","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1166836.13","13.51","94.628","200","15.584","35","1.697","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3103305.25","35.92","96.521","200","13.596","35","0.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1945141.25","22.513","140.627","200","14.391","50","3.843","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233503.5","14.277","131.382","200","11.663","50","3.18","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490475.125","17.251","139.829","200","8.243","50","4.445","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2088426.24","24.172",32.25,"200",13.76,"35",1.94,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","2.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3221723.5","37.288","3.696","50","28.572","35","3.919","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40307709.238","475.809","20.406","50","0.177","35","0.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38189885.732","457.253","20.182","50","0.203","35","0.469","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5726.437","0.068","0","50","4.464","35","56.07","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","104.309","0.001","52.449","50","6.328","35","51.027","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31345.92","1306.08","3.814","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.593","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6324367.68","73.199","5.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1581197.76","18.301","1.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46534979.52","538.599","20.04","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49070871.36","567.95","20.05","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","159840","1.85",49.35,"120",6.48,"850",5.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14432490","167.043","36.779","320","23.58","100","8.296","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","183.832","320","146.916","100","3.656","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6266080.5","72.524","-","-","-","-",9.1327,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","863308.8","9.992",14.69,"50",3.35,"35",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","646100.438","7.478","-","-","-","-",2.8347,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","226573.234","2.622","-","-","-","-",2.5261,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67434.148","0.78","-","-","-","-",1.1846,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138688.176","5778.674",0.22,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63258417.824","747.398","38.362","100","25.922","50","1.517","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61377783.288","726.58","41.06","100","27.447","50","3.268","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393441","4.554","196.124","550","4.455","280","2.689","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367816.656","4.257","173.505","550","0.805","400","2.229","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","540864","6.26","175.89","550","5.04","400","5.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","416996.406","4.826","145.401","200","3.755","200","0.726","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","807819.688","9.35","58.897","200","4.773","200","10.473","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","286694.188","3.318","18.998","-","27.531","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1033397.812","11.961","53.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","784804.625","9.083","22.022","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3981724.75","46.085","61.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3699472.5","42.818","61.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086007","47.292","65.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7390070.5","89.252","59.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1602291.875","20.231","43.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1904846","24.051","37.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1353911.25","15.67","52.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1660722.375","19.221","61.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2224616.5","106080.305","-","-","0.851","50","5.255","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3923445.75","45.41","33.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1539673.375","17.82","40.315","100","7.934","50","0.833","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380400","4.403","27.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2357042.25","27.281","-","-","36.45","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12540671","145.147","29.241","100","4.993","50","6.341","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","628942.438","7.596","29.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3132851.25","36.26","25.098","100","12.571","50","6.707","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2272052.25","26.297","38.488","100","0.641","50","6.831","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3802238.25","44.007","18.227","50","0.962","35","1.102","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1476687.5","17.949","40.442","100","0.473","50","0.275","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7990312","92.48","29.646","100","0.303","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8700479","100.7","42.876","100","0.902","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9908352","114.68","101.02","200","53.63","200","5.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1230","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","578773","6.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","157555.25","1.82","560.6","300","158.75","200","116.91","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","494.95","120","186.91","100","139.94","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7165426.5","82.93","59.14","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188690.59","2.18","40.17","300","0.21","100","0.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1385677.25","16.04","64.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1379869.75","15.97","127.506","200","39.514","50","4.654","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1188100.88","13.75","113.761","200","40.432","50","4.084","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","21921.83","0.25","103.062","80","1.047","30","8.092","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2259238.5","26.15","91.715","80","0","30","5.75","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3012518.25","34.87","67.008","80","27.024","30","2.291","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3394551.75","39.29","59.686","80","27.568","30","1.561","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3665359","42.423","21.589","100","1.863","50","3.286","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3303486","38.856",3.2817,"100",1.6467,"50",7.5973,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1762141.125","20.395","69.704","250","26.45","80","1.443","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1926778.375","22.301","67.778","250","26.386","80","3.304","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2417734","27.983","34.142","250","0","80","21.229","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47405776","548.678","35.006","100","20.949","50","0.859","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8151753.5","94.349","162.59","320","1.75","100","8.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2257499","26.128","-","-","-","-",10.226,"20","正常"]