{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3666.753","0.018","25","41.094","250","1.221","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","440.85","88.919","500","81.96","500","82.359","500","4.669","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.919","0.008","15","3.054","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","61.966","0.745","10","43.255","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.712","0.071","8","18.482","50","2.872","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","134.78","3.628","10","39.843","80","4.936","15","0.047","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.107","10","20.47","80","4.38","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.849","0.918","10","16.383","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.478","0.024","10","45.496","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.366","10","13.38","80","-","-","0.172","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1882.219","0.026","1.5","7.456","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5644.218","0.223","10","23.666","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4321.73","0.03","10","36.961","80","12.729","15","0.375","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","373.853","0.163","10","44.51","80","2.282","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.136","10","27.431","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","549.5","2.44","10","12.61","80","3.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","0.445","10","13.563","80","14.321","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.9","15","22.126","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.338","0.104","10","3.557","80","5.376","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.731","0.059","10","7.06","70","1.753","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21752.24","0.024","8.629","10.302","69.431","3.764","27.416","0.127","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","566.088","14.216","500","231.691","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","720.835","0.035","10","16.969","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.034","0.041","10","21.64","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1082.04","0.003","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.009","10","9.42","80","6.274","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1331.942","0.067","8","21.69","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.96","0.016","10","21.66","80","11.12","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","778.46","0.084","10","58.64","80","2.789","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.69","10","3.246","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.93","0.903","10","18.171","60","-","-","0.128","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.031","10","6.06","80","1.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.656","0.142","10","12.669","80","1.164","20","0.246","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.964","4.11","15","12.801","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.318","0.494","15","25.376","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","353.21","99.49","500","38.45","500","47.68","500","9.316","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.867","1.051","15","1.583","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.84","4.34","10","51.679","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2004.48","0.118","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2693.09","2.554","10","7.153","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.888","0.04","15","19.292","80","15.934","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.488","0.151","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","0.741","15","23.905","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","141.7","5.223","15","18.61","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.086","0.087","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","255.04","28.922","500","19.2","500","19.776","500","0.653","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","0.353","10","14.931","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.97","0.557","10","13.472","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","156.38","0.973","15","7.764","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.736","0.366","10","8.986","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.7","0.312","10","24.264","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","14","7.968","10","12.125","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","331.775","0.131","10","12.319","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.605","0.19","10","3.601","80","5.719","20","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12656.74","0.11","10","25.324","80","6.69","15","0.153","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26024.54","6.49","1000","364.049","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167334.203","0.102","5","9.037","40","7.842","15","0.155","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171081.125","10.427","50","110.592","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.189","10","8.97","80","2.334","20","0.069","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","475.2","0.072","5","15.37","50","-","-","0.165","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","3.455","10","9.221","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79723.01","0.026","2","9.02","40","8.19","15","0.226","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95942.4","15.5","50","108.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.462","1.284","10","11.324","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","483.84","0.049","10","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","494.376","0.221","10","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","304.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.551","10","20.239","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","413.86","0.59","10","54.79","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1078","0.819","8","8.083","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","670.205","0.07","10","19.585","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.027","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.606","0.141","10","12.555","80","9.627","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.41","1.732","10","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.947","0.033","10","2.216","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2356.99","0.018","30","21.499","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.048","0.011","8","7.128","60","2.469","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.339","10","5.88","80","4.04","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.09","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1907.34","0.35","10","52.09","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.837","0.008","15","26.42","80","5.1","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","298.253","3.191","15","11.498","80","6.855","20","0.583","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","305","1.72","10","12.605","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","3.51","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.005","10","2.028","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1445.904","0.042","10","9.024","80","1.45","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.106","0.038","10","5.874","80","0.67","20","0.056","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","429.03","1.93","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.969","0.145","10","21.145","80","-","-","0.148","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","1.598","45","27.931","500","37.6","70","3.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1219.97","0.361","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.022","10","6.88","80","2.534","15","0.076","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","506.3","5.181","15","26.72","60","5.981","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.856","7.76","15","15.014","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.44","0.026","10","9.338","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9097.308","8.43","16","37.211","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","823.39","4.171","10","19.533","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.97","0.078","8","19.762","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","577.411","0.084","10","7.01","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","3.625","10","40.54","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","814.75","1.086","10","26.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","838","0.076","10","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","776.909","1.31","10","62.207","80","11.792","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12173.46","0.042","8","39.761","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10978.85","0.3","8","29.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.016","10","1.024","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","182.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","212.004","0.165","8","9.464","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.246","1.734","10","22.799","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.83","0.012","10","5.178","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.038","15","27.386","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","188.438","1.965","10","15.431","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.99","0.299","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.963","0.077","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.021","10","48.02","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","235.87","0.071","10","7.079","80","1.78","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","447.638","0.107","8","8.089","50","-","-","0.037","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","332.381","51.67","500","82.65","500","79.83","500","18.95","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.022","10","8.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","29.986","0.101","10","24.742","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.038","7.295","10","27.238","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","820.423","0.012","10","5.362","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4377.041","0.105","2","25.244","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","463.536","0.247","10","18.929","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.107","0.07","10","12.328","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.736","0.125","10","16.673","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1232.06","4.336","10","57.919","80","6.606","15","0.036","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.108","0.016","10","6.439","80","0.061","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.997","0.562","10","9.328","80","0.643","20","0.022","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.139","1.773","15","8.131","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","183.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3001.54","0.07","8","17.356","50","10.079","15","0.102","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.13","1000","193.335","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","739.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","992.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","130.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","55.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1015.459","0.264","10","30.389","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1585.47","1.87","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.526","0.132","8","17.287","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.473","0.885","15","5.794","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","972.96","0.017","15","11.683","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.074","10","20.672","80","1.607","15","0.02","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1525.019","0.427","8","13.399","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","116.082","0.074","5","17.106","50","4.086","12","0.054","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.603","1.395","10","11.077","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","312","0.088","10","6.395","80","14.094","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108","3.216","10","22.14","80","5.063","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.46","0.015","10","5.12","80","6.981","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.165","10","7.1","100","3.63","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.89","0.67","15","34.448","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.95","0.247","10","14.669","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","260","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.021","10","38.126","80","0.663","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","342.14","0.396","10","23.55","80","-","-","-","-","正常"]