{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8277182.5","97.867","119.437","320","13.431","100","1.115","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10514016","123.863","108.225","320","39.17","100","4.029","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5218837","60.403","-","-","-","-",6.0152,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7217318","83.534","-","-","-","-",7.0852,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2300038.75","95834.969","-","-","-","-","1.204","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20511028","237.396","-","-","-","-","0.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","214053.625","2.478","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1468940.375","17.002","57.048","320","44.028","100","0.105","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","655999.188","7.593","88.663","300","10.34","100","2.059","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1496448","17.32","2.1","200","2.07","200","2.4","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8306747","97.368","31.554","320","33.023","100","0.772","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12065873","141.277","176.972","320","11.967","100","0.841","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9231271","106.843","-","-","-","-",4.1221,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6795541.5","78.652","-","-","-","-",4.9512,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2535734.25","29.591","91.023","200","17.342","50","6.407","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2928790","34.19","97.27","200","14.419","50","5.608","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3164141","36.898","90.388","200","16.298","50","7.455","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1110631.75","12.86","104.842","200","31.502","35","3.766","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1426909.5","16.51","99.006","200","25.827","35","3.246","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1373626.13","15.9","105.115","200","15.943","35","1.689","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3136205","36.3","101.06","200","24.847","35","0.722","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930157.625","22.34","149.688","200","17.729","50","3.851","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257328.25","14.552","147.407","200","13.373","50","3.176","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496813.625","17.324","148.423","200","8.656","50","4.184","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2134287.36","24.702",31.99,"200",9.68,"35",3.15,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2255767.25","26.108","0.598","50","29.561","35","4.281","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40402007.14","476.924","25.158","50","0.166","35","0.424","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38337231.908","459.024","27.425","50","0.189","35","0.449","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8898.321","0.105","0","50","0.641","35","44.12","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3.312","0","68.514","50","5.922","35","57.859","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","509.76","21.24","3.093","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.448","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35850962.88","414.942","19.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","317286.72","3.672","1.35","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30349684.8","351.27","15.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49047145.92","567.675","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",61.99,"120",2.41,"850",7.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14738251","170.582","42.033","320","36.479","100","8.867","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1730.309","320","1394.785","100","5.288","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6496900.5","75.196","-","-","-","-",9.1415,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","865209.6","10.014",13.27,"50",4.52,"35",0.24,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","650514.062","7.529","-","-","-","-",2.6572,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","232252.859","2.688","-","-","-","-",2.4769,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","62442.605","0.723","-","-","-","-",1.281,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143261.304","5969.221","7.71","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65092375.569","768.811","38.314","100","26.15","50","2.096","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61387941.683","725.761","38.689","100","26.188","50","2.899","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395687","4.58","269.003","550","5.134","280","3.191","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370206.219","4.285","232.051","550","1.219","400","2.03","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","528768","6.12","244.84","550","30.05","400","2.1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","429565.375","4.972","144.349","200","4.927","200","0.701","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","831660.062","9.626","63.231","200","6.596","200","10.668","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290892.219","3.367","19.929","-","32.165","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1028682.875","11.906","51.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","762526","8.826","28.392","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3985263","46.126","62.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3700903.5","42.834","60.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4044781.75","46.815","64.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7749731","89.696","57.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1814599.125","21.002","43.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2126025.75","24.607","40.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1240340.125","15.684","49.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1592341.25","19.231","60.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3047373","126973.883","-","-","0.883","50","5.539","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3920668.75","45.378","33.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1411956.625","17.961","38.963","100","9.051","50","3.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380239.281","4.401","28.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2259812.5","27.292","-","-","32.024","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12549382","145.248","33.32","100","3.703","50","6.21","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","644031.312","7.454","27.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3118272.75","36.091","24.756","100","12.378","50","6.313","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2199665.25","25.459","38.419","100","0.812","50","6.926","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","2273399.75","42.113","18.788","50","1.373","35","1.276","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1516973.125","17.558","39.785","100","0.477","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8046129.5","93.126","29.379","100","0.545","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8603304","99.652","42.743","100","0.84","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9430560","109.15","89.96","200","54.81","200","6.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1272.72","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","712368.44","8.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","233336.42","2.7","666.99","300","213.81","200","148.81","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","218.47","120","104.62","100","66.21","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7157848.5","82.85","58.56","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","300278.53","3.48","42.53","300","0.02","100","1.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1392716.12","16.12","56.85","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1347372.13","15.6","164.184","200","46.19","50","5.583","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1194745","13.83","157.299","200","47.528","50","4.173","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3275674.25","37.91","284.806","80","0.436","30","9.301","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1957376.38","22.66","96.81","80","0","30","7.425","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3027900.75","35.05","77.389","80","27.651","30","1.997","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3462211","40.07","76.715","80","26.922","30","1.636","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3638164.25","42.108","20.302","100","1.288","50","3.561","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3216242","37.933",6.7534,"100",0.3409,"50",6.2162,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1772710.625","20.518","74.209","250","25.14","80","1.427","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1908041.5","22.084","75.008","250","19.002","80","3.052","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2411052.25","27.906","28.042","250","0","80","17.691","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47981648","555.343","34.298","100","21.734","50","0.709","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8208167","95.002","109.59","320","1.29","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2507393.5","29.021","-","-","-","-",10.134,"20","正常"]