{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3382.888","0.02","25","51.65","250","2.548","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","526.84","101.198","500","76.03","500","90.244","500","5.634","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.766","0.013","15","3.522","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","41.765","0.138","10","34.315","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.049","8","17.858","50","3.859","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","2.439","10","46.086","80","4.576","15","0.036","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","226.37","0.122","10","22.4","80","4.37","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","27.888","0.13","10","24.056","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.618","0.027","10","85.872","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.053","10","12.964","80","-","-","0.174","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","59.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1872.396","0.027","1.5","7.498","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6381.267","0.164","10","23.459","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4691.52","0.029","10","31.17","80","11.857","15","0.392","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","397.958","0.315","10","47.077","80","2.781","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","92.45","0.112","10","32.006","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","162.43","0.31","10","6.3","80","0.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.012","10","14.309","80","14.048","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.902","15","22.165","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.595","0.169","10","4.332","80","5.979","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","738.115","0.014","10","11.175","70","7.29","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18265.42","0.94","8.629","16.055","69.431","7.539","27.416","0.137","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","858.12","7.05","500","108.591","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","663.284","0.023","10","8.462","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.219","0.046","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1241.14","0.161","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.011","10","8.905","80","11.211","20","0.041","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1147.219","0.057","8","17.35","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","728.35","0.008","10","24.55","80","7.22","15","0.029","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","731.81","0.396","10","66.99","80","3.079","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","482.405","2.404","10","18.009","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","27.65","0.444","10","18.805","60","-","-","0.069","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.04","10","5.12","80","1.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.755","0.163","10","12.157","80","0.078","20","0.193","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.732","0.829","15","13.466","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.331","1.084","15","24.457","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","488.45","96.56","500","34.62","500","59.59","500","9.369","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.993","0.11","15","1.831","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","4.787","10","48.274","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1994.11","0.068","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3103.49","1.33","10","8.262","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.814","0.094","15","23.059","80","16.014","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.253","0.135","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.638","15","19.239","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","259.2","5.387","15","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.654","0.074","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","161.27","17.677","500","17.99","500","21.8","500","0.733","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.561","10","19.744","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","39.42","0.401","10","12.567","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","2.008","15","0.706","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","302.262","0.301","10","8.379","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.073","0.25","10","25.616","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","10.816","10","11.661","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","306.691","0.135","10","12.947","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","177.12","0.205","10","2.138","80","4.575","20","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14604.19","0.243","10","27.22","80","6.7","15","0.154","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25715.23","6.658","1000","375.564","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176667.203","0.178","5","7.787","40","8.13","15","0.202","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","181579.047","9.862","50","108.684","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.015","10","9.24","80","2.639","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","704.16","0.073","5","15.23","50","-","-","0.194","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","561.6","0.073","10","7.95","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98885.66","0.027","2","10.84","40","7.3","15","0.247","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117119.52","12.74","50","115.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.27","0.71","10","8.65","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.028","10","27.84","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","485.472","0.218","10","16.99","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.612","10","20.835","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","604.8","2.67","10","59.82","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1196","0.74","8","5.132","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","754.704","0.072","10","18.487","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.037","10","15.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.614","0.143","10","7.131","80","10.099","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","117.36","0.814","10","11.772","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.986","0.004","10","1.459","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2340.58","0.013","30","19.678","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.296","0.02","8","8.598","60","0.11","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.415","10","7.25","80","4.75","10","0.035","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.462","0.089","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2133.97","0.422","10","45.476","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","248.4","0.021","15","24.151","80","4.144","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.754","3.698","15","11.506","80","7.265","20","0.66","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","312","0.483","10","15.737","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","3.916","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.007","10","2.176","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1387.411","0.347","10","12.46","80","1.803","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.541","0.088","10","11.369","80","2.202","20","0.36","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","412.54","1.92","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61.239","0.023","10","23.329","80","-","-","0.244","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","281","1.632","45","28.355","500","42.83","70","3.75","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1467.07","0.187","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.147","10","8.94","80","4.513","15","0.071","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","323.14","3.682","15","36.79","60","4.05","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.816","6.323","15","13.031","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.648","0.023","10","7.56","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9540.388","7.444","16","40.926","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","801.79","0.126","10","19.494","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","306.32","0.082","8","20.848","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","574.733","0.085","10","5.982","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","192.67","3.195","10","38.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","924.48","1.204","10","29.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","715","0.129","10","19.13","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1070.842","0.363","10","60.193","80","12.07","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11947.527","0.004","8","34.004","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11938.75","0.14","8","27.01","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.021","10","1.534","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","156.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","245.562","0.019","8","10.585","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.034","0.322","10","19.358","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.78","0.008","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.03","0.032","15","28.299","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.827","1.994","10","14.878","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","83.81","0.08","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","309.571","0.073","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.021","10","41.6","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","946.94","0.931","10","9.594","80","2.96","15","0.055","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","579.398","0.072","8","7.113","50","-","-","0.034","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","356.227","32.79","500","78.98","500","54.44","500","14.83","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.021","10","9.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.014","1.32","10","16.043","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.779","5.681","10","18.04","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","76.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1060.783","0.132","10","5.491","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4011.949","0.096","2","20.822","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","484.618","0.079","10","21.761","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.552","0.31","10","11.34","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","72.144","0.137","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1064.45","4.35","10","54.56","80","6.468","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","214.303","0.04","10","5.716","80","0.079","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.787","1.947","10","7.806","80","0.743","20","0.019","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.856","0.674","15","6.598","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","204.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","129.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3537.22","0.031","8","17.419","50","9.865","15","0.087","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","81.068","1000","395.971","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","804.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1019.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","159.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1059.61","0.177","10","25.913","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1370.86","0.286","10","13.048","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.173","0.043","8","6.482","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.156","15","7.564","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1173.84","0.022","15","15.797","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","16.42","0.114","10","20.245","80","1.734","15","0.035","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1994.94","0.304","8","13.751","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","108.432","0.068","5","10.044","50","3.909","12","0.062","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.493","0.574","10","22.695","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.071","10","6.534","80","14.086","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.96","4.546","10","26.61","80","6.239","15","0.069","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.134","0.084","10","4.659","80","5.243","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.435","10","7","100","3.58","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.46","0.668","15","36.948","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8293.54","0.1","10","18","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.041","10","9.476","80","1.204","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","345.6","0.344","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]