{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3369.532","0.02","25","48.253","250","6.295","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","496.87","90.593","500","100.12","500","90.314","500","4.338","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.418","0.014","15","3.663","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.923","0.152","10","32.998","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.058","8","17.902","50","5.076","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","135.65","1.747","10","40.094","80","4.287","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.129","10","22.15","80","4.26","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.546","0.086","10","20.09","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.736","0.024","10","86.715","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.071","10","13.236","80","-","-","0.183","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","151.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2196.961","0.021","1.5","7.802","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5145.775","0.361","10","36.389","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4745.09","0.025","10","32.887","80","11.873","15","0.393","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","418.522","0.326","10","41.771","80","2.388","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","155.52","0.11","10","32.928","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","447.55","1.5","10","7.34","80","2.58","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","0.02","10","14.694","80","13.609","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","0.912","15","23.726","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","22.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.078","10","4.347","80","6.289","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","833.587","0.022","10","8.717","70","6.521","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19588.2","0.528","8.629","28.365","69.431","8.343","27.416","0.175","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1250.76","6.324","500","105.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","466.975","0.011","10","4.613","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.218","0.04","10","20.91","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1112.36","0.048","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.013","10","7.981","80","11.758","20","0.041","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1091.578","0.034","8","15.87","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","777.6","0.018","10","23.78","80","6.05","15","0.033","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","942.62","0.509","10","62.8","80","2.974","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","412.588","2.851","10","26.557","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","22.46","0.169","10","18.3","60","-","-","0.073","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.057","10","6.26","80","1.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","40.003","0.235","10","13.697","80","0.127","20","0.201","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.14","0.431","15","12.555","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.936","0.783","15","23.052","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","262.67","92.86","500","34.69","500","64.16","500","9.239","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.138","0.095","15","1.754","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","4.505","10","45.638","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1866.24","0.06","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2737.15","2.104","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.816","0.119","15","26.677","80","16.056","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.216","0.171","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.772","15","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","69.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","221.18","4.751","15","25.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.246","0.071","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","69.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","54.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","113.98","7.973","500","19.2","500","29.244","500","0.82","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.991","10","14.36","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.98","1.786","10","17.396","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","345.36","0.359","10","8.208","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.217","0.251","10","24.968","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","8.018","10","8.478","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","331.728","0.135","10","13.121","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.448","0.192","10","5.074","80","10.371","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15451.78","0.489","10","28.715","80","6.71","15","0.15","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25720.42","6.338","1000","358.392","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172907.484","0.133","5","7.674","40","7.206","15","0.176","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175180.797","7.947","50","89.237","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.017","10","7.97","80","2.612","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","665.28","0.071","5","21.75","50","-","-","0.162","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","0.076","10","6.965","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77032.51","0.025","2","9.37","40","3.9","15","0.245","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95118.96","9.58","50","79.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.694","0.425","10","7.615","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","482.11","0.046","10","30.01","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.2","0.214","10","16.62","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","387.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","4.32","0.658","10","13.822","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","474.34","4.92","10","60.65","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1041","0.798","8","7.764","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","106.186","0.059","10","21.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.039","10","13.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.008","0.07","10","1.582","80","9.738","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.06","0.786","10","8.916","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","1.807","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2400.19","0.013","30","19.312","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.263","0.043","8","8.031","60","0.064","15","0.012","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.419","10","9.73","80","4.56","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.089","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2164.86","0.373","10","42.029","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","274.752","0.011","15","23.765","80","3.535","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","335.318","3.171","15","10.889","80","6.925","20","0.567","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","317","0.729","10","14.259","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","4.158","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","22.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.024","10","3.158","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1332.202","0.308","10","17.587","80","1.427","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.075","0.058","10","4.612","80","0.624","20","0.234","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","511.11","1.97","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","52.308","0.031","10","22.594","80","-","-","0.235","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","263","1.617","45","29.456","500","47.17","70","3.92","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1558.66","0.297","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.165","10","16.43","80","5.237","15","0.091","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","546.05","2.79","15","38.9","60","3.29","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.006","3.82","15","10.693","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.526","0.02","10","8.256","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9398.457","6.456","16","35.167","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","685.15","0.074","10","35.291","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","358.31","0.084","8","19.964","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","514.685","0.093","10","10.784","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","443.23","3.656","10","39.52","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","885.6","1.51","10","37.41","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","608","0.127","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","803.866","3.653","10","65.521","80","11.557","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11156.727","0.005","8","33.898","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11592.29","0.14","8","24.91","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.02","10","1.435","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","185.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","245.263","0.096","8","11.023","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.169","0.214","10","12.102","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","112.33","0.011","10","11.025","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.077","15","28.038","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","312.077","1.867","10","14.671","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.93","0.238","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","81.302","0.071","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.034","10","39.51","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","827.71","1.026","10","10.425","80","2.74","15","0.048","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","578.275","0.073","8","7.289","50","-","-","0.031","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312.682","34.15","500","89.1","500","58.84","500","16.75","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.018","10","10.04","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.517","2.442","10","20.295","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.192","5.234","10","11.049","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1288.654","0.012","10","5.234","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3876.539","0.1","2","12.268","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","392.602","0.076","10","17.164","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.405","0.101","10","10.614","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","85.584","0.132","10","18.527","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","950.4","5.158","10","52.763","80","7.403","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.074","0.25","10","5.751","80","0.036","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.486","0.861","10","7.727","80","0.608","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","60.608","0.625","15","7.641","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","85.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","154.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2908.22","0.117","8","16.271","50","8.795","15","0.085","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.894","1000","178.14","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","690.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","807.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","157.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","134.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1034.726","0.163","10","31.354","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1654.97","0.262","10","14.97","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.101","0.038","8","6.19","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.098","15","6.394","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","714","0.022","15","16.105","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","507.17","0.138","10","19.755","80","2.191","15","0.026","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1323.058","0.251","8","12.241","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","102.82","0.071","5","10.857","50","3.831","12","0.058","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.382","1.279","10","21.952","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.06","10","6.122","80","13.974","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","105.41","4.214","10","29.43","80","5.945","15","0.06","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.937","0.084","10","4.844","80","7.311","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.4","100","2.99","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.94","0.453","15","40.331","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8296.13","0.08","10","15.99","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.043","10","10.169","80","1.276","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.04","0.257","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]