{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13006450","152.686","128.681","320","9.167","100","0.257","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13634537","162.273","0.317","320","1.292","100","0.499","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7397644","85.621","-","-","-","-",7.246,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","207311.594","2.399","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2012617.75","83859.086","-","-","-","-","1.65","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19264736","222.972","-","-","-","-","0.531","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","861178.75","9.967","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1688667.875","19.545","126.639","320","94.039","100","23.352","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","650328.562","7.527","95.098","300","7.641","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1396224","16.16","4.12","200","2.45","200","4.52","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7783624","91.111","27.713","320","35.362","100","0.754","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11521792","134.815","199.323","320","28.863","100","0.744","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9625240","111.403","-","-","-","-",4.3842,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6962939","80.59","-","-","-","-",4.9842,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2522731.75","29.451","112.139","200","19.854","50","6.526","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2797458.75","32.726","114.111","200","21.757","50","5.474","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3176709","37.055","110.182","200","15.149","50","7.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1155081.25","13.37","113.732","200","30.803","35","3.818","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1431717.75","16.57","111.813","200","22.506","35","3.531","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1121005.88","12.98","115.58","200","13.823","35","1.577","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2988940.5","34.59","113.199","200","21.369","35","0.676","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1942793.125","22.486","157.144","200","14.777","50","5.203","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203127.25","13.925","160.407","200","11.985","50","2.959","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475385.125","17.076","156.229","200","8.037","50","3.445","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2146962.24","24.849",22.89,"200",12.86,"35",4.34,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","794174.25","9.192","0.506","50","28.905","35","3.723","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39917749.234","471.157","23.539","50","0.253","35","0.421","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38059324.948","454.705","25.297","50","0.276","35","0.456","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9074.553","0.107","15.235","50","2.644","35","77.06","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.005","0","35.215","50","5.725","35","52.147","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","3.762","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1975864.32","22.869","0.597","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25140836.16","290.982","15.13","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-276393.6","-3.199","1.25","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","374751.36","4.337","2.71","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48936061.44","566.39","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",55.07,"120",2.85,"850",6.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14584026","168.797","48.326","320","37.019","100","8.705","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","227539.25","2.634","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","1603407.25","18.558","678.071","320","19.562","100","5.298","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6251723.5","72.358","-","-","-","-",10.425,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","752457.6","8.709","13.41",6.52,"3.67",1.78,0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","75550.055","0.874","-","-","-","-",0.5864,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5380.573","0.062","-","-","-","-",0.7581,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","69.025","0.001","-","-","-","-",1.2264,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","111515.712","4646.488","116.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65447812.828","773.224","41.351","100","26.181","50","2.174","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61104380.542","721.357","41.69","100","27.092","50","3.036","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405060","4.688","261.425","550","5.144","280","2.861","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376267.344","4.355","231.288","550","1.152","400","1.739","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","528768","6.12","241.23","550","1.57","400","1.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","504709.344","5.842","150.684","200","3.234","200","0.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","869001.625","10.058","53.359","200","4.214","200","10.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275597.062","3.19","17.691","-","17.166","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1034747.188","11.976","49.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","743991.688","8.611","22.484","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3935640.75","45.551","63.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3684316","42.642","62.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4032510.25","46.672","58.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7672939","88.807","54.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1837473.75","21.267","43.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2061624.125","23.861","37.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1346630.125","15.586","31.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1636972.75","18.946","55.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2433972.5","101415.516","-","-","0.841","50","5.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4002248.75","46.322","30.159","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1501447.5","17.378","40.46","100","6.547","50","4.761","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380695.469","4.406","27.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2373653.25","27.473","-","-","31.587","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12657623","146.5","40.01","100","4.444","50","6.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","675618.188","7.82","29.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3125745.75","36.178","24.409","100","12.07","50","8.212","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2049614","23.722","35.347","100","0.875","50","6.804","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1538682.75","17.809","40.738","100","0.546","50","0.233","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8020480","92.83","29.79","100","0.769","50","0.072","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8647040","100.082","45.509","100","0.801","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9248256","107.04","78.49","200","46.5","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1395.1","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","731302.88","8.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","79093.02","0.92","1037.01","300","284.71","200","199.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","196.43","120","130.27","100","59.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7471324","86.47","57.39","100","0","50","4.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","846006.88","9.79","40.6","300","0.15","100","1.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1397025","16.17","57.9","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1265584.88","14.65","152.478","200","38.398","50","4.037","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1159854.13","13.42","159.448","200","43.716","50","5.234","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3749306","43.4","75.536","80","26.58","30","0.691","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2277378.75","26.36","97.284","80","0.135","30","7.405","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3102348.25","35.91","75.414","80","25.053","30","2.011","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3444512.5","39.87","76.716","80","27.046","30","1.391","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3639347.75","42.122","20.363","100","1.121","50","4.256","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3138523","37.049",6.4517,"100",0.3116,"50",5.6801,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1801119.5","20.846","77.433","250","26.411","80","1.412","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1929164.875","22.328","76.276","250","13.115","80","2.184","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2424551.25","28.062","15.766","250","0","80","9.591","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47612372","551.069","34.449","100","21.424","50","0.553","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8029574.5","92.935","108.05","320","0.36","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2809248.25","32.514","-","-","-","-",10.075,"20","正常"]