{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3304.149","0.019","25","47.021","250","7.81","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","777.09","91.716","500","90.69","500","103.468","500","7.647","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.6","0.013","15","3.884","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.659","0.163","10","31.733","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.031","8","15.067","50","5.99","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.09","1.351","10","43.372","80","3.755","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","141.7","0.109","10","21.48","80","4.28","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.176","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.43","0.02","10","53.209","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.181","10","12.722","80","-","-","0.178","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1767.971","0.013","1.5","5.537","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2511.906","0.577","10","43.425","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5088.96","0.028","10","33.511","80","12.255","15","0.394","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","481.248","0.233","10","38.395","80","1.858","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.13","10","34.212","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","672.19","2.45","10","12.84","80","3.6","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","0.024","10","14.205","80","13.171","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","41.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.896","15","30.078","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","34.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","4.367","80","5.484","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","831.427","0.016","10","12.28","70","4.409","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15201","0.083","8.629","26.151","69.431","9.122","27.416","0.174","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","830.688","3.646","500","124.432","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","639.602","0.019","10","5.529","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.997","0.062","10","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1030.71","0.047","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.017","10","8.193","80","11.303","20","0.044","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1266.278","0.03","8","15.37","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.66","0.023","10","21.77","80","6.35","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","475.2","0.523","10","58.94","80","2.891","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","390.473","0.147","10","27.003","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","-","0","10","0","60","-","-","0","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.055","10","8.14","80","1.27","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.299","0.08","10","11.513","80","0.081","20","0.214","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.323","15","10.128","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.64","0.566","15","21.94","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","352.67","93.31","500","34.41","500","47.88","500","9.479","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.008","15","1.249","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","4.834","10","54.33","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1679.62","0.032","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","48.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2886.62","1.524","10","10.487","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.938","0.073","15","20.708","80","13.977","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.17","0.121","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.342","15","25.702","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","30.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","142.56","4.193","15","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","60.998","0.071","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","162.83","0.979","500","23.45","500","32.403","500","1.294","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.914","10","13.033","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.34","2.701","10","17.717","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","291.602","0.344","10","6.451","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.001","0.25","10","30.368","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","34","8.402","10","9.09","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","209.006","0.133","10","12.56","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.112","0.108","10","3.024","80","1.626","20","0.012","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13835.23","0.142","10","29.775","80","6.52","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24176.45","6.378","1000","356.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167252.5","0.08","5","6.724","40","7.155","15","0.162","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170714.969","8.788","50","92.063","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.026","10","7.13","80","3.342","20","0.058","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","684.29","0.071","5","17.44","50","-","-","0.16","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","548.64","0.078","10","7.173","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94709.09","0.025","2","9.02","40","5.95","15","0.233","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112816.32","13.44","50","91.92","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.157","0.342","10","8.179","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","506.3","0.014","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","488.976","0.217","10","17.74","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","300.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.635","10","12.57","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","446.69","4.48","10","42.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1037","0.806","8","10.241","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.555","0.055","10","20.537","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.04","10","12.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","1.571","80","6.24","20","0.005","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","149.77","1.148","10","9.364","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","1.435","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2420.06","0.012","30","18.782","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.714","0.066","8","6.965","60","0.461","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","159.84","0.416","10","8.15","80","3.13","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.773","0.096","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2139.9","0.222","10","46.032","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","234.922","0.084","15","24.694","80","4.059","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","307.93","2.968","15","10.465","80","6.658","20","0.481","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","262","1.569","10","17.056","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","4.207","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.007","10","3.582","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","889.574","0.137","10","19.282","80","1.056","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","37.653","0.043","10","4.162","80","0.576","20","0.23","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","540.81","1.74","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.971","0.023","10","19.02","80","-","-","0.164","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","268","1.639","45","29.763","500","46.18","70","4.27","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1343.52","0.226","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.093","10","12.72","80","4.192","15","0.076","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","319.68","3.753","15","34.51","60","4.205","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.03","6.382","15","14.771","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","9.15","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9777.63","6.103","16","32.288","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","807.84","0.099","10","21.313","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","450.89","0.093","8","20.802","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","569.462","0.085","10","10.065","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","59.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","270.43","3.341","10","39.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.95","1.642","10","35.95","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","689","0.062","10","22.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1031.789","1.531","10","56.174","80","11.674","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","140.83","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11186.475","0.005","8","34.133","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11944.8","0.14","8","22.14","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","74.3","0.03","10","1.541","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","117.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","135.284","0.127","8","11.123","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.049","10","9.419","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.31","0.009","10","9.808","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.12","15","27.366","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","78.019","1.88","10","13.927","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.93","0.291","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.071","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.025","10","35.11","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","757.73","1.129","10","11.245","80","2.76","15","0.066","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","520.56","0.073","8","7.298","50","-","-","0.032","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","336.269","26.47","500","100.36","500","52.56","500","17.07","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.027","10","5.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","19.353","4.517","10","19.179","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","116.726","4.249","10","8.416","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","105.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","955.529","0.011","10","5.308","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3789.857","0.105","2","9.851","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","324.346","0.11","10","17.921","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.458","0.073","10","9.657","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","3.84","0.119","10","17.438","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","414.72","5.454","10","53.682","80","7.736","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.468","0.215","10","3.05","80","0.039","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.532","0.402","10","8.358","80","0.303","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","46.199","0.778","15","6.834","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","136.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2800.22","0.123","8","16.31","50","8.738","15","0.064","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.943","1000","372.802","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","565.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","778.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1037.578","0.815","10","30.38","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1685.7","0.279","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.005","0.098","8","8.464","50","-","-","0.013","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.095","15","7.741","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","757.92","0.023","15","16.418","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","442.37","0.094","10","23.304","80","3.661","15","0.02","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1522.154","0.352","8","14.722","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","91.07","0.073","5","10.079","50","4.434","12","0.04","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.022","1.511","10","18.994","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","298","0.052","10","6.082","80","13.491","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","4.301","10","31.8","80","6.695","15","0.06","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","7.784","0.077","10","4.716","80","7.114","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","2.62","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.22","0.406","15","33.581","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","100.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.87","0.07","10","15.17","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.043","10","8.669","80","0.925","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","141.7","0.087","10","16.56","80","-","-","-","-","正常"]