{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12349945","144.877","100.865","320","29.678","100","0.431","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13231468","157.735","1.037","320","0.513","100","0.194","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7806333.5","90.351","-","-","-","-",7.2824,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1638014.875","18.958","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1954319.125","81429.961","-","-","-","-","1.595","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","18081472","209.276","-","-","-","-","0.453","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1764569.25","20.423","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1680351.25","20.294","84.958","320","76.544","100","20.542","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","644460.812","7.459","105.126","300","8.346","100","2.143","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1339200","15.5","4.6","200","2.24","200","3.29","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8060778.5","94.317","35.667","320","35.753","100","0.779","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12037065","140.891","198.781","320","37.208","100","0.786","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9687053","112.119","-","-","-","-",4.2747,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6758531.5","78.224","-","-","-","-",4.9527,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2460703.25","30.026","120.532","200","17.676","50","6.633","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2662269.5","32.518","115.703","200","21.561","50","5.516","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3034368.5","37.031","113.648","200","14.188","50","7.506","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1103099.38","12.77","115.501","200","28.796","35","3.83","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1321417.38","16.68","112.813","200","17.099","35","3.415","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1101448.88","12.75","114.167","200","17.195","35","1.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3054124.5","35.35","112.329","200","18.393","35","0.713","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1950119","22.571","155.315","200","12.188","50","5.383","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1225533.125","14.184","140.54","200","11.311","50","2.949","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476143.125","17.085","148.085","200","8.986","50","3.738","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1919989.44","22.222",20.47,"200",17.66,"35",2.54,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1155882.375","13.378","1.53","50","26.954","35","3.326","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38090754.221","470.91","25.447","50","0.204","35","0.415","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36701131.557","455.463","25.708","50","0.264","35","0.46","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8538.806","0.101","14.432","50","0.165","35","66.571","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.487","0","60.389","50","9.525","35","54.755","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.722","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2455695.36","28.422","0.78","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39361032","455.568","19.55","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-138248.64","-1.6","1.14","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1920957.12","22.233","2.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48954853.44","566.607","20.01","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",53.57,"120",2.55,"850",6.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","299784.188","3.47","337.449","320","486.966","100","52.171","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2743336.5","31.752","-","-","-","-",8.8364,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8116475.5","93.941","213.459","320","17.694","100","1.449","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2328464.25","26.95","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","898992","10.405",18.69,"50",5.12,"35",1.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","584398.188","6.764","-","-","-","-",2.1081,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7154.173","0.083","-","-","-","-",0.8108,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46172.316","0.534","-","-","-","-",1.3029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119335.872","4972.328","166.37","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60914878.365","720.408","35.228","100","26.194","50","2.144","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58771239.377","694.003","36.132","100","27.244","50","2.976","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404328","4.68","256.492","550","5.021","280","2.831","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371618.719","4.301","214.989","550","1.065","400","1.876","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","527040","6.1","246.3","550","1.6","400","1.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","452973.344","5.243","140.381","200","2.938","200","0.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","807524.125","9.346","54.096","200","3.933","200","10.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278015.094","3.218","18.589","-","16.675","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1036313.875","11.994","49.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","742473.188","8.593","24.464","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3932791.5","45.518","65.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3620199","41.9","63.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4034104.5","46.691","59.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7852170.5","90.882","54.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1823429.375","21.104","42.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2061154.25","23.856","38.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1345814","15.576","31.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1638228.875","18.961","56.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2314084.75","105185.656","-","-","0.813","50","5.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3664451","46.268","30.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1556078.625","18.01","39.236","100","6.022","50","4.467","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373709.031","4.325","27.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378297.25","27.527","-","-","32.685","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12603207","145.87","38.597","100","4.508","50","6.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","624618.062","7.229","28.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3134223","36.276","24.947","100","11.52","50","7.528","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2025217.625","23.44","35.025","100","0.855","50","6.824","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1552507.25","17.969","43.406","100","0.723","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8011791","92.729","31.378","100","0.814","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8512521","98.525","45.025","100","0.794","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8828998","102.672","86.382","200","41.966","200","11.668","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1297.61","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","718826.19","8.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","201784.75","2.34","664.03","300","193.92","200","130.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1073.35","120","639.49","100","292.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7693077.5","88.98","57.36","100","0","50","4.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","522551.94","6.05","55.4","300","0.12","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1381873.38","15.99","60.74","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1323384","15.32","151.871","200","44.43","50","4.682","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1136941","13.16","135.204","200","42.554","50","5.429","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3550398.25","41.09","75.893","80","27.291","30","0.603","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3031526.25","35.09","96.955","80","0.048","30","9.27","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3083912.5","35.69","76.288","80","25.739","30","1.972","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3372204.75","39.03","72.373","80","27.602","30","1.325","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3664454","42.413","20.45","100","1.037","50","3.75","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2789226.25","32.93",7.4268,"100",0.2969,"50",6.3312,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1776453.75","20.561","77.39","250","26.228","80","1.388","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1920589.5","22.229","73.307","250","18.964","80","2.543","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2426474.75","28.084","16.953","250","0","80","10.78","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47864892","553.992","34.588","100","21.64","50","0.567","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8085431","93.581","120.27","320","1.98","100","3.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2674632.5","30.956","-","-","-","-",9.971,"20","正常"]