{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2824.907","0.018","25","52.71","250","2.484","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","254.06","118.975","500","102.13","500","120.203","500","4.484","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.589","0.015","15","2.787","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","2.019","0.145","10","31.064","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.014","8","16.394","50","5.583","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","0.89","10","44.097","80","2.24","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.103","10","20.64","80","4.32","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.018","0.198","10","18.607","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","12.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.376","0.039","10","56.242","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.03","10","12.531","80","-","-","0.173","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1713.716","0.024","1.5","7.082","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6855.765","3.054","10","41.382","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4068.58","0.028","10","37.404","80","12.626","15","0.272","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","453.859","0.279","10","36.531","80","2.262","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.21","10","18.033","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.111","10","36.421","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","663.55","1.93","10","8.16","80","3.55","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.024","10","12.874","80","13.332","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.547","0.873","15","32.105","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.277","0.273","10","3.959","80","6.587","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","716.515","0.047","10","9.845","70","8.213","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18495.34","0.021","8.629","22.393","69.431","5.941","27.416","0.184","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1241.28","0.011","500","126.627","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","600.921","0.043","10","8.785","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.144","0.062","10","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","1.119","0.132","10","9.157","80","2.535","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1241.66","0.056","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","261","0.03","10","7.62","80","14.482","20","0.04","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","39.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1081.469","0.039","8","15.73","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","649.73","0.04","10","23.12","80","6.01","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","791.42","0.008","10","65.79","80","2.272","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.94","0.116","10","33.817","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","1.73","6.056","10","13.854","60","-","-","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.032","10","4.79","80","1.35","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.165","0.107","10","22.776","80","0.079","20","0.184","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.966","0.268","15","12.191","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.294","0.829","15","28.816","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","472.92","92.17","500","36.53","500","44.56","500","9.851","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.013","0.035","15","3.343","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","4.942","10","49.571","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1886.98","0.047","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","89.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2917.73","1.457","10","11.396","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.803","0.005","15","17.302","80","9.035","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.115","0.114","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.504","15","41.585","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","3.532","15","19.34","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.434","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.89","0.067","500","19.73","500","19.472","500","1.126","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.967","10","12.959","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.56","1.045","10","13.724","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.69","0.323","10","8.477","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.649","0.25","10","29.179","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","6.594","10","8.287","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","323.117","0.123","10","12.052","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.286","0.159","10","3.455","80","4.032","20","0.013","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12979.87","0.022","10","26.516","80","6.16","15","0.155","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26402.11","6.172","1000","365.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156851.156","0.08","5","5.976","40","7.775","15","0.116","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160793","9.038","50","65.766","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.028","10","9.45","80","1.918","20","0.105","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.98","0.073","5","12.09","50","-","-","0.149","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","516.67","0.07","10","7.059","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99612.29","0.028","2","8.72","40","6.56","15","0.218","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113151.12","15.74","50","113.24","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","216.864","0.521","10","7.372","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","346.46","0.007","10","37.97","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","563.616","0.221","10","16.51","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.869","10","22.703","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","447.55","5.76","10","38.39","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1148","0.691","8","15.883","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","588.384","0.217","10","20.551","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.041","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.608","0.032","10","1.385","80","11.27","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","126.05","0.661","10","22.635","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.392","0.019","10","1.691","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2445.98","0.011","30","19.589","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.1","0.047","8","6.4","60","1.922","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","133.06","0.752","10","10.22","80","3.88","10","0.074","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.099","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1928.2","0.783","10","45.54","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.139","0.005","15","26.888","80","5.836","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","301.709","4.413","15","10.719","80","8.7","20","0.597","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198","1.635","10","17.777","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","3.154","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","16.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.014","10","4.065","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1357.949","0.148","10","13.52","80","1.476","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","46.604","0.041","10","4.061","80","0.695","20","0.245","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","337.82","2.24","8","12.68","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","26.477","0.035","10","25.488","80","-","-","0.21","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","276","1.68","45","29.295","500","47","70","4.95","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.52","0.284","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","390.53","4.673","15","40.5","60","5.281","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.169","6.102","15","13.986","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.698","0.025","10","7.582","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9690.408","1.037","16","35.937","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","700.7","0.068","10","30.096","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","259.69","0.218","8","21.756","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.048","0.128","10","12.126","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","472.61","0.728","10","33.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","881.28","1.719","10","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","664","0.025","10","26.31","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","764.554","4.146","10","54.886","80","8.178","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9760.638","0.006","8","32.761","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13130.21","0.14","8","18.84","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.084","10","0.982","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","130.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","205.068","0.182","8","9.828","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.465","1.146","10","13.505","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.22","0.007","10","9.919","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.195","15","22.711","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","234.662","1.855","10","16.042","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","60.48","0.04","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.907","0.073","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.022","10","53.15","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","725.76","0.652","10","9.518","80","2.47","15","0.055","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","486.864","0.073","8","7.344","50","-","-","0.034","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289.267","30.97","500","95.9","500","54.64","500","17.8","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.282","10","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.592","1.351","10","18.472","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.803","3.104","10","14.184","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1132.531","0.012","10","4.775","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3772.214","0.089","2","7.625","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","405.043","0.527","10","17.125","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.2","1.703","10","20.744","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.64","0.122","10","16.749","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1413.5","6.231","10","49.656","80","8.507","15","0.035","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.91","0.016","10","6.148","80","0.238","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.849","0.016","10","7.675","80","0.298","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.346","0.986","15","6.208","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","99.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","65.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2796.77","0.017","8","18.414","50","8.419","15","0.059","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","84.802","1000","217.687","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","760.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","956.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","120.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1001.549","0.804","10","28.568","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1537.43","4.267","10","19.877","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.024","0.162","8","12.89","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.019","15","6.575","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","812.88","0.022","15","12.244","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432","0.092","10","21.934","80","1.55","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1356.711","0.617","8","16.618","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","109.995","0.076","5","9.728","50","3.348","12","0.024","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.666","1.685","10","16.207","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","290","0.006","10","3.985","80","15.501","20","0.003","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","87.26","4.53","10","29.79","80","6.758","15","0.067","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.514","0.162","10","4.689","80","5.56","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","2.38","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.22","0.335","15","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.115","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7556.54","0.134","10","16.03","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.029","10","10.939","80","0.513","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","294.62","0.418","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]