{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11443341","146.69","104.642","320","31.479","100","0.574","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1064747.875","12.891","0.579","320","0.435","100","0.145","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6936891.5","80.288","-","-","-","-",6.677,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2268789","26.259","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2406680","100278.344","-","-","-","-","1.161","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19108644","221.165","-","-","-","-","0.805","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","356146.5","4.122","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1792642","20.748","72.86","320","75.591","100","18.871","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","625964","7.245","122.829","300","5.832","100","2.097","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1448928","16.77","1.12","200","1.94","200","7.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7670035.5","93.97","70.974","320","38.296","100","0.806","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11280403","137.292","119.28","320","17.525","100","1.982","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9660172","111.808","-","-","-","-",4.3609,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6887414.5","79.715","-","-","-","-",4.934,20,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2547338.25","29.729","83.789","200","18.473","50","6.881","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2751397.75","32.187","85.457","200","19.218","50","5.66","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2983485","34.796","88.962","200","12.838","50","7.368","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","969909.88","12.25","115.289","200","16.489","35","4.067","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1412971","16.35","111.756","200","9.407","35","3.371","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1070300.13","12.39","112.967","200","5.634","35","1.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2879721","33.33","114.7","200","9.228","35","0.719","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1891948.625","21.898","140.04","200","20.94","50","5.377","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199474.875","13.883","133.376","200","16.072","50","3.04","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482429.625","17.158","136.125","200","10.51","50","4.319","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2316746.88","26.814",32.12,"200",11.04,"35",2.73,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","17.56","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2852446.75","33.014","5.155","50","21.594","35","2.628","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40073395.995","472.996","20.993","50","0.198","35","0.423","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13619053.652","162.556","22.089","50","0.224","35","1.385","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8730.002","0.103","0","50","11.864","35","69.38","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","125.284","0.002","12.442","50","11.487","35","56.054","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39391453.44","1641310.56","20.437","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36607.68","0.424","0.558","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39634341.12","458.731","19.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","60393.6","0.699","1.87","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46917826.56","543.03","20.53","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49162403.52","569.009","20.07","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",51.43,"120",1.57,"850",6.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6749109.5","78.115","565.45","320","692.472","100","61.311","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3065221.5","35.477","-","-","-","-",7.4681,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7734482","89.52","118.44","320","24.716","100","1.502","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1812899","20.983","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","788918.4","9.131",18.73,"50",7.03,"35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","584297.25","6.763","-","-","-","-",2.0529,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","191445","2.216","-","-","-","-",0.9706,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","27441.939","0.318","-","-","-","-",1.4592,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","173485.872","7228.578","39.36","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52007063.68","615.612","36.56","100","25.992","50","1.81","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52455535.058","628.836","37.999","100","26.92","50","2.629","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402965","4.664","159.545","550","3.823","280","2.529","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360568.375","4.173","144.059","550","0.434","400","2.038","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","529632","6.13","181.62","550","1.19","400","1.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","415263.5","5.493","126.129","200","3.671","200","2.753","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","731030.125","9.388","54.687","200","3.163","200","10.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278565.312","3.224","19.266","-","17.263","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1039282.875","12.029","47.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","713006.562","8.252","20.704","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3933671","45.529","63.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3784500.25","43.802","64.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4036418.75","46.718","57.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7362038","89.04","51.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1720705.875","20.812","42.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1965399.875","23.788","34.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1345393.625","15.572","30.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1635694.75","18.932","54.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3314836.25","138118.156","-","-","0.864","50","6.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3996735.25","46.258","29.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1355029.125","17.109","41.77","100","5.093","50","4.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371808.594","4.303","26.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2370427.5","27.436","-","-","35.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10408644","145.91","40.547","100","7.567","50","6.477","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","615465.875","7.123","29.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3047202","35.268","24.445","100","13.373","50","6.806","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2038753","23.597","35.202","100","0.781","50","7.179","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1535947.25","17.777","43.617","100","0.973","50","0.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7983421","92.401","31.892","100","0.881","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8427170","97.537","42.782","100","0.794","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8906438","103.08","78.08","200","40.21","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1194.46","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","767320.19","8.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2951678.25","34.16","89","300","1.34","200","2.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","153982.9","1.78","933.26","120","421.48","100","226.61","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7586934","87.81","61.69","100","0.84","50","3.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","236342.83","2.74","55.46","300","0.3","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1378531.88","15.96","70.61","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363509.63","15.78","128.8","200","40.461","50","4.398","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1160633.88","13.43","131.896","200","41.425","50","5.404","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3613866.5","41.83","56.884","80","27.853","30","0.585","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2788276","32.27","146.751","80","0","30","10.74","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3060342.75","35.42","54.623","80","27.237","30","1.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3439436","39.81","56.956","80","27.39","30","1.429","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3649761","42.243","20.53","100","1.334","50","3.34","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3336188.5","39.439",5.1165,"100",0.4501,"50",10.6302,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1887118.125","21.842","61.034","250","27.544","80","1.348","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2026588","23.456","64.723","250","20.925","80","2.587","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2417247.5","27.977","43.638","250","0","80","17.314","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47544548","550.284","34.173","100","22.402","50","0.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7911713.5","91.571","120.63","320","14.9","100","3.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3153167.5","36.495","-","-","-","-",10.97546,"20","正常"]