{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3314.993","0.019","25","80.126","250","3.34","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","349.27","178.835","500","103.54","500","123.198","500","2.655","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.458","0.019","15","2.769","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","105.554","0.164","10","30.632","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.44","0.008","8","15.31","50","4.872","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","219.46","0.97","10","47.564","80","2.608","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.133","10","20.33","80","4.34","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.051","0.215","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.966","0.044","10","54.58","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.039","10","11.111","80","-","-","0.174","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1440.489","0.021","1.5","5.106","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6345.901","2.786","10","22.361","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4480.7","0.195","10","40.102","80","11.408","15","0.282","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","388.195","0.306","10","36.615","80","2.342","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","16.564","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.88","0.078","10","35.709","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","669.6","1.95","10","8.19","80","2.47","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","0.026","10","14.354","80","13.783","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.768","0.881","15","32.992","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.474","0.284","10","4.412","80","8.571","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","554.602","0.036","10","10.087","70","5.141","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21196.61","0.077","8.629","21.735","69.431","6.145","27.416","0.27","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","369.144","1.447","500","125.139","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","593.533","0.072","10","5.366","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.085","0.073","10","22.89","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.558","0.121","10","10.55","80","2.919","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1108.02","0.077","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","264","0.017","10","8.564","80","11.33","20","0.038","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","999.648","0.047","8","16.18","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648","0.042","10","21.46","80","5.15","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","841.54","0.009","10","70.72","80","2.489","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","269.686","0.204","10","43.406","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","70.85","1.493","10","12.552","60","-","-","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.034","10","5.4","80","1.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.288","0.273","10","17.381","80","1.501","20","0.216","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.998","4.525","15","10.291","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","56.851","1.125","15","27.849","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","400.34","90.85","500","37.09","500","43.34","500","9.672","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.33","0.858","15","3.214","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.16","3.502","10","45.195","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1751.33","0.027","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2715.55","1.318","10","11.149","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.842","0.008","15","17.121","80","10.156","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.563","0.114","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.425","15","23.132","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","2.035","15","16.57","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.902","0.071","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.61","0.113","500","19.91","500","19.822","500","1.114","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.988","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.5","0.729","10","11.54","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.658","0.284","10","8.515","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.138","0.242","10","32.686","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","5.159","10","7.471","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","282.487","0.131","10","12.832","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.112","0.253","10","29.619","80","3.121","20","0.07","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12877.92","0.246","10","27.303","80","6.39","15","0.155","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28445.47","6.296","1000","376.053","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156470.125","0.176","5","7.474","40","8.221","15","0.193","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159912.562","9.358","50","68.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.03","10","9.19","80","2.231","20","0.118","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","629.86","0.074","5","10.91","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","523.58","0.072","10","8.849","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98801.86","0.028","2","8.99","40","7.83","15","0.213","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110204.4","17.42","50","109.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","198.547","0.263","10","4.085","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","410.4","0.142","10","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","518.16","0.273","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.934","10","24.535","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","459.65","6.81","10","35.94","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1050","0.775","8","14.538","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","549.85","0.098","10","19.462","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.038","10","16.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.886","0.08","10","1.987","80","8.815","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.63","0.833","10","25.669","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.033","10","1.823","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2486.59","0.009","30","20.973","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.496","0.014","8","6.364","60","5.355","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2.59","0.205","10","5.13","80","4.15","10","0.033","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.067","0.112","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1887.13","0.682","10","54.935","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","207.878","0.006","15","25.892","80","5.563","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","236.736","4.645","15","11.563","80","9.001","20","0.683","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277","2.148","10","19.231","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","2.747","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","135","0.02","10","3.283","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1134.518","0.099","10","11.31","80","1.172","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","114.627","0.042","10","4.228","80","0.687","20","0.188","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","362.88","2.25","8","13.76","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.138","0.033","10","23.395","80","-","-","0.19","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","266","1.695","45","28.609","500","46.64","70","5.09","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1467.94","0.211","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.022","10","16.72","80","4.812","15","0.085","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","302.4","3.917","15","34.13","60","4.74","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.047","5.205","15","14.131","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.028","10","6.316","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9802.82","0.692","16","41.167","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","81.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","614.3","0.073","10","31.027","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.55","0.093","8","21.94","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","515.29","0.033","10","18.409","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","209.09","0.444","10","32.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","859.68","1.963","10","23.52","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","697","0.023","10","25.55","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","921.542","1.588","10","50.252","80","8.656","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8693.274","0.054","8","38.162","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10793.09","0.31","8","19.76","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","208.22","0.015","10","1.061","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","208.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","161.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","219.49","0.239","8","10.127","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.471","1.441","10","15.827","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.55","0.199","10","16.698","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.112","15","19.253","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","216.259","1.989","10","14.793","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","1.925","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","284.688","0.07","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.021","10","48.68","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","729.22","0.403","10","8.037","80","2.63","15","0.049","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","584.842","0.074","8","7.265","50","-","-","0.034","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.678","39.1","500","111.99","500","69.41","500","19.24","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.057","10","13.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.01","1.465","10","83.401","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.155","1.799","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1099.755","0.046","10","5.225","90","-","-","0.003","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3689.909","0.028","2","7.68","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.39","0.4","10","16.867","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.187","2.402","10","23.701","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.896","0.127","10","17.221","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1292.54","6.269","10","54.35","80","8.767","15","0.05","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.477","0.047","10","6.091","80","0.279","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.919","0.077","10","7.629","80","0.284","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.578","0.502","15","6.146","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","109.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","156.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2833.92","0.017","8","19.579","50","7.497","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.927","1000","313.556","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","870.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1043.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","118.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","791.942","0.603","10","27.733","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1473.02","1.271","10","19.735","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.147","0.158","8","10.369","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.055","15","8.315","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","72.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","746.88","0.018","15","11.735","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","85.54","0.078","10","22.608","80","1.637","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1430.712","0.709","8","17.936","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","89.207","0.08","5","7.768","50","3.741","12","0.034","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.566","2.047","10","18.539","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","301","0.007","10","11.064","80","14.574","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","6.854","10","33.67","80","8.478","15","0.063","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.966","0.119","10","4.482","80","4.271","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","6.9","100","2.76","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.21","0.314","15","26.812","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.115","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","5063.9","0.1","10","16.31","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.021","10","10.369","80","0.448","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","388.8","0.303","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]