{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12570810","147.535","100.127","320","30.058","100","0.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1655284.625","19.158","0","320","0.378","100","0.152","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6934395","80.259","-","-","-","-",6.6801,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2508554","29.034","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2106780.5","87782.523","-","-","-","-","0.905","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","17941098","207.652","-","-","-","-","0.463","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","307408.188","3.558","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1295266.75","15.643","82.401","320","89.268","100","24.762","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665070.5","7.698","150.64","300","2.775","100","2.093","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4511808","52.22","1.66","200","1.16","200","3.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8006579","93.615","46.356","320","36.576","100","0.816","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12063380","140.417","116.778","320","28.18","100","2.002","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9646397","112.407","-","-","-","-",4.1171,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6611735","76.525","-","-","-","-",4.9253,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2539424.75","29.633","72.762","200","16.841","50","6.804","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2824305.75","33.026","66.531","200","17.606","50","5.712","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3030772.25","35.368","71.503","200","16.54","50","7.4","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095810.5","12.68","114.005","200","24.559","35","4.151","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1418955","16.42","113.197","200","17.186","35","3.344","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1072668.88","12.42","114.561","200","9.944","35","1.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3019769.5","34.95","117.372","200","9.366","35","0.715","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1911434.625","22.123","129.952","200","15.042","50","5.491","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227861.75","14.211","122.838","200","8.558","50","3.153","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1560324.5","18.059","132.743","200","9.074","50","4.699","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2201688","25.482",48.34,"200",20.35,"35",1.8,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","1.25","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2452239.5","28.382","5.302","50","27.072","35","2.613","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40038555.572","472.642","19.97","50","0.149","35","0.425","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13746433.001","164.016","21.046","50","0.148","35","1.351","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8130.693","0.096","0","50","5.292","35","62.945","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","119.5","0.001","37.48","50","9.278","35","55.572","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39216942.72","1634039.28","20.418","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.401","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39583736.64","458.145","19.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-141013.44","-1.632","0.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45786781.44","529.94","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48670511.04","563.316","20.54","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","155520","1.8",52.54,"120",6.6,"850",5.7,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","279296.406","3.296","266.961","320","385.814","100","1.842","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2910540","33.687","-","-","-","-",7.3006,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7418874","89.6","112.924","320","35.573","100","1.558","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2875752.25","33.284","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","780796.8","9.037",14.57,"50",2.8,"35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","826662.688","9.568","-","-","-","-",2.4029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","265352.969","3.071","-","-","-","-",1.2206,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29012.629","0.336","-","-","-","-",1.4044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","187820.232","7825.843","14.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61222039.255","724.406","39.73","100","26.2","50","1.889","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53786692.389","695.15","37.491","100","26.153","50","4.024","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405296","4.691","179.238","550","3.866","280","2.569","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362589.219","4.197","124.219","550","0.297","400","2.044","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","542592","6.28","175.25","550","1.19","400","1.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","509036.031","5.892","139.002","200","1.938","200","0.702","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","806735","9.337","58.816","200","2.77","200","11.121","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280949.156","3.252","21.152","-","18.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037009.5","12.002","45.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","712166.562","8.243","21.594","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3931310","45.501","63.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3792191.25","43.922","64.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4025046.75","46.586","57.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7901077.5","91.448","49.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1805552.875","20.898","42.535","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2093111.75","24.226","35.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1351119","15.638","30.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1647111.5","19.064","54.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3278188","136591.141","-","-","0.808","50","6.591","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3997354.75","46.266","29.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1547721.125","18.111","39.779","100","3.976","50","4.221","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","343679.531","4.151","25.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2380891.75","27.557","-","-","35.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12737457","147.54","41.458","100","6.245","50","6.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","583913.562","6.758","26.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3020569","34.96","24.561","100","14.399","50","6.943","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2054928.75","23.784","37.343","100","0.579","50","7.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1546121.5","17.895","44.134","100","1.273","50","0.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6898901","91.255","31.178","100","0.516","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7608678","96.513","42.324","100","0.816","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8747430","101.24","78.2","200","39.8","200","6.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1225.23","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870841.69","10.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3329825.25","38.54","79.74","300","0","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","632399.25","7.31","528.4","120","251.53","100","124.47","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7549416","87.38","59.07","100","0","50","3.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","235723.78","2.73","76.35","300","0.03","100","1.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368606.5","15.84","70.3","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1353479.88","15.67","114.476","200","41.527","50","5.273","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1179285.88","13.65","127.047","200","41.79","50","5.034","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3685666","42.66","57.36","80","27.148","30","0.575","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2560711.25","29.64","139.421","80","0.132","30","13.618","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2923082.75","33.83","57.051","80","25.303","30","1.802","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3308438.5","38.29","55.815","80","25.404","30","1.234","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3618130.25","41.876","18.196","100","1.27","50","3.412","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2353817.25","29.076",4.6856,"100",0.7404,"50",21.3529,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1775059.75","20.545","59.893","250","26.44","80","1.408","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1932836.75","22.371","63.135","250","24.367","80","2.82","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2412904.5","27.927","151.818","250","0","80","36.742","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47180408","546.07",35.5678,"100",23.0152,"50",0.5855,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8045725.5","93.122","121.04","320","14.78","100","8.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3024862.5","35.01","-","-","-","-",10,"20","正常"]