{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3290.546","0.019","25","57.046","250","1.225","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","353.6","172.398","500","90.28","500","114.23","500","3.505","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.418","0.021","15","3.133","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","25.446","0.151","10","30.643","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.007","8","16.066","50","4.124","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216","1.05","10","46.797","80","2.753","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.142","10","20.05","80","4.25","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.364","0.241","10","20.94","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.518","0.036","10","52","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.032","10","12.723","80","-","-","0.154","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","82.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1446.995","0.024","1.5","6.715","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5689.838","1.107","10","15.178","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4237.06","0.026","10","42.224","80","10.238","15","0.33","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","444.355","0.241","10","38.535","80","2.07","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.05","10","15.12","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","150.34","0.077","10","40.977","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","630.72","2.02","10","7.28","80","2.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.051","10","14.842","80","5.348","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.003","0.88","15","35.111","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","53.827","0.072","10","3.336","80","5.068","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","488.333","0.046","10","9.989","70","4.162","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","26401.49","0.054","8.629","20.154","69.431","5.717","27.416","0.217","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","8813.424","0.542","500","122.791","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","612.524","0.125","10","2.659","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.134","0.026","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.092","10","11.358","80","2.862","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1064.42","0.067","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.016","10","6.991","80","10.655","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","971.482","0.032","8","16.07","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","558.14","0.048","10","22.33","80","4.72","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","835.49","0.006","10","64.09","80","2.429","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.857","0.184","10","36.664","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","85.54","1.428","10","17.478","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.036","10","4.7","80","1.17","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.117","0.195","10","11.913","80","2.23","20","0.237","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.878","0.204","15","15.169","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.307","0.601","15","27.26","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","422.35","90.38","500","36.54","500","45.33","500","9.77","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.012","0.009","15","2.144","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.84","5.172","10","47.345","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2086.56","0.021","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2831.33","0.968","10","10.312","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.63","0.014","15","18.208","80","10.254","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.797","0.121","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","1.254","15","23.567","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","231.55","2.108","15","26.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.765","0.145","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.73","0.223","500","16.58","500","21.303","500","1.095","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.416","10","13.287","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24","0.344","10","10.913","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.861","0.267","10","9.461","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.799","0.235","10","32.784","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","10.487","10","16.764","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","267.724","0.124","10","13.438","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.39","0.506","10","8","80","4.389","20","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12546.14","0.71","10","27.96","80","6.72","15","0.153","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25989.12","6.402","1000","376.021","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132168.67","0.226","5","7.172","40","7.819","15","0.237","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.027","10","8.82","80","2.631","20","0.117","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","567.65","0.072","5","9.62","50","-","-","0.161","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","518.4","0.24","10","9.097","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90451.3","0.026","2","9.04","40","8.85","15","0.252","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95856.48","16.2","50","94.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","108.778","0.232","10","4.063","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.1","0.021","10","37.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","542.04","0.215","10","19.46","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.782","10","26.84","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","457.06","5.97","10","35.65","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1145","0.787","8","13.128","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","507.254","0.087","10","18.097","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.032","10","19.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.101","0.036","10","2.681","80","6.755","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.99","0.626","10","24.403","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.033","10","1.605","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2496.1","0.006","30","21.98","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.591","0.014","8","6.651","60","2.863","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","5.18","0.227","10","4.32","80","4.3","10","0.053","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","15.984","0.122","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1807.95","0.357","10","53.651","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.232","0.043","15","34.97","80","4.846","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.49","3.67","15","10.839","80","8.129","20","0.553","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","309","2.134","10","26.872","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","1.941","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","14.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.026","10","3.021","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","909.446","0.138","10","12.19","80","1.749","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.508","0.054","10","4.059","80","0.539","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","355.1","2.37","8","14.65","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","110.885","0.144","10","25.378","80","-","-","0.163","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","172","1.594","45","26.701","500","41.92","70","5.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1479.17","0.219","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.022","10","15.41","80","5.044","15","0.064","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","565.92","3.409","15","33.04","60","4.777","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.827","4.735","15","14.434","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.97","0.022","10","6.53","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9643.686","0.655","16","39.269","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","49.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","659.23","0.071","10","34.138","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","314.63","0.091","8","25.356","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.678","0.026","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1301.18","1.206","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","874.37","1.749","10","23.01","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","764","0.022","10","25.91","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","707.53","2.616","10","52.812","80","8.773","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9988.634","0.011","8","31.184","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12576.38","0.08","8","20.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.01","10","0.883","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","237.485","0.138","8","10.384","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.341","0.933","10","12.018","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.36","0.013","10","14.986","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.099","15","18.775","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","252.72","2.013","10","17.927","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","1.842","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.878","0.071","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.023","10","46.57","80","-","-","0.124","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","734.4","0.247","10","7.322","80","2.26","15","0.039","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","498.614","0.071","8","7.047","50","-","-","0.035","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312.422","46.72","500","118.8","500","84.35","500","19.94","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.038","10","13.07","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.375","2.692","10","17.676","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.947","4.018","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","933.102","0.025","10","6.23","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3727.56","0.178","2","9.793","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","446.256","0.47","10","18.044","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.568","4.705","10","24.141","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.248","0.124","10","16.567","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1244.16","6.568","10","60.01","80","9.228","15","0.058","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.201","0.082","10","5.857","80","0.19","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.419","0.4","10","7.224","80","0.24","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.696","0.439","15","7.728","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","134.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","115.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2976.48","0.062","8","18.855","50","8.58","15","0.068","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.472","1000","175.755","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","792.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1067.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","125.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","813.37","0.236","10","33.437","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1572.7","1.091","10","22.348","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.427","0.065","8","9.605","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.279","0.723","15","11.021","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","56.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","954","0.022","15","12.958","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.113","10","22.4","80","1.732","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1584.149","0.583","8","17.488","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","115.115","0.08","5","6.956","50","4.067","12","0.046","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.94","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.014","10","14.02","80","14.02","20","0.003","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","3.895","10","27.61","80","5.858","15","0.061","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.923","0.088","10","4.714","80","3.695","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","2.56","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.13","0.032","15","29.16","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","85.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8344.51","0.094","10","21.207","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.022","10","9.355","80","0.489","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","234.14","0.09","10","19.47","80","-","-","-","-","正常"]