{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3213.776","0.019","25","47.085","250","1.219","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","390.66","140.202","500","88.26","500","91.856","500","3.849","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.84","0.013","15","3.382","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","76.561","0.144","10","32.196","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.366","0.109","8","16.557","50","3.997","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","127.01","1.08","10","46.37","80","3.723","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.126","10","19.87","80","4.24","15","0.028","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.209","0.177","10","20.576","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.36","0.037","10","49.895","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.041","10","12.491","80","-","-","0.139","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","145.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","964.122","0.02","1.5","5.094","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7847.435","0.256","10","10.877","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4131.65","0.027","10","43.341","80","9.194","15","0.321","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","358.214","0.231","10","37.487","80","1.957","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","576.29","0.68","10","14.282","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.085","10","41.756","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","601.34","1.28","10","5.55","80","1.82","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.123","10","15.848","80","4.079","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.861","15","39.08","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.213","0.03","10","2.706","80","3.43","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","507.168","0.055","10","9.309","70","4.616","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","27318.09","0.022","8.629","17.019","69.431","5.356","27.416","0.247","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15043.824","1.743","500","145.396","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","621.337","0.122","10","3.519","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.184","0.055","10","22.95","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.389","0.074","10","10.879","80","2.895","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","893.97","0.074","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.017","10","10.492","80","10.816","20","0.046","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","728.352","0.034","8","16.33","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.055","10","24.72","80","5.37","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","840.67","0.007","10","57.82","80","2.155","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.718","0.436","10","41.341","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","50.11","1.946","10","18.096","60","-","-","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.038","10","6.14","80","1.16","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.88","0.379","10","15.335","80","2.544","20","0.232","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.024","0.126","15","14.555","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.442","0.565","15","25.751","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","382.69","88.31","500","37.24","500","45.91","500","9.805","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.591","0.011","15","2.396","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.76","5.426","10","55.092","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1588.9","0.027","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2945.38","0.86","10","9.879","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.64","0.013","15","19.668","80","6.204","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.538","0.327","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.001","15","27.032","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","247.97","2.107","15","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","68.17","0.07","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","172.5","0.79","500","12.45","500","21.222","500","1.087","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.864","10","11.015","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.01","0.325","10","11.668","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.687","0.256","10","10.346","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","156.236","0.251","10","29.178","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59","7.49","10","16.106","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","280.409","0.154","10","13.549","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.517","0.643","10","4.056","80","5.05","20","0.155","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15320.45","0.657","10","29.615","80","6.82","15","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26777.09","6.481","1000","379.446","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","124946.5","0.108","5","8.274","40","6.816","15","0.217","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.024","10","9.08","80","2.704","20","0.109","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.01","0.071","5","10.51","50","-","-","0.169","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","519.26","0.083","10","7.749","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87925.82","0.028","2","7.94","40","9.66","15","0.266","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103303.92","15.4","50","84.62","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","187.056","0.621","10","13.721","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","472.61","0.03","10","30.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","501.096","0.212","10","19.69","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.511","10","15.58","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","381.89","5.02","10","41.63","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1204","0.634","8","17.111","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","746.755","0.081","10","19.243","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","84","0.042","10","20.79","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.147","0.046","10","3.149","80","8.745","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.88","1.377","10","23.853","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.725","0.033","10","1.969","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2477.09","0.01","30","21.819","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.142","0.008","8","6.716","60","2.665","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","139.1","0.265","10","5.89","80","4.56","10","0.04","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.132","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1991.09","0.148","10","54.781","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","190.426","0.007","15","34.499","80","3.695","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","223.862","3.971","15","11.554","80","8.289","20","0.612","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","229","1.9","10","18.771","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.281","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.026","10","2.653","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","856.915","0.08","10","17.457","80","1.185","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.702","0.048","10","4.676","80","0.479","20","0.05","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","391.39","1.74","8","13.55","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","118.293","0.391","10","26.035","80","-","-","0.203","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","165","1.538","45","25.346","500","37.9","70","5.18","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1480.03","0.431","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.04","10","17.42","80","5.486","15","0.1","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","365.47","2.63","15","35.98","60","4.149","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.943","4.309","15","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.589","0.025","10","6.936","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9472.816","0.601","16","31.869","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","67.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","758.59","0.07","10","30.401","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","283.79","0.118","8","28.429","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.594","0.031","10","16.148","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","184.03","2.821","10","38.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","879.55","1.973","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.026","10","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","851.04","4.199","10","55.272","80","8.643","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11321.142","0.01","8","31.429","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11460.96","0.08","8","20.38","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.006","10","1.141","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","254.148","0.01","8","10.626","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.01","0.18","10","6.255","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","32.16","0.281","10","15.413","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.129","15","14.945","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.309","1.824","10","17.692","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","112.32","0.423","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.971","0.071","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.038","10","43.32","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","412.99","0.142","10","7.156","80","1.97","15","0.033","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","513.994","0.072","8","7.312","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","315.533","46.96","500","118.74","500","82.33","500","18.76","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.026","10","12.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.145","2.184","10","20.717","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.029","5.243","10","13.615","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1010.032","0.086","10","6.315","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3673.513","0.012","2","8.992","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口",406.08,"0.02","10","18.575","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口",44.237,"3.643","10","12.659","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口",41.808,"0.136","10","16.867","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口",1063.58,"6.349","10","63.335","80","9.708","15","0.083","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口",183.304,"0.014","10","5.883","80","0.201","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口",98.91,"0.648","10","7.905","80","0.275","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.093","0.288","15","8.748","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","116.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","144.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2471.04","0.045","8","19.082","50","9.393","15","0.09","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.394","1000","349.711","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","818.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1066.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","154.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","101.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","799.459","0.088","10","33.291","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1536.61","0.153","10","19.498","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.28","0.104","8","7.72","50","-","-","0.014","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.613","0.688","15","6.632","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","832.08","0.023","15","14.174","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","192.67","0.13","10","21.525","80","1.71","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1397.819","0.554","8","16.744","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","125.432","0.09","5","7.23","50","5.581","12","0.036","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.107","0.306","10","22.278","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.706","10","17.681","80","14.536","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","3.002","10","22.59","80","5.139","15","0.06","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.921","0.15","10","4.762","80","2.99","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","3.13","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.83","0.02","15","25.397","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","41.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","65.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8414.5","0.08","10","19.964","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.022","10","10.6","80","0.554","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","343.87","0.123","10","26.56","80","-","-","-","-","正常"]