{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3181.957","0.02","25","36.188","250","1.616","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","364.27","118.45","500","80.61","500","94.465","500","3.843","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.404","0.012","15","3.625","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","76.797","0.147","10","33.358","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","212.63","0.117","8","15.96","50","4.797","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","185.76","1.02","10","47.66","80","2.802","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.007","10","21.39","80","3.9","15","0.04","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.497","0.09","10","18.518","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.902","0.034","10","44.428","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.032","10","12.395","80","-","-","0.13","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","926.299","0.035","1.5","8.4","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6021.174","0.226","10","19.419","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3442.18","0.027","10","48.03","80","10.515","15","0.356","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","373.162","0.199","10","38.67","80","2.145","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","4.32","1.68","10","21.16","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","135.65","0.083","10","42.309","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","584.93","3.15","10","11.62","80","3.97","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.052","10","14.35","80","14.082","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.867","15","36.568","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","3.326","80","4.725","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.31","0.034","10","9.222","70","3.867","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","27353.48","0.025","8.629","16.218","69.431","6.426","27.416","0.245","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17762.4","0.358","500","126.698","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","355.476","0.088","10","3.001","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.802","0.117","10","23.32","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.72","0.106","10","11.172","80","2.766","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1256.33","0.075","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.014","10","9.243","80","14.52","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1116.72","0.05","8","15.89","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.91","0.057","10","26.72","80","6.44","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","791.42","0.033","10","57.26","80","1.818","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","351.306","1.29","10","39.97","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","49.25","1.187","10","19.577","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.042","10","5.5","80","1.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.88","0.397","10","17.133","80","3.272","20","0.242","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.971","0.086","15","13.221","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.861","0.468","15","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","447.22","86.55","500","34.86","500","43.58","500","9.995","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.712","0.008","15","2.263","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","5.272","10","57.797","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1922.4","0.021","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","50.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2870.21","1.419","10","7.967","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.309","0.009","15","24.185","80","6.398","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.602","0.154","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.426","15","34.916","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","225.5","2.141","15","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.384","0.071","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.25","0.864","500","12.65","500","22.098","500","1.068","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.427","10","14.211","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.98","0.623","10","12.732","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","2.582","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.582","0.271","10","10.225","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.548","0.245","10","27.293","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52","5.439","10","16.81","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.476","0.127","10","12.312","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","197.51","0.338","10","3.268","80","4.559","20","0.155","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13407.55","0.593","10","31.731","80","6.66","15","0.149","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26893.73","6.305","1000","336.489","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","20229.889","0.191","5","7.42","40","6.738","15","0.218","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","43117.09","7.673","50","54.838","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.034","10","9.2","80","2.528","20","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","520.13","0.074","5","12.96","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.96","0.152","10","8.186","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87145.63","0.029","2","8.62","40","9.71","15","0.287","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89079.12","14.85","50","106.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","205.373","0.54","10","6.707","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","484.7","0.008","10","19.21","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.176","0.208","10","19.26","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","0.509","10","11.449","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","350.78","2.82","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1166","0.66","8","12.516","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","922.838","0.094","10","22.707","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.038","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.086","0.016","10","2.583","80","9.333","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.22","1.094","10","20.335","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.752","0.032","10","2.196","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2451.17","0.006","30","21.124","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.322","0.01","8","6.756","60","1.812","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.289","10","8.28","80","5.15","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.118","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1848.81","0.107","10","54.223","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","105.235","0.006","15","32.763","80","3.845","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","271.728","4.416","15","12.153","80","8.697","20","0.635","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","233","0.541","10","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","1.246","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","14.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.028","10","2.976","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","763.344","0.054","10","26.495","80","1.223","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.557","0.256","10","5.806","80","1.138","20","0.056","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","289.44","1.84","8","12.83","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","77.688","0.08","10","22.128","80","-","-","0.185","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","138","1.571","45","25.342","500","38.11","70","5.28","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1430.78","0.341","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.028","10","15.91","80","4.956","15","0.101","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","237.6","2.736","15","35.2","60","4.021","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.214","4.169","15","13.177","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","28.166","0.025","10","5.613","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9950.618","4.05","16","37.654","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","30.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","768.1","0.074","10","31.96","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","349.15","0.204","8","30.662","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","620.266","0.733","10","19.436","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","393.98","0.746","10","33.02","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","834.62","2.719","10","16.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","752","0.023","10","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","667.354","1.569","10","51.759","80","8.598","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11521.814","0.31","8","34.449","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11399.62","0.08","8","22.14","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","211.68","0.013","10","1.223","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","229.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","230.036","0.012","8","10.701","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.001","0.146","10","4.628","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.17","0.022","10","8.561","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.118","15","12.898","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","232.07","1.903","10","16.596","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","132.19","2.413","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","264.298","0.073","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.26","10","45.08","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","191.81","0.072","10","7.252","80","1.68","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","480.989","0.073","8","7.003","50","-","-","0.037","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331.776","41.74","500","117.85","500","70.07","500","17.75","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.023","10","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.359","2.764","10","17.688","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.522","5.347","10","11.539","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1093.36","0.019","10","6.689","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3911.514","0.136","2","9.81","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.706","0.033","10","18.116","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.472","1.431","10","5.95","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.08","0.135","10","17.095","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1233.79","5.47","10","61.673","80","9.551","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.729","0.15","10","6.286","80","0.271","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.035","0.574","10","7.857","80","0.355","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.631","0.95","15","8.728","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","110.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","152.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3288.38","0.02","8","19.182","50","8.053","15","0.074","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.821","1000","393.108","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",902.897,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",1102.066,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",151.079,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",128.243,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","885.514","0.043","10","29.673","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1728.39","0.269","10","18.141","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.832","0.902","8","8.072","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.418","0.642","15","9.254","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","762.48","0.027","15","17.188","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.97","0.071","10","20.015","80","2.472","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","648.473","0.387","8","15.93","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.91","0.08","5","8.471","50","7.09","12","0.056","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.264","1.113","10","17.767","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","371","1.226","10","17.645","80","13.876","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","3.306","10","22.42","80","5.418","15","0.058","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.706","0.21","10","4.776","80","2.692","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","6.9","100","2.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","70.74","0.049","15","22.677","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","140.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.115","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8519.9","0.07","10","18.52","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.023","10","11.498","80","0.662","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.791","10","37.74","80","-","-","-","-","正常"]