{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11878231","140.559","107.86","320","34.986","100","0.523","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1295376","14.993","0","320","0.373","100","0.144","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6694455.5","77.482","-","-","-","-",6.7751,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3358972.25","39.232","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2293659.25","95569.148","-","-","-","-","0.971","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19898428","230.306","-","-","-","-","0.5","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15627.158","0.181","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","647520","7.494","88.337","320","132.448","100","30.097","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654674.25","7.577","136.285","300","2.484","100","1.984","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7609248","88.07","1.06","200","1.25","200","6.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8499248","99.684","39.711","320","32.874","100","0.731","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11986254","140.251","169.135","320","25.923","100","2.058","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9064552","104.914","-","-","-","-",4.7768,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6503819","75.276","-","-","-","-",4.9096,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2543044.25","30.246","112.572","200","19.023","50","6.92","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2739463.75","32.374","116.54","200","23.373","50","5.862","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3114112.75","36.7","115.04","200","16.135","50","6.865","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047547.19","12.12","115.675","200","20.14","35","4.403","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1246324.75","16.49","107.11","200","13.638","35","3.491","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1100303.25","12.74","116.09","200","10.353","35","1.597","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2901746.5","33.58","118.037","200","10.438","35","0.723","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1869284.5","21.635","156.28","200","15.914","50","4.215","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227919.125","14.212","150.091","200","11.46","50","2.997","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1486453.5","17.204","158.371","200","6.738","50","4.473","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1923626.88","22.264",40.15,"200",13.63,"35",0.75,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1994530.875","23.085","0.208","50","10.538","35","1.512","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1127714.051","13.307","6.462","50","1.632","35","18.377","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15460.626","0.186","23.291","50","4.293","35","54.859","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8983.652","0.106","0","50","6.291","35","65.568","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.132","0","42.086","50","15.318","35","72.266","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6137795.52","255741.48","6.518","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","5542326.72","64.147","3.356","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6123202.56","70.87","3.83","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-366759.36","-4.245","0.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46414529.28","537.205","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1022215.68","11.831","0.48","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",53.49,"120",2.07,"850",2.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","585482.562","6.776","787.441","320","1245.499","100","171.497","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3181333.75","36.821","-","-","-","-",7.4966,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7572549","87.645","220.144","320","22.234","100","1.831","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1854421.125","21.463","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","717984","8.31",6.44,"50",1.26,"35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","534911.5","6.191","-","-","-","-",1.2802,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3322.745","0.038","-","-","-","-",0.8596,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","145.724","0.002","-","-","-","-",1.4351,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138867.528","5786.147","3.66","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59190984.558","700.671","40.25","100","25.988","50","1.819","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57017862.113","674.754","37.031","100","26.452","50","3.124","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406670","4.707","262.131","550","4.635","280","3.605","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367532.25","4.254","226.956","550","1.047","400","1.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","537408","6.22","234.47","550","1.86","400","0.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","521476.312","6.036","148.577","200","2.386","200","0.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","880649.688","10.193","64.126","200","3.187","200","11.144","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275387.219","3.187","20.579","-","14.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1034538.688","11.974","48.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","718457.75","8.316","29.13","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3917619.25","45.343","64.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3829710.75","44.325","62.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4035669","46.709","60.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7614406","88.13","49.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1822146.625","21.09","44.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2078451.625","24.056","36.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1370024.25","15.857","33.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1633229.5","18.903","57.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3144008.75","142909.516","-","-","0.869","50","6.555","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4017333.5","46.497","32.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1674426.625","19.38","39.273","100","4.108","50","0.351","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374258.938","4.332","24.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378017","27.523","-","-","35.901","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12339210","142.815","35.681","100","3.601","50","7.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","586313.875","6.786","27.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3080688.25","35.656","22.657","100","11.65","50","7.352","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1899834.875","21.989","41.816","100","1.007","50","7.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1543646.25","17.866","44.139","100","0.983","50","0.275","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7916216","91.623","30.719","100","0.31","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8826466","102.158","45.995","100","0.884","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8770813","101.51","64.33","200","51.14","200","7.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2615670","30.27","119.39","200","63.9","200","11.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1429520","16.54","59.66","200","65.95","200","23.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1039110","12.02","60.67","200","58.78","200","24.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3507636.75","40.59","39.73","100","25.7","35","1.57","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1281145.37","14.82","57.52","300","1.4","100","5.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1287.53","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","821712.81","9.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3348201","38.75","81.55","300","1.13","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1815484.62","21.01","64.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","270.45","120","133.25","100","62.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7392960","85.51","57.25","100","0","50","3.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19359100","224.06","20.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194964.64","2.26","47.56","300","0.06","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6227710","72.07","32.62","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260307.25","14.59","70.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1743500","20.17","100.01","200","77.13","200","8.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1243160","14.38","115.02","200","85.68","200","6.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1372064.38","15.88","134.16","200","39.654","50","5.141","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1168576.13","13.53","171.679","200","45.061","50","4.644","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3634934.25","42.07","72.002","80","27.46","30","0.751","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","575090.94","6.66","146.188","80","0","30","4.326","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3052631","35.33","77.607","80","26.056","30","1.886","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3463425","40.09","75.275","80","27.283","30","1.351","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3672295.5","42.503","23.456","100","1.336","50","3.285","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2369435.25","27.95",6.7006,"100",0.4399,"50",8.6203,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739151.625","20.129","73.391","250","25.219","80","1.558","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1941274.25","22.468","73.625","250","27.336","80","3.302","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2433126","28.161","253.888","250","0","80","72.392","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","32938088","381.228","36.2","100","21.547","50","0.703","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8359883.5","96.758","229.09","320","22.6","100","3.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3435716.25","39.765","-","-","-","-",9.784,"20","正常"]