{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3090.792","0.02","25","52.058","250","5.188","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","311.02","59.368","500","67.96","500","57.106","500","3.651","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.57","0.015","15","3.515","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","32.64","1.266","10","40.008","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.011","8","24.21","50","4.608","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","146.02","0.98","10","49.787","80","3.585","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","87.26","0.006","10","20.33","80","3.9","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.124","10","18.061","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","68.083","0.045","10","49.427","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.043","10","13.693","80","-","-","0.118","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1410.901","0.036","1.5","6.818","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2861.869","0.646","10","20.756","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3367.87","0.03","10","55.95","80","13.067","15","0.435","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","485.222","0.225","10","45.105","80","2.622","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.71","10","19.611","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","211.68","0.112","10","38.556","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","573.7","2.31","10","10.32","80","3.17","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","0.025","10","15.213","80","13.603","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.845","15","33.989","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.012","10","3.402","80","5.02","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","363.485","0.037","10","10.051","70","5.238","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17261.11","0.015","8.629","11.863","69.431","5.862","27.416","0.194","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","9597.264","0.008","500","164.622","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","504.282","0.048","10","3.007","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.885","0.059","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.032","10","10.888","80","2.765","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","847.06","0.076","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.018","10","8.562","80","6.297","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1034.726","0.055","8","16.34","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.051","10","26.5","80","6.03","15","0.027","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","680.83","0.084","10","64.38","80","2.127","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","298.066","0.557","10","41.482","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.048","10","15.1","60","-","-","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.036","10","4.92","80","1.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.498","0.06","10","14.326","80","1.849","20","0.383","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.189","15","10.845","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.699","0.546","15","19.289","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","405.94","75.01","500","33.87","500","60.64","500","10.265","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.03","15","0.989","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.8","2.778","10","49.052","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1131.84","0.021","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2676.67","1.489","10","8.601","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.534","0.837","15","42.005","80","11.99","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.49","0.121","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","1.666","15","23.792","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.09","2.157","15","25.11","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.026","0.073","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.81","1.006","500","11.59","500","22.215","500","1.093","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","3.73","10","7.763","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.89","1.211","10","16.547","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","2.582","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.277","0.23","10","13.846","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.419","0.245","10","21.612","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","1.758","10","15.059","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.425","0.14","10","14.077","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","36.634","0.323","10","2.83","80","8.466","20","0.141","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13084.42","0.229","10","29.428","80","6.47","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21338.21","7.178","1000","312.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159175.984","0.116","5","8.882","40","7.246","15","0.211","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158827.969","9.761","50","67.883","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.028","10","9.52","80","2.418","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.13","0.069","5","13.15","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.325","10","8.807","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92573.28","0.03","2","8.79","40","8.9","15","0.286","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","96743.28","16.23","50","88.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.765","0.631","10","6.204","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.1","0.024","10","22.56","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","197.28","0.092","10","19.78","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.589","10","12.19","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","438.05","0.66","10","56.85","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","875","1.041","8","23.678","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.346","0.07","10","26.672","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.248","10","21.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.042","0.029","10","2.356","80","4.62","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.17","1.151","10","14.674","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","2.224","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2452.03","0.006","30","19.17","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.377","0.01","8","6.992","60","2.945","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","137.38","0.331","10","7.59","80","4.85","10","0.118","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.254","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1785.83","0.652","10","36.221","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","158.976","0.095","15","22.719","80","6.443","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","233.366","4.309","15","11.993","80","9.284","20","0.526","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","188","1.368","10","20.698","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.812","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.024","10","3.094","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","341.021","0.022","10","18.644","80","1.338","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","133.134","0.652","10","9.529","80","2.397","20","0.075","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","201.31","2.23","8","13.57","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","64.748","0.059","10","33.734","80","-","-","0.141","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","9","1.584","45","25.48","500","38.25","70","5.3","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1531.01","0.628","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.029","10","12.86","80","2.621","15","0.075","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","92.45","3.205","15","30.27","60","3.947","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.57","3.692","15","12.977","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.035","10","6.1","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9857.518","0.872","16","36.478","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","39.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","629.86","0.073","10","33.754","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","411.96","0.158","8","29.726","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.571","0.058","10","18.186","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","429.41","4.642","10","39.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","879.55","3.615","10","17.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","506","0.028","10","9.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","896.054","4.524","10","56.442","80","8.362","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9723.648","0.022","8","35.042","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10879.49","0.09","8","27.77","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.044","10","1.129","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","27.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.176","0.124","8","10.15","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.282","10","6.071","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","19.09","0.018","10","14.459","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.053","15","8.819","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","23.33","0.134","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","9.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.65","10","48.76","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","195.26","0.071","10","7.341","80","1.74","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","3.456","0.131","8","7.58","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","360.461","49.89","500","143.99","500","91.56","500","19.13","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.06","0.028","10","12.52","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","1.258","10","12.926","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","116.035","5.957","10","11.277","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","51.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","887.522","0.054","10","9.196","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3615.968","0.217","2","8.816","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","193.968","0.096","10","22.517","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.237","1.68","10","5.105","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","80.688","0.135","10","16.979","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1301.18","3.738","10","57.457","80","6.814","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.073","0.11","10","5.994","80","0.221","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.841","10","8.117","80","0.996","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.381","15","6.913","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4021.06","0.026","8","14.7","50","5.504","15","0.039","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.545","1000","528.298","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",610.148,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",787.466,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",94.383,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",58.052,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1060.819","0.291","10","28.505","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1645.79","0.071","10","15.693","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.325","0.057","8","8.804","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.035","15","13.946","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","809.76","0.031","15","20.241","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","168.48","0.073","10","16.173","80","2.369","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1761.933","0.503","8","15.448","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","114.131","0.084","5","7.67","50","5.318","12","0.077","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.085","0.855","10","21.506","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","384","2.02","10","9.377","80","13.268","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","2.524","10","24.13","80","4.706","15","0.045","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.321","0.011","10","4.861","80","2.793","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.3","100","3","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.8","0.38","15","27.022","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8220.1","0.09","10","19.15","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.023","10","11.268","80","0.663","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","71.71","0.232","10","17.74","80","-","-","-","-","正常"]