{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2964.674","0.018","25","66.846","250","3.629","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","462.65","61.92","500","64.08","500","62.389","500","1.529","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","0.02","15","3.483","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","91.495","1.226","10","43.886","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","48.384","0.03","8","23.124","50","4.207","15","0.013","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.06","10","50.694","80","4.247","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.006","10","20.16","80","3.89","15","0.033","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.093","10","20.812","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.16","0.047","10","49.155","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.031","10","13.281","80","-","-","0.116","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","875.241","0.029","1.5","8.016","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1581.304","0.294","10","22.764","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2438.21","0.027","10","50.331","80","12.707","15","0.399","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","97.546","0.546","10","58.481","80","3.354","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.33","10","17.255","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","202.18","0.081","10","29.439","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","126.14","0.68","10","4.3","80","0.97","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","30.24","0.04","10","14.161","80","13.419","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.832","15","38.341","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","1.916","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","3.004","80","4.951","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","314.237","0.145","10","8.444","70","2","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21382.57","0.038","8.629","13.627","69.431","7.59","27.416","0.138","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7893.84","0.01","500","233.439","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","148.954","0.015","10","2.844","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.058","10","24.62","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.018","10","10.784","80","2.788","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","468.93","0.073","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","32","0.018","10","12.358","80","4.881","20","0.012","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","485.654","0.137","8","15.56","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.051","10","26.5","80","6.03","15","0.027","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","968.54","0.077","10","61.98","80","2.069","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","135.82","0.38","10","44.772","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.97","0.094","10","15.1","60","-","-","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.05","10","5","80","1.22","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.024","10","15.484","80","1.49","20","0.43","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.612","15","11.49","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","1.296","0.27","15","21.114","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","570.9","73.85","500","34.66","500","57.19","500","10.299","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.051","15","0.716","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","3.84","0.542","10","39.898","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","55.3","0.028","8","7.2","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.001","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2636.93","0.511","10","8.424","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.61","15","36.551","80","10.454","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.128","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.466","15","33.883","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","153.79","2.411","15","29.76","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.071","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","77.7","1.046","500","11.15","500","21.926","500","1.095","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.569","10","7.219","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.519","10","14.301","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","2.582","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","162.105","0.206","10","12.726","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","88.522","0.242","10","19.926","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.365","10","15.54","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","191.166","0.152","10","12.583","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.299","10","2.963","80","9.576","20","0.125","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5330.88","0.182","10","31.707","80","6.4","15","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","2196.29","7.322","1000","370.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160381.703","0.062","5","8.436","40","7.148","15","0.17","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160097.453","8.65","50","61.134","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.02","10","7.99","80","2.208","20","0.039","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","678.24","0.081","5","18.66","50","-","-","0.208","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","65.66","0.127","10","7.125","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95534.21","0.03","2","8.87","40","9.58","15","0.226","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101021.52","18.25","50","101.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","287.71","0.074","10","23.17","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","109.416","0","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.574","10","12.094","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","399.17","0.63","10","61.8","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","457","0.763","8","11.904","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.071","10","26.017","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","6","0.76","10","21.52","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.419","0.082","10","2.325","80","9.2","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","16.58","2.352","10","19.171","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","2.476","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.194","0.045","8","6.62","60","2.152","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.357","10","5.02","80","4.89","10","0.227","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2052.99","0.769","10","33.574","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","170.899","0.109","15","26.739","80","4.984","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","3.038","15","12.632","80","8.836","20","0.509","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","63","0.902","10","12.029","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.61","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.028","10","3.306","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","15.002","80","2.176","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.01","0.536","10","9.593","80","2.873","20","0.072","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","2.12","8","13.72","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.029","10","23.041","80","-","-","0.123","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","9","1.584","45","25.48","500","38.25","70","5.3","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","781.06","0.149","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","3.925","15","35.04","60","5.035","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.425","3.815","15","13.711","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","1.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.035","10","6.1","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8434.206","0.366","16","36.981","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","34.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.076","10","32.454","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","22.69","0.18","8","29.571","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","528.768","0.046","10","22.152","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","5.18","3.141","10","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","901.15","2.511","10","16.77","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","258","0.064","10","8.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","761.875","1.932","10","53.049","80","8.737","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10971.642","0.017","8","32.81","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10718.78","0.09","8","29.72","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.082","10","1.518","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.557","0.256","8","8.695","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.338","10","7.287","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.026","10","36.035","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.052","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","4.32","0.065","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.067","10","9.3","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.063","10","34.89","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","206.5","0.071","10","6.948","80","1.78","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","3.802","0.131","8","7.58","50","-","-","0.036","1","停机"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306.806","49.75","500","165.7","500","88.47","500","19.27","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","1.73","0.025","10","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","1.507","10","12.83","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0.259","4.592","10","13.262","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","25.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","255.955","0.02","10","9.841","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1894.915","0.04","2","9.07","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","48.73","0.107","10","8.139","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","7.536","0.128","10","17.929","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","189.22","3.581","10","54.722","80","6.468","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.271","0.107","10","6.028","80","0.163","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.462","10","8.818","80","1.527","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.218","15","5.994","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","14.68","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2153.09","0.03","8","14.272","50","7.014","15","0.029","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","76.632","1000","584.083","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",277.067,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",366.543,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",27.138,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",7.603,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","632.534","0.266","10","32.558","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1641.79","1.411","10","16.64","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.411","0.046","8","14.684","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.452","15","6.272","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","295.92","0.028","15","17.451","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.078","10","15.096","80","2.357","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","728.681","0.47","8","14.605","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","138.676","0.071","5","7.23","50","4.442","12","0.064","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.642","1.22","10","18.718","80","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","92","2.525","10","12.256","80","15.388","20","0.009","0.5","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.316","10","17.56","80","3.362","15","0.056","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","4.811","80","2.545","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","8","100","2.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.45","0.003","15","10.291","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8430.05","0.22","10","20.18","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.045","10","8.938","80","0.549","15","0.04","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","25.92","0.054","10","10.48","80","-","-","-","-","正常"]