{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11147389","138.735","119.047","320","39.143","100","1.398","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1665486.75","19.286","0.003","320","0.567","100","0.154","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7323805","84.766","-","-","-","-",6.7046,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1794507.375","20.942","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2271498.5","94645.773","-","-","-","-","1.27","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20444114","236.622","-","-","-","-","0.515","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15556.841","0.18","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","665147.25","7.698","66.396","320","103.964","100","21.638","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673006.188","7.789","107.302","300","5.147","100","2.15","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7343136","84.99","1.79","200","1.41","200","2.65","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8100356.5","99.01","30.017","320","34.564","100","0.726","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12316810","142.556","198.296","320","30.056","100","2.262","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9134929","105.728","-","-","-","-",4.8124,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6420048","74.306","-","-","-","-",4.8954,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2740808.75","32.009","114.244","200","22.197","50","7.062","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2807174","32.786","108.909","200","16.984","50","5.945","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3197986.75","37.287","114.802","200","18.684","50","7.229","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","924031.31","12.22","111.859","200","16.731","35","2.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1413858.5","16.36","111.602","200","16.347","35","3.474","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1069077","12.37","114.989","200","10.974","35","1.585","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2966079.75","34.33","115.287","200","11.713","35","0.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1859131","21.518","149.499","200","16.128","50","4.415","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238343","14.333","160.122","200","13.208","50","3.021","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490116.75","17.247","162.733","200","15.832","50","3.727","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2101040.64","24.318",16.02,"200",7.12,"35",3.13,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","2.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2582353.25","29.888","0.221","50","10.309","35","1.495","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38854685.263","459.021","27.174","50","0.053","35","0.432","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","19922325.323","236.49","25.635","50","0.201","35","0.922","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6158.162","0.073","1.472","50","9.469","35","71.143","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","4848.75","0.06","68.242","50","3.518","35","15.332","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25588448.64","1066185.36","15.995","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10928424.96","126.486","8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27676710.72","320.332","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-28581.12","-0.331","2.13","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45912277.44","531.392","20.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44740382.4","517.828","20.63","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",53.27,"120",0.78,"850",1.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","526190.688","6.119","139.311","320","256.31","100","1.197","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3137842.25","36.318","-","-","-","-",7.4749,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7726249","89.424","224.192","320","31.715","100","1.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1831589.625","21.199","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","757123.2","8.763",14.71,"50",5.35,"35",0.66,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","545192.375","6.31","-","-","-","-",2.2288,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9827.604","0.114","-","-","-","-",0.8352,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64322.148","0.744","-","-","-","-",1.4199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140196.288","5841.512","13.67","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54437889.458","655.08","38.836","100","25.044","50","1.211","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53068326.944","628.198","36.688","100","25.219","50","2.384","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407273","4.714","254.591","550","4.661","280","2.945","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365153.531","4.226","172.683","550","0.584","400","1.843","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","533952","6.18","246.21","550","2.09","400","0.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","406613.281","5.398","147.145","200","2.305","200","1.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","791026.375","10.063","56.008","200","3.882","200","9.736","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265961.875","3.078","20.628","-","18.08","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1029338.375","11.914","53.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","720576.812","8.34","29.689","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3929600","45.482","65.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3764724.75","43.573","62.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029608.5","46.639","59.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7758074","89.792","50.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2067563.75","23.93","45.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2073541","24.016","35.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1363837","15.785","33.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1599098.25","18.508","59.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3506210.5","146092.109","-","-","0.796","50","6.969","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4007655.75","46.385","32.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1552816.125","17.972","39.232","100","4.465","50","0.371","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379678.219","4.394","23.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2377040.5","27.512","-","-","37.491","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12198966","141.192","37.26","100","5.585","50","7.965","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","582758.688","6.745","23.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3072838.75","35.565","24.271","100","14.108","50","6.659","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1847562.375","21.384","42.12","100","1.165","50","7.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1575827.25","18.253","45.649","100","1.146","50","0.283","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7863543","91.013","30.216","100","0.352","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8684664","100.517","44.677","100","0.876","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8871396","102.68","73.38","200","43.25","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2525870","29.23","115.39","200","66.74","200","9.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1299460","15.04","59.64","200","72.36","200","14.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1068790","12.37","60.98","200","62.78","200","14.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3445459.75","39.87","39.79","100","27.64","35","1.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1085608.37","12.56","74.32","300","1.53","100","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1200.32","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","795744.69","9.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3305292","38.26","87.32","300","1.09","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1690642.12","19.56","59.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","162816.51","1.88","108.12","120","68.83","100","29.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276973.5","84.22","56.62","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19179400","221.98","23.12","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166027.17","1.92","45.38","300","0.42","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5832880","67.51","30.54","100","0","50","2.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270901.5","14.71","63.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1929520","22.33","103.35","200","79.65","200","8.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1419290","16.42","114.82","200","90.35","200","7.91","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1376993.75","15.94","159.81","200","47.658","50","5.304","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1242720.5","14.38","158.87","200","46.495","50","5.723","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627273.75","41.98","73.657","80","23.22","30","0.701","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","13489.48","0.16","111.784","80","0","30","7.638","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3033339.5","35.11","74.759","80","25.847","30","2.146","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3275394","37.91","73.377","80","27.124","30","1.231","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3717699","43.029","25.284","100","1.116","50","3.473","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2820092.75","33.294",4.2965,"100",0.6848,"50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1760084","20.371","137.644","250","28.531","80","3.451","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1965949.125","22.754","73.414","250","27.014","80","2.695","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2432354.25","28.152","118.487","250","0","80","15.717","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27271066","315.637","34.254","100","21.626","50","0.776","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8467727","98.006","262.11","320","24.8","100","3.23","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3472303.5","40.189","-","-","-","-",10.491,"20","正常"]