{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12832134","151.664","127.558","320","30.262","100","0.459","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1041827.25","12.058","0","320","0.319","100","0.134","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7070595","81.836","-","-","-","-",6.6489,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","159780.406","1.849","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2279514","94979.75","-","-","-","-","1.467","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19181602","222.009","-","-","-","-","0.553","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15475.346","0.179","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","690456.625","8.151","71.562","320","92.913","100","20.201","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678407.188","7.852","104.053","300","6.892","100","2.112","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7178976","83.09","7.72","200","11.14","200","7.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8309479","97.103","110.526","320","31.324","100","0.724","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11904308","138.688","201.33","320","27.712","100","1.474","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9246440","107.019","-","-","-","-",4.8323,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6544604.5","75.748","-","-","-","-",4.8858,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2791849.5","32.553","111.307","200","21.638","50","7.088","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2831427.5","33.101","105.844","200","24.695","50","5.799","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3194824.25","37.296","106.784","200","22.894","50","6.917","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1135795.13","13.15","114.005","200","17.641","35","1.514","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1417147.13","16.4","110.231","200","15.123","35","3.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1044381.81","12.09","111.719","200","10.22","35","1.542","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2993543.25","34.65","116.297","200","17.587","35","0.595","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008264","23.244","134.654","200","19.301","50","4.426","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1281618.375","14.834","148.607","200","18.14","50","3.043","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1543561.75","17.865","152.733","200","20.389","50","3.904","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2309480.64","26.73",23.4,"200",9.26,"35",4.65,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2268877.25","26.26","0.17","50","10.649","35","1.475","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40371652.381","476.513","26.842","50","0.006","35","0.417","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22956578.036","273.472","24.392","50","0.117","35","0.804","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4743.678","0.056","0","50","6.649","35","69.762","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","306.043","0.004","29.933","50","8.483","35","75.832","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23902335.36","995930.64","16.556","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19608903.36","226.955","14.589","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35599893.12","412.036","19.18","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38714509.44","448.085","27.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","47053068.48","544.596","20.91","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33120809.28","383.343","15.54","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","134784","1.56",52.72,"120",3.07,"850",1.74,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","486426.594","5.98","5459.985","320","5845.092","100","26.449","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2682192.25","31.044","-","-","-","-",8.5875,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7010518","84.668","220.596","320","24.129","100","1.653","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1795168.625","20.876",3.94,"-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","779846.4","9.026",14.27,"50",3.94,"35",0.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","480941.438","5.566","-","-","-","-",2.1573,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11941.72","0.138","-","-","-","-",0.9731,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","109588.328","1.268","-","-","-","-",1.4216,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143093.592","5962.233",0.22,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60517053.12","716.391","37.965","100","25.604","50","1.497","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56381822.751","679.272","39.506","100","25.526","50","2.616","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404147","4.678","249.584","550","4.29","280","2.991","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364679.156","4.221","211.902","550","0.821","400","1.772","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","534816","6.19","246.09","550","2.1","400","0.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","370440.875","4.297","146.595","200","2.558","200","1.565","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","848579.688","9.822","60.705","200","4.849","200","7.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267471.219","3.096","20.695","-","19.783","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1020831.438","11.815","52.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730473.375","8.455","31.054","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3942962.5","45.636","63.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3774926.5","43.691","60.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4020398.5","46.532","60.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7685217.5","88.949","51.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2059831.625","23.841","45.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2041672.875","23.63","34.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1178997.125","15.595","42.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1562063.875","18.079","62.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3492072.75","146107.125","-","-","0.752","50","6.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957567.5","45.805","32.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1451277.625","18.404","39.32","100","5.137","50","0.462","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","345560.781","4.19","24.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2266452.25","27.373","-","-","37.687","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12097470","140.017","33.963","100","3.839","50","7.774","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","563389.562","6.521","23.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3030804.5","35.202","26.657","100","15.512","50","6.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1860518.25","21.592","42.514","100","1.233","50","6.911","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1540183.625","17.826","45.386","100","1.017","50","0.296","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7919338","91.659","29.336","100","0.442","50","0.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8901904","103.031","42.868","100","0.818","50","0.087","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8645053","100.06","73.18","200","42.26","200","7.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2549580","29.5","130.47","200","62.94","200","7.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1355140","15.68","59.69","200","64.28","200","12.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1147090","13.27","60.11","200","54.26","200","12.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3805266.5","44.04","39.79","100","25.88","35","1.87","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1191821","14.39","67.88","300","1","100","5.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1230.15","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","794241.12","9.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3306510.25","38.27","100.01","300","1.11","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1648177.12","19.07","60.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","38701.38","0.44","117.91","120","74.16","100","32.99","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7283896","84.3","56.13","100","0","50","3.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19109800","221.17","20.76","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161895.33","1.87","48.8","300","0.03","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5537650","66.87","30.89","100","0","50","1.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1211594.62","14.02","62.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","2139770","24.76","101.24","200","72.02","200","8.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1460770","16.9","110.12","200","80.99","200","7.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1341918.13","15.53","134.012","200","45.064","50","5.277","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1173778.75","13.58","137.382","200","47.162","50","5.376","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3637920","42.11","74.128","80","14.205","30","0.572","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","13347.77","0.15","8.88","80","0.004","30","4.74","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3271757.25","37.87","75.071","80","17.599","30","1.296","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3365899.75","38.96","73.97","80","25.074","30","1.035","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3725786.25","43.122","25.233","100","1.16","50","3.403","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2351221.75","33.465",4.8268,"100",0.8701,"50",7.8258,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2394046.25","27.709","305.54","250","1.869","80","26.518","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1965313.375","22.747","74.275","250","27.774","80","2.504","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2417630.25","27.982","42.736","250","0","80","8.406","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41109352","475.803","52.098","100","20.387","50","0.886","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8469149","98.023","251.26","320","22.7","100","7.05","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3326606.75","38.502","-","-","-","-",10.608,"20","正常"]