{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2718.841","0.019","25","61.148","250","2.774","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","267.58","61.163","500","61.33","500","70.04","500","2.451","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.681","0.01","15","3.532","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.136","1.43","10","39.067","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.098","8","24.59","50","3.4","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","207.36","0.87","10","43.006","80","2.304","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","187.49","0.007","10","21.02","80","3.98","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.357","0.13","10","20.621","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.73","0.04","10","42.276","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.042","10","15.435","80","-","-","0.125","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","116.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1177.304","0.026","1.5","8.316","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6101.93","0.485","10","28.25","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3278.88","0.025","10","46.898","80","14.629","15","0.396","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","415.757","1.06","10","40.196","80","3.265","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","3.62","10","38.937","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","92.45","0.071","10","16.295","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","556.42","2.42","10","6.06","80","3.08","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.036","10","14.187","80","13.147","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.827","15","37.791","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.51","0.046","10","4.016","80","7.072","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","375.322","0.215","10","7.42","70","1.518","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11114.92","0.084","8.629","14.108","69.431","10.034","27.416","0.172","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17807.376","1.044","500","130.618","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","598.061","0.524","10","8.117","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.414","0.042","10","25.23","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.975","0.071","10","10.829","80","2.867","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1125.49","0.074","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.054","10","10.1","80","4.868","20","0.038","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","944.266","0.096","8","16.69","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","782.78","0.032","10","25.54","80","12.45","15","0.045","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","420.77","0","10","24.29","80","0","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.796","1.386","10","35.232","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","67.39","0.114","10","77.986","60","-","-","0.045","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.05","10","4.12","80","1.25","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.606","0.172","10","14.154","80","1.194","20","0.261","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","46.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.918","1.395","15","15.066","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.205","0.739","15","21.878","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","378.78","81.25","500","37.24","500","47.45","500","9.986","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.891","0.745","15","1.921","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.36","1.664","10","62.278","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2147.9","0.033","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","84.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2761.34","0.57","10","7.738","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.187","0.302","15","32.99","80","14.742","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.65","0.13","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","2.389","15","29.113","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.09","2.484","15","24.01","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.618","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","167.19","0.984","500","14.99","500","21.424","500","1.034","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.7","10","9.33","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.07","1.989","10","16.543","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.011","0.236","10","10.169","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.966","0.244","10","18.881","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.151","10","15.072","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245.49","0.147","10","11.974","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","208.138","0.28","10","2.744","80","6.998","20","0.118","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12237.7","0.569","10","30.248","80","6.58","15","0.151","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26618.11","17.814","1000","368.339","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167070.656","0.078","5","5.729","40","5.814","15","0.164","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163656.469","9.207","50","55.247","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.017","10","9.78","80","2.423","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","630.72","0.069","5","15.14","50","-","-","0.234","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.432","10","7.787","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95894.5","0.026","2","5.65","40","6.02","15","0.227","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102512.88","16.24","50","98.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","219.542","0.385","10","10.897","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.063","10","38.58","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.856","0.217","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.911","10","23.518","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","782.78","5.5","10","65.37","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1340","0.52","8","16.79","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","689.213","0.189","10","25.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.038","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.435","0.021","10","38.38","80","5.599","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.04","1.018","10","15.555","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.862","0.003","10","1.979","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2356.13","0.004","30","19.367","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.564","0.07","8","6.495","60","2.003","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","9.5","0.342","10","5.36","80","5.13","10","0.13","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.219","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1899.07","0.117","10","27.211","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","166.32","0.278","15","27.646","80","6.767","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","270.518","1.787","15","12.166","80","7.591","20","0.491","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","242","2.058","10","34.718","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","1.309","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.029","10","2.304","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","959.99","0.517","10","19.985","80","2.598","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.022","0.084","10","10.864","80","2.841","20","0.093","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","30.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","331.78","0.62","8","14.14","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.596","0.834","10","37.93","80","-","-","0.135","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","14","1.584","45","25.48","500","38.25","70","5.3","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1276.13","0.082","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","60.48","0.022","10","23.96","80","3.449","15","0.083","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","247.97","3.7","15","38.03","60","4.499","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.614","4.198","15","13.581","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.675","0.023","10","6.517","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10320.333","3.119","16","41.735","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","766.37","0.071","10","29.453","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","276.52","1.341","8","27.608","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","541.642","0.033","10","19.513","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","330.91","0.658","10","35.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","900.29","2.334","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","781","0.056","10","23.68","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","898.906","5.454","10","53.62","80","8.94","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10935.735","0.035","8","35.212","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10045.73","0.09","8","29.4","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.053","10","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","54.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","49.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.288","0.148","8","6.375","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.2","0.833","10","10.203","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","24.16","0.014","10","27.028","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.08","15","7.841","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.523","1.986","10","15.844","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","138.24","0.074","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.336","0.067","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.022","10","46.73","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","188.35","0.07","10","6.969","80","1.77","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.498","0.082","8","7.262","50","-","-","0.06","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.851","39.42","500","119.03","500","77.75","500","18.34","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.015","10","12.08","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.232","4.715","10","15.46","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","116.035","3.168","10","35.281","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","108.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1045.326","0.033","10","8.896","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3693.835","0.078","2","10.27","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.965","0.124","10","21.733","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.966","0.182","10","6.008","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.56","0.131","10","17.998","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1163.81","3.277","10","45.913","80","5.939","15","0.054","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.791","0.016","10","3.43","80","0.115","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.266","0.36","10","8.048","80","0.563","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.37","1.528","15","11.656","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2185.06","0.021","8","21.456","50","6.526","15","0.041","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.718","1000","270.981","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","783.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1120.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","116.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","775.181","0.161","10","23.292","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1652.12","0.148","10","14.305","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.528","0.034","8","12.028","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.884","0.465","15","7.044","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","23.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","912.96","0.022","15","18.85","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.15","10","13.896","80","1.884","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1476.372","0.226","8","18.01","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","117.131","0.08","5","11.324","50","5.882","12","0.071","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.168","1.117","10","14.967","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.183","10","6.199","80","12.692","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","412.99","3.032","10","26","80","4.97","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.398","0.01","10","4.623","80","2.296","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.13","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.89","0.335","15","30.64","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","86.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8315.14","0.22","10","22.47","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","10","18.001","80","0.338","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","307.58","0.265","10","12.26","80","-","-","-","-","正常"]