{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2977.155","0.018","25","59.052","250","7.436","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.17","46.18","500","83.47","500","66.51","500","3.847","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.652","0.011","15","4.334","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.886","1.004","10","39.114","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.298","8","23.661","50","3.65","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.02","10","36.633","80","2.578","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","177.98","0.008","10","22.44","80","3.61","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.859","0.054","10","23.462","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.446","0.007","10","40.864","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.047","10","13.181","80","-","-","0.122","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","883.995","0.03","1.5","4.916","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5943.282","0.973","10","30.843","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4536.86","0.03","10","43.636","80","9.396","15","0.372","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","409.19","0.545","10","38.403","80","2.566","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.49","10","21.96","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","0.073","10","10.098","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","572.83","0.44","10","2.13","80","0.46","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","0.015","10","13.876","80","11.849","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.813","15","36.786","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.274","0.01","10","3.443","80","4.568","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","320.198","0.103","10","6.517","70","1.537","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18061.18","0.027","8.629","16.058","69.431","11.877","27.416","0.161","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","9290.376","0.929","500","99.603","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","651.223","0.014","10","10.176","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.173","0.031","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.525","0.145","10","15.5","80","2.828","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1298.54","0.069","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.047","10","8.975","80","12.506","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","831.341","0.031","8","13.23","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","608.26","0.036","10","43.2","80","5.89","15","0.052","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1051.49","0.064","10","49.97","80","2.302","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","247.498","3.414","10","20.134","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","29.38","0.055","10","6.193","60","-","-","0.056","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.15","10","5.87","80","1.94","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.79","0.829","10","14.36","80","4.214","20","0.298","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.298","0.037","15","8.637","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","56.16","0.73","15","23.743","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","428.92","89.34","500","35.8","500","37.56","500","9.438","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.119","0.064","15","5.689","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.44","0.179","10","55.639","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1702.08","0.261","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2442.53","2.898","10","7.717","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","63.418","0.054","15","21.779","80","9.044","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.587","0.124","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","2.122","15","20.977","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.05","3.192","15","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.038","0.069","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.61","1.283","500","84.41","500","26.717","500","8.388","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.032","10","9.014","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.89","0.606","10","13.708","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","59.62","1.079","15","17.735","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","285.464","0.342","10","12.644","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.998","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.016","0.237","10","20.158","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.663","10","17.391","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","272.08","0.128","10","12.307","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","201.312","0.135","10","2.31","80","7.017","20","0.102","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14011.49","0.031","10","29.901","80","5.93","15","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26205.98","18.642","1000","392.863","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169067.984","0.056","5","4.946","40","7.463","15","0.166","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163153.203","8.433","50","57.245","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.89","0.022","10","7.02","80","2.512","20","0.025","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","621.22","0.071","5","16.21","50","-","-","0.19","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","481.25","0.072","10","50.504","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84718.66","0.026","2","6.84","40","6.73","15","0.216","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108600","13.69","50","100.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","173.578","0.152","10","10.268","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","474.34","0.216","10","22.36","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","505.656","0.213","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.526","10","14.005","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","728.35","0.34","10","56.35","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1098","0.484","8","11.943","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.01","10","20.499","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.081","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","212.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.08","0.02","10","1.336","80","7.741","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.96","0.731","10","6.055","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.678","0.009","10","2.687","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2406.24","0.008","30","19.647","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.886","0.016","8","6.592","60","2.328","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.305","10","8.82","80","4.68","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.341","0.137","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2022.65","0.056","10","40.187","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","186.192","0.781","15","29.448","80","5.505","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","242.698","2.353","15","10.373","80","7.646","20","0.741","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","246","2.357","10","19.967","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.59","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","20.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.01","10","3.609","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1113.869","0.021","10","9.655","80","1.324","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","48.012","0.076","10","33.982","80","9.354","20","0.172","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","369.79","0.15","8","13.65","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.323","0.108","10","25.44","80","-","-","0.102","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","229","1.9","45","24.502","500","20.83","70","4.73","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1520.64","0.219","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.084","10","7.7","80","1.994","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","122.69","4.077","15","33.57","60","4.283","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.256","2.474","15","13.603","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","31.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.024","10","5.026","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9954.667","2.58","16","36.806","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","675.65","0.07","10","20.491","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","328.03","2.11","8","32.776","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.045","0.046","10","31.322","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","403.49","0.41","10","37.91","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","984.96","2.156","10","32.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","795","0.16","10","21.66","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1091.664","5.596","10","44.168","80","10.494","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","324.86","0.088","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10640.946","0.018","8","37.646","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13763.52","0.13","8","26.29","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","218.59","0.017","10","1.967","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","187.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.617","0.24","8","8.813","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.949","0.266","10","8.971","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.57","0.287","10","9.875","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.077","15","9.037","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","199.584","1.908","10","13.806","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","95.9","0.021","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","317.779","0.072","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.028","10","57.75","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","177.12","0.071","10","7.152","80","1.88","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","434.678","1.237","8","6.963","50","-","-","0.144","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.995","30.34","500","142.26","500","69.24","500","21.07","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.06","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","7.348","1.285","10","12.92","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","144.634","3.868","10","7.49","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","114.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1238.266","0.041","10","6.752","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3302.728","0.069","2","17.388","40","-","-","0.111","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.016","0.309","10","20.261","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.533","0.04","10","11.594","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.68","0.131","10","18.228","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","503.71","4.066","10","55.44","80","8.181","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.277","0.058","10","3.626","80","0.316","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.492","1.069","10","6.661","80","2.812","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.817","2.004","15","13.517","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","135.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2931.55","0.016","8","17.356","50","5.906","15","0.031","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.685","1000","361.135","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","877.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1060.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","158.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1081.555","0.493","10","20.063","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1382.9","0.096","10","17.521","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.949","0.215","8","6.935","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.073","1.136","15","12.784","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","787.68","0.024","15","18.521","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","91.58","0.072","10","19.686","80","1.257","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1651.886","1.087","8","11.605","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","120.676","0.07","5","12.674","50","6.516","12","0.126","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.635","0.832","10","18.025","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","2.1","10","11.77","80","10.996","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","285.98","2.078","10","23.24","80","3.409","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.523","0.011","10","4.897","80","1.67","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7.1","100","3.11","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.12","0.181","15","29.509","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","194.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.01","0.2","10","19.22","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.117","10","11.765","80","0.872","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","322.27","0.458","10","11.42","80","-","-","-","-","正常"]