{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3191.214","0.019","25","37.401","250","7.456","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","291.93","41.849","500","47.69","500","73.532","500","2.638","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.399","0.014","15","3.33","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","78.715","0.291","10","39.695","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.073","8","22.454","50","4.665","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.9","1.11","10","44.634","80","1.594","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.006","10","21.72","80","3.45","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.669","0.007","10","30.365","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","151.546","0.006","10","35.829","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.146","10","13.223","80","-","-","0.121","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1510.61","0.033","1.5","4.819","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5708.312","0.223","10","20.289","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4160.16","0.027","10","42.418","80","10.154","15","0.353","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","358.474","0.813","10","36.247","80","2.75","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.27","10","16.719","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","185.76","0.078","10","11.726","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","641.09","1.47","10","11.03","80","1.58","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","0.021","10","14.064","80","11.896","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.83","15","33.868","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.968","0.021","10","3.835","80","3.501","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","308.794","0.11","10","6.791","70","1.131","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18775.19","0.026","8.629","16.011","69.431","10.697","27.416","0.158","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14110.296","7.171","500","121.135","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","512.352","0.024","10","10.138","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.624","0.035","10","25.61","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.618","0.231","10","13.879","80","2.968","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1117.49","0.055","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.027","10","8.708","80","12.044","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","583.114","0.032","8","15.59","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.96","0.021","10","28.33","80","5.27","15","0.049","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","910.66","0.054","10","52.38","80","2.196","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","349.955","1.686","10","22.858","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","43.2","0.022","10","29.837","60","-","-","0.04","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.054","10","5.15","80","1.6","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.397","0.539","10","13.179","80","3.49","20","0.152","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.476","0.167","15","11.349","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","83.376","1.313","15","19.515","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","370.43","51.18","500","23.12","500","36.38","500","7.214","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.026","15","3.915","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","76.8","1.212","10","50.483","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1715.04","0.059","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2843.42","1.835","10","7.892","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","61.949","0.063","15","19.115","80","8.846","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.414","0.122","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.771","15","17.136","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.12","3.123","15","32.35","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","60.48","0.078","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.23","1.373","500","95.13","500","29.598","500","6.505","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.752","10","14.256","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.94","0.466","10","12.692","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.804","15","25.955","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.785","0.303","10","10.181","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.688","0.245","10","19.713","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59","0.652","10","17.336","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","193.316","0.132","10","13.003","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","185.587","0.167","10","2.202","80","7.792","20","0.114","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13662.43","0.025","10","30.562","80","5.8","15","0.148","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27094.18","16.327","1000","465.831","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170729.047","0.049","5","4.868","40","8.048","15","0.201","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163802.844","8.465","50","62.529","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","1.73","0.027","10","9.77","80","2.754","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","603.94","0.07","5","14.7","50","-","-","0.187","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","404.35","0.07","10","6.932","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","45056.74","0.027","2","7.37","40","6.28","15","0.201","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115377.84","12.75","50","89.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","113.702","0.337","10","12.956","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","501.12","0.282","10","12.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","514.608","0.22","10","21.23","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.526","10","16.662","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","681.7","0.39","10","51.97","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1185","1.606","8","21.786","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","528.163","0.019","10","20.713","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.098","10","19.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.04","0.022","10","0.9","80","7.111","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.69","0.681","10","4.655","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.566","0.007","10","2.66","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2303.42","0.009","30","19.391","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.504","0.008","8","6.005","60","2.334","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.277","10","8.06","80","2.66","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.097","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2023.59","0.278","10","41.804","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","196.992","0.149","15","30.587","80","7.112","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","238.291","2.483","15","10.462","80","7.912","20","0.734","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","275","2.21","10","16.747","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.589","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.012","10","2.264","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","921.456","0.021","10","7.399","80","1.563","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.949","0.056","10","6.894","80","0.454","20","0.086","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","235.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","400.9","0.11","8","15.07","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","135.01","0.128","10","27.503","80","-","-","0.108","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","234","1.896","45","24.775","500","18.3","70","4.95","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1668.38","0.349","8","15.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","321.41","4.214","15","39.44","60","4.263","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.675","1.948","15","12.345","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","37.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.501","0.027","10","7.575","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10494.641","4.8","16","44.167","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.89","0.075","10","18.762","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","306.03","1.815","8","27.758","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.658","0.09","10","37.91","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","224.64","2.169","10","39.58","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","968.54","2.415","10","30.85","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","734","0.235","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1017.619","5.627","10","41.698","80","11.228","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.079","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11804.276","0.018","8","38.97","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14035.68","0.15","8","24.7","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","226.37","0.028","10","1.618","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","226.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","210.175","0.22","8","9.881","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.266","0.591","10","15.35","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.94","0.972","10","32.622","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.52","17","15","112.4","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","278.208","1.952","10","18.015","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","66.53","0.066","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.514","0.175","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.029","10","55.06","80","-","-","0.138","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","675.65","0.446","10","7.349","80","2.16","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","507.773","1.626","8","7.223","50","-","-","0.147","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290.045","23.42","500","177.8","500","77.43","500","19.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.084","10","12.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.005","1.325","10","14.462","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","4.067","10","15.193","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","199.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1092.251","0.036","10","7.393","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4423.444","0.115","2","13.592","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","304.733","0.353","10","20.405","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.928","0.053","10","9.64","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.984","0.135","10","18.369","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","980.64","3.917","10","51.142","80","8.067","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.476","0.016","10","2.703","80","0.041","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.874","0.576","10","7.162","80","1.566","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.682","2.296","15","16.348","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","122.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","117.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3910.46","0.022","8","22.26","50","6.605","15","0.038","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.556","1000","219.582","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","939.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1091.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","138.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","149.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1072.829","1.597","10","27.418","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1553.17","0.431","10","21.395","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.448","0.047","8","0.86","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.729","5.409","15","4.592","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","992.4","0.024","15","18.438","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.07","10","18.488","80","1.266","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1669.736","0.807","8","12.411","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.669","0.07","5","10.927","50","6.529","12","0.112","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.51","1.073","10","18.359","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","2.924","10","12.285","80","12.71","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","303.26","2.027","10","26.78","80","4.169","15","0.051","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.769","0.01","10","4.341","80","1.506","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7.1","100","3.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.82","0.104","15","30.093","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","79.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","156.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.115","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.65","0.1","10","20.16","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.096","10","9.422","80","0.734","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.271","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]