{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11686703","142.538","109.1","320","32.797","100","0.569","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","928878.688","10.801","0","320","0.41","100","0.142","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7643069.5","88.461","-","-","-","-",6.38,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1612746.125","18.666","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2081236","86718.156","-","-","-","-","1.945","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20489724","237.15","-","-","-","-","0.764","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15240.541","0.176","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","275766.188","3.192","130.497","320","281.295","100","39.73","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675320.625","7.816","95.775","300","8.928","100","2.089","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","87264","1.01","13.13","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","355678.188","4.362","21.014","320","0.012","100","8.741","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11705302","143.013","199.817","320","32.951","100","1.582","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","677976.875","7.847","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6450580.5","74.66","-","-","-","-",4.7973,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2379091","30.953","111.399","200","15.699","50","6.635","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2736154.25","32.02","101.256","200","21.803","50","5.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2980882.25","34.758","98.839","200","13.866","50","6.961","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","963615","12.75","108.221","200","16.59","35","1.876","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1129344","13.07","112.413","200","11.583","35","4.503","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1074391.88","12.44","115.378","200","9.473","35","1.555","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2874923","33.28","112.853","200","12.783","35","0.558","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1868706.125","21.628","158.748","200","16.476","50","4.222","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1252940.75","14.502","147.385","200","14.39","50","2.919","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508598.625","17.461","158.401","200","15.526","50","3.399","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2506040.64","29.005","18.02","200","6.35","35","2.5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","2.44","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","408108.469","4.724","0.535","50","23.627","35","5.14","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15356471.509","180.217","25.521","50","0.236","35","1.028","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4742.945","0.056","19.254","50","2.904","35","46.621","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7879.337","0.093","2.701","50","3.542","35","92.392","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17631.97","0.218","43.821","50","0.239","35","1.19","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16996582.08","708190.92","11.722","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7776112.32","90.001","8.152","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32390133.12","374.886","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-489775.68","-5.669","1.94","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","49821203.52","576.634","20.12","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12753538.56","147.61","8.78","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","149472","1.73",52.53,"120",1.18,"850",2.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","481862.656","5.577","15385.906","320","17664.365","100","50.886","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2565801.5","29.697","-","-","-","-",10.8241,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7581580","87.75","190.809","320","5.77","100","1.483","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1966803","22.764","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","725587.2","8.398",10.1,"50",1.34,"35",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","673154.5","7.791","-","-","-","-",2.654,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250705.891","2.902","-","-","-","-",1.5768,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44106.156","0.51","-","-","-","-",1.4663,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138800.664","5783.361","3.71","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54483320.443","657.018","37.293","100","24.525","50","1.914","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53682976.288","635.19","37.593","100","23.617","50","4.839","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418636","4.845","262.685","550","4.892","280","2.927","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","386988.594","4.479","212.619","550","0.867","400","2.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","607392","7.03","248.73","550","1.74","400","0.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","339164.781","4.486","139.98","200","1.169","200","1.467","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","932359.312","10.791","48.752","200","2.262","200","7.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282568.406","3.27","17.206","-","32.389","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1027783.375","11.896","43.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","808075","9.353","28.348","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3819356","44.206","73.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4019931.5","46.527","53.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4023306.5","46.566","58.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7804961.5","90.335","48.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1959750.375","22.682","41.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2020721.75","23.388","35.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1341209","15.523","60.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1588822.125","18.389","57.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3540684","147528.516","-","-","0.87","50","4.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3967333.5","45.918","30.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1625985.125","18.819","38.043","100","1.461","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385360.312","4.46","20.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2367705.5","27.404","-","-","35.538","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12477534","144.416","43.205","100","4.805","50","7.622","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","484665.312","5.867","29.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3067339.25","35.502","26.434","100","15.214","50","7.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1321678.875","15.297","22.504","100","0.577","50","6.542","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","954551.25","11.048","-","-","2.461","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","1281458.625","14.832","5.35","50","0.659","35","0.526","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1396620.375","17.634","46.128","100","1.189","50","0.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7886906.5","91.284","29.831","100","0.745","50","0.072","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9131132","105.684","43.858","100","0.934","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6489647.5","75.11","87.28","200","50.04","200","8.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2490730","28.82","124.28","200","58.64","200","11.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1346260","15.58","59.63","200","41.1","200","8.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1160220","13.42","54.89","200","31.55","200","8.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3197076.25","37","39.71","100","18.52","35","1.41","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1310025.25","15.16","50.36","300","0.93","100","4.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1336.42","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","862372.12","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3337125.25","38.62","88.09","300","1.55","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1636932","18.94","54.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","4661249.5","53.94","152.1","120","69.29","100","42.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7302380","84.52","60.36","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18624700","235.16","23.46","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","132483.92","1.53","55.3","300","31.13","100","8.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6154170","71.22","38.37","100","0","50","6.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1197602.12","13.86","66.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1469330","17","100.15","200","42.63","200","4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1379040","15.96","105.01","200","46.28","200","3.39","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1391558.38","16.11","158.439","200","45.86","50","3.883","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1217227.75","14.09","159.655","200","46.518","50","3.204","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718274.75","43.04","74.326","80","5.865","30","0.693","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2563449","29.67","239.603","80","0.211","30","24.387","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3060908.75","35.43","76.592","80","10.559","30","1.518","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3305843.75","38.26","73.042","80","4.227","30","1.25","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3754340.25","43.453","21.17","100","0.942","50","3.496","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2558744.25","30.182",4.7661,"100",1.1276,"50",6.1629,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2498837.75","28.922","24.284","250","4.706","80","11.026","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2048564.375","23.71","74.455","250","26.886","80","3.226","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2420388.25","28.014","31.991","250","44.11","80","13.564","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47039448","544.438","34.092","100","21.776","50","0.707","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8156068","94.399","251.92","320","4.57","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4332309","50.142","-","-","-","-",9.993,"20","正常"]