{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3206.388","0.019","25","10.226","250","8.786","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","314.71","25.995","500","69.41","500","102.296","500","1.793","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.951","0.007","15","3.351","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.573","0.476","10","47.346","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.148","8","17.825","50","7.76","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","171.07","0.89","10","51.096","80","2.803","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.008","10","18.26","80","3.96","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.863","0.011","10","43.638","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","149.472","0.015","10","39.684","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.039","10","12.68","80","-","-","0.097","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","793.289","0.029","1.5","3.295","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7173.837","0.611","10","24.043","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","71.71","0.029","10","34.477","80","11.399","15","0.28","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","342.23","0.078","10","41.054","80","2.462","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.31","10","21.78","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","484.7","0.075","10","9.001","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","623.81","0.01","10","3.92","80","0.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.139","10","14.053","80","13.079","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.787","15","40.971","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.021","10","3.336","80","2.604","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","311.472","0.086","10","6.614","70","1.111","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13112.3","2.646","8.629","17.654","69.431","9.88","27.416","0.133","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19081.68","10.951","500","157.963","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","425.235","0.022","10","9.452","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.181","0.034","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.081","0.084","10","11.908","80","3.467","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1246.55","0.059","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.016","10","8.017","80","9.445","20","0.039","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","563.242","0.081","8","16.99","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","706.75","0.007","10","14.91","80","4.57","15","0.056","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1572.48","0.12","10","55.02","80","2.213","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","314.58","0.066","10","31.015","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","106.27","0.184","10","33.3","60","-","-","0.038","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.019","10","4.88","80","1.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.568","0.651","10","10.404","80","2.03","20","0.136","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.254","0.007","15","10.765","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.699","0.657","15","27.224","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","274.46","77.82","500","41.68","500","36.37","500","9.037","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.472","0.044","15","3.001","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.6","3.188","10","57.754","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1598.4","0.031","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","59.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2798.5","6.539","10","10.69","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.778","0.066","15","16.088","80","10.095","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.142","0.127","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.785","15","26.864","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","200.45","2.978","15","32.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","68.861","0.074","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","210.19","4.545","500","23.6","500","29.664","500","5.509","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","4.391","10","15.931","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.01","0.705","10","18.133","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","4.322","15","57.58","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.429","0.177","10","6.701","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.686","0.262","10","22.516","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","0.484","10","17.884","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307.612","0.127","10","12.66","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.467","0.266","10","4.22","80","9.248","20","0.248","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15405.98","0.399","10","44.952","80","12.39","15","0.252","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29133.22","15.632","1000","363.337","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130131.969","0.143","5","7.9","40","8.638","15","0.185","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149509.688","11.267","50","57.097","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.94","0.012","10","5.97","80","1.022","20","0.153","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","724.03","0.068","5","14.74","50","-","-","0.204","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.04","0.61","10","7.135","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71814.82","0.031","2","9.19","40","7.95","15","0.253","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88952.4","17.8","50","118.84","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","156.298","0.566","10","15.959","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","389.66","0.018","10","29.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","442.656","0.211","10","20.44","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.763","10","23.813","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.94","0.075","10","44.45","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1200","0.225","8","11.629","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","685.325","0.012","10","10.678","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.037","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.518","0.028","10","0.958","80","8.092","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.24","1.075","10","26.454","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.565","0.011","10","2.174","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2376","0.009","30","17.786","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.774","0.009","8","6.442","60","0.784","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.055","10","12.02","80","2.45","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.946","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1950.69","0.048","10","46.597","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","169.862","0.024","15","25.151","80","2.99","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","241.142","4.337","15","11.969","80","8.827","20","0.707","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","364","2.015","10","21.485","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.792","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.006","10","3.165","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","766.368","0.146","10","16.579","80","0.821","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.51","0.042","10","7.76","80","1.497","20","0.093","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","156.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","313.63","0.12","8","18.31","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.042","0.15","10","40.961","80","-","-","0.138","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","280","1.566","45","23.645","500","23.24","70","3.52","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1755.65","0.395","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","313.63","3.308","15","39.07","60","3.462","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.687","1.927","15","13.914","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","27.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","8.954","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9967.554","2.26","16","37.354","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","65.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","662.69","0.102","10","32.233","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","274.28","1.227","8","23.597","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","428.544","0.026","10","9.135","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","24.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","389.66","1.186","10","36.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","914.11","3.876","10","33.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","827","0.021","10","26.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1019.174","2.687","10","36.642","80","9.362","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12662.174","0.02","8","32.462","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7292.16","0.12","8","22.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","198.72","0.024","10","1.856","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","177.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","75.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","231.451","0.171","8","10.319","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.318","3.074","10","24.764","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.05","0.021","10","17.415","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.068","15","6.747","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","285.206","2.047","10","17.046","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.092","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.736","0.072","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.023","10","46.42","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1041.98","0.406","10","7.365","80","2.28","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.683","1.809","8","6.922","50","-","-","0.091","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","321.149","32.13","500","225.1","500","63.27","500","20.55","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.018","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.112","2.374","10","14.33","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","119.405","3.589","10","16.261","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","136.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","892.225","0.127","10","12.081","90","-","-","0.098","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3709.697","0.013","2","13.054","40","-","-","0.073","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","442.282","0.421","10","14.034","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.818","0.048","10","6.918","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.272","0.131","10","15.458","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1150.85","5.699","10","63.098","80","9.511","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.006","0.095","10","6.942","80","0.169","20","0.003","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.206","0.596","10","7.342","80","0.397","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.972","1.523","15","14.988","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","100.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3036.96","0.024","8","20.022","50","10.475","15","0.025","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.548","1000","183.364","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","777.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1020.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","158.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","122.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","959.04","2.165","10","19.913","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1184.57","0.229","10","29.296","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","104.371","0.041","8","0.404","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.674","0.169","15","23.986","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.036","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","715.68","0.005","15","17.457","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","473.47","0.084","10","21.65","80","2.057","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1591.663","0.403","8","19.794","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","100.821","0.076","5","10.891","50","6.956","12","0.097","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.451","0.777","10","25.63","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","2.1","10","11.386","80","12.77","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","293.76","2.203","10","24.83","80","4.017","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.936","0.083","10","4.959","80","2.577","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.3","100","3.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.02","0.179","15","33.164","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8297.86","0.131","10","19.911","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.072","10","13.185","80","0.7","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.09","0.101","10","10.52","80","-","-","-","-","正常"]