{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11852119","137.177","85.045","320","37.379","100","0.61","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1435363.25","16.613","0","320","0.635","100","0.177","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7549850","87.382","-","-","-","-",6.724,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1196510.125","13.848","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2244698.25","93529.094","-","-","-","-","1.769","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21797602","252.287","-","-","-","-","1.017","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676345","7.828","106.817","300","6.967","100","2.233","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","281664","3.26","30.61","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","391534.688","4.58","22.546","320","0.002","100","9.658","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11917264","139.599","110.037","320","40.152","100","2.207","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","410102.062","4.746","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6121522.5","70.851","-","-","-","-",4.821,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2636886.5","30.772","72.443","200","18.861","50","6.965","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2796279.75","32.711","72.565","200","23.262","50","5.687","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3016993","35.191","70.541","200","20.131","50","7.153","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1148952","13.3","111.964","200","19.93","35","2.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1126507.13","13.04","105.815","200","13.049","35","3.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","997330.13","13.19","117.072","200","10.54","35","1.547","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2796390","32.37","114.773","200","8.937","35","0.567","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2077844.25","24.049","136.365","200","17.973","50","4.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1289118.75","14.92","131.875","200","12.811","50","2.998","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492064.75","17.269","132.312","200","13.4","50","3.496","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2550899.52","29.524","15.03","200","6.67","35","2.03","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2494014.75","28.866","0.779","50","25.142","35","5.161","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27204785.977","319.673","22.666","50","0.24","35","0.637","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8436.586","0.101","20.891","50","2.088","35","53.628","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8198.86","0.097","0","50","0.773","35","66.929","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","172.002","0.002","29.927","50","5.114","35","76.229","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27152089.92","1131337.08","16.133","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10954630.08","126.79","8.201","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26838025.92","310.625","15.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-476280","-5.512","1.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","50245920","581.55","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13988211.84","161.901","7.89","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1516554.125","17.553","2340.02","320","2782.968","100","21.418","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2210475.25","25.584","-","-","-","-",9.7,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6916131","80.048","51.004","320","8.851","100","1.617","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2071777.5","23.979","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","721094.4","8.346","12.03","50","2.74","35","0.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","570145.875","6.599","-","-","-","-",2.201,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","111179.445","1.287","-","-","-","-",0.984,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53697.637","0.622","-","-","-","-",1.079,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154435.704","6434.821","3.63","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61737174.855","729.311","39.675","100","24.899","50","2.708","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59153959.898","698.732","37.939","100","25.032","50","5.023","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418317","4.842","166.798","550","4.059","280","2.608","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370162.781","4.284","133.869","550","0.313","400","1.428","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","176.08","550","1.24","400","6.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","4524.52","0.052","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱","334452.25","3.871","142.85","200","4.234","200","1.515","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","868147","10.048","60.532","200","5.551","200","7.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","286547.5","3.316","17.269","-","29.592","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1045191.062","12.097","47.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797805.188","9.234","26.374","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3799933.75","43.981","67.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3893833.5","45.068","46.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4010253.75","46.415","61.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7286858","84.339","46.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1792964.125","20.752","41.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1946789.75","22.532","33.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1352477.25","15.654","61.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1690382","19.565","57.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3552317.5","148013.234","-","-","0.942","50","4.686","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3949675.25","45.714","30.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1498525.5","17.344","40.374","100","8.762","50","0.489","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389295.969","4.506","19.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2344183.75","27.132","-","-","29.69","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12547029","145.22","30.785","100","5.427","50","7.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","516102.438","5.973","25.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3013999.5","34.884","28.826","100","13.62","50","6.913","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1281788.375","14.836","48.295","100","0.692","50","5.895","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","971227.312","11.241","-","-","2.214","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","683144.438","7.907","46.71","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4036104.5","46.714","17.372","50","2.514","35","1.639","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1517125.75","17.559","44.293","100","0.688","50","0.281","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7860596","90.979","29.429","100","0.473","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9223053","106.748","43.437","100","1.119","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5979882.5","69.21","93.24","200","41.49","200","7.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2283370","26.42","130.56","200","80.6","200","22.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1254530","14.52","59.59","200","42.54","200","10.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1085320","12.56","52.85","200","34.13","200","9.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2912718.75","35.17","39.75","100","2.52","35","1.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1288748.5","14.91","48.22","300","0.71","100","4.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1254.77","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","834812.31","9.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3196469.75","37","98.6","300","0","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1664555.5","19.26","57.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10480403","121.3","69.71","120","0.8","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7162858","82.9","57.61","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20348800","235.51","29.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161065.06","1.86","42.14","300","0.85","100","1.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5297160","61.3","37.94","100","0","50","3.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1296315.25","15","75.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1512900","17.51","89.21","200","52.3","200","10.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1234340","14.28","101.98","200","61.99","200","8.01","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1487443.38","17.21","85.464","200","35.992","50","4.919","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1227419.88","14.21","130.622","200","41.134","50","4.03","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3688398.75","42.69","53.81","80","12.227","30","0.635","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","158047.81","1.83","112.625","80","0.116","30","5.847","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3096131","35.84","54.2","80","26.142","30","2.141","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3236156.75","37.46","56.549","80","20.364","30","1.024","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3745606","43.352","21.704","100","0.984","50","3.26","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2793318.5","32.882",6.604,"100",0.719,"50",8.293,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2612803.25","30.241","60.531","250","3.4","80","14.654","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2006054.75","23.218","62.097","250","26.353","80","3.181","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2393719","27.705","36.028","250","90.065","80","40.804","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47914088","554.561","34.109","100","21.44","50","0.705","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8375193","96.935","157.9","320","16.12","100","3.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3645721.25","42.196","-","-","-","-",9.905,"20","正常"]