{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2737.682","0.019","25","10.017","250","8.237","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","358.76","15.141","500","60.01","500","81.864","500","1.47","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.796","0.006","15","3.171","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.24","0.388","10","42.234","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.047","8","24.085","50","8.106","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","0.97","10","51.695","80","2.74","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","0.009","10","18.68","80","3.96","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.79","0.008","10","41.627","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.533","0.024","10","40.573","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.037","10","12.737","80","-","-","0.106","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","902.426","0.023","1.5","4.175","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6634.408","0.543","10","23.464","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1245.02","0.031","10","38.583","80","11.152","15","0.301","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","407.894","0.194","10","41.957","80","2.606","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.91","10","22.31","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","238.46","0.2","10","11.608","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","632.45","0.03","10","2.05","80","0.11","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","0.017","10","14.613","80","12.404","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","39.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.8","15","40.567","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.022","10","3.695","80","2.715","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","307.757","0.081","10","6.908","70","1.065","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","25631.78","0.026","8.629","11.96","69.431","4.828","27.416","0.095","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10221.36","11.711","500","128.908","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","460.788","0.04","10","9.629","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.208","0.051","10","25.91","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.665","0.103","10","12.843","80","3.346","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","924.95","0.059","10","25.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.012","10","8.992","80","10.353","20","0.039","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","488.333","0.497","8","14.01","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","552.96","0.008","10","16.32","80","3.29","15","0.055","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1497.31","0.089","10","55.89","80","2.161","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","266.791","0.059","10","36.291","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","89.86","0.077","10","33.3","60","-","-","0.045","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.032","10","5.15","80","1.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.013","0.431","10","11.702","80","2.011","20","0.119","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.93","0.276","15","7.029","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.898","0.703","15","26.99","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","463.32","73.11","500","38.66","500","35.85","500","7.921","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.048","0.03","15","2.431","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.36","3.44","10","55.229","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1702.94","0.026","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","64.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2489.18","4.023","10","9.493","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.838","0.067","15","6.736","80","14.648","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.056","0.121","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","1.847","15","26.205","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","2.967","15","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.939","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","202.27","4.988","500","23.45","500","30.981","500","4.582","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.762","10","11.07","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.02","0.754","10","19.716","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","121.82","3.073","15","32.357","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","222.102","0.147","10","8.057","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","275.908","0.263","10","24.226","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","58","0.45","10","16.446","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245.094","0.167","10","12.566","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.056","0.209","10","3.023","80","6.415","20","0.254","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11003.9","1.769","10","42.247","80","12.55","15","0.223","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29052.86","15.427","1000","359.408","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158910.922","0.077","5","7.048","40","8.735","15","0.15","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161469.906","10.545","50","55.741","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.01","10","7.31","80","2.029","20","0.154","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","644.54","0.071","5","16.04","50","-","-","0.176","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.94","0.842","10","7.332","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72439.49","0.029","2","9.43","40","7.22","15","0.226","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90122.4","17.27","50","158.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","202.781","0.09","10","10.458","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","400.03","0.018","10","33.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","527.424","0.217","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.857","10","26.404","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","682.56","0.23","10","48.06","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1101","0.315","8","11.382","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","733.795","0.018","10","10.683","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.036","10","14.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.123","0.038","10","0.968","80","8.687","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.32","0.893","10","27.761","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.146","0.01","10","1.717","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2454.62","0.009","30","18.33","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.879","0.006","8","6.675","60","1.181","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.049","10","12.94","80","2.67","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.071","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1957.29","0.136","10","45.865","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","198.115","0.029","15","24.351","80","4.901","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","297.734","2.515","15","10.433","80","5.705","20","0.524","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","347","1.509","10","21.669","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.856","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.01","10","3.04","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","966.643","0.021","10","17.469","80","1.324","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.332","0.04","10","6.167","80","0.645","20","0.07","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","303.26","0.09","8","17.53","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","72.118","0.082","10","35.748","80","-","-","0.123","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","272","1.535","45","22.29","500","20.41","70","2.76","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1358.21","0.162","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.056","10","18.58","80","3.135","15","0.088","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","404.35","3.662","15","33.13","60","3.302","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","56.167","1.936","15","13.125","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.028","10","9.163","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10325.236","1.697","16","36.285","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","115.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","697.25","0.081","10","29.155","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","276.89","1.528","8","23.546","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","36.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","595.21","0.024","10","11.759","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","20.74","0.19","10","34.59","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","958.18","3.203","10","28.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","923","0.056","10","26.42","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1069.978","0.642","10","31.04","80","10.307","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12966.691","0.023","8","33.014","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7221.31","0.13","8","23.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","185.76","0.023","10","1.797","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","167.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","249.814","0.069","8","10.564","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.368","2.133","10","16.724","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.67","0.007","10","6.189","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.054","15","6.479","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.642","1.967","10","17.335","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.94","0.054","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","269.568","0.068","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.021","10","43.76","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1035.07","0.57","10","6.884","80","2.23","15","0.027","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","548.208","1.48","8","7.425","50","-","-","0.115","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.603","5.31","500","208.72","500","57.14","500","19.85","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.045","10","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.681","1.048","10","13.792","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","121.997","3.89","10","24.503","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","968.083","0.125","10","9.88","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3248.945","0.011","2","14.335","40","-","-","0.075","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","302.832","0.361","10","18.735","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.373","0.093","10","6.558","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.192","0.129","10","18.586","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1073.09","5.19","10","61.402","80","8.379","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.78","0.047","10","6.753","80","0.025","20","0.003","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.274","2.172","10","10.468","80","1.471","20","0.014","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.327","2.025","15","15.401","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","116.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","101.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2779.49","0.024","8","22.699","50","7.462","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.08","1000","310.405","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","829.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1038.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","159.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1077.581","2.027","10","25.654","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1424.47","0.218","10","21.588","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.955","0.054","8","1.088","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.706","2.098","15","11.282","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","684","0.005","15","17.428","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","560.74","0.077","10","21.809","80","3.215","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1738.645","0.727","8","20.871","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.488","0.074","5","12.583","50","6.234","12","0.142","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.821","0.817","10","26.15","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","2.283","10","11.663","80","12.3","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","240.19","2.468","10","25.95","80","4.214","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.842","0.063","10","5.654","80","1.599","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","122.55","0.156","15","29.481","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","85.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","224.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8316","0.073","10","19.874","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.122","10","10.887","80","0.594","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","360.29","0.059","10","12.13","80","-","-","-","-","正常"]