{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12159834","140.739","61.734","320","39.749","100","0.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","4986914","58.245","167.213","320","20.279","100","3.068","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7596429","87.922","-","-","-","-",6.571,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1103210.625","12.769","-","-","-","-",6.99,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2543893","105995.555","-","-","-","-","1.806","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19905564","230.388","-","-","-","-","0.905","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676346.312","7.828","104.864","300","8.707","100","2.154","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","121824","1.41","30.4","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","452379.094","5.29","22.026","320","0.001","100","9.49","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11633957","136.281","111.276","320","41.622","100","1.796","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","340636.656","3.942","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6292032.5","72.824","-","-","-","-",4.815,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2612156.5","30.484","74.705","200","21.212","50","6.978","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2757982.75","32.216","67.562","200","22.489","50","5.628","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2953761","34.491","71.302","200","20.611","50","7.013","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1136179.75","13.15","111.276","200","22.011","35","2.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1149795.75","13.31","112.181","200","18.941","35","3.646","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1073273.5","12.42","116.529","200","14.779","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2794619.75","32.35","117.043","200","7.401","35","0.631","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2033900","23.54","129.998","200","18.832","50","4.25","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1274554.875","14.752","128.132","200","13.131","50","3.059","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480936.75","17.14","125.674","200","12.754","50","3.984","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2583938.88","29.907","17.57","200","6.2","35","1.92","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2036545.5","23.571","0.527","50","23.186","35","5.239","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3281366.375","39.109","23.278","50","0.458","35","4.76","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11094.974","0.133","19.475","50","2.975","35","55.369","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8374.404","0.099","9.116","50","0.513","35","54.089","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23.241","0","20.634","50","3.734","35","71.228","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39613337.28","1650555.72","20.197","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15286561.92","176.928","10.372","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39066217.92","452.155","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-525718.08","-6.085","1.11","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48634352.64","562.898","20.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17589225.6","203.579","9.26","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1076365.375","12.458","1417.523","320","1682.57","100","10.354","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1552670.75","17.971","-","-","-","-",9.997,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","1037319.25","12.006","382.955","320","435.905","100","34.222","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1922261","22.248","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","676080","7.825","10.95","50","2.99","35","0.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","443663.062","5.135","-","-","-","-",2.035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10150.874","0.117","-","-","-","-",0.406,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67744.031","0.784","-","-","-","-",0.288,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","150361.296","6265.054","3.54","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63235965.143","747.043","36.53","100","25.824","50","2.954","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59413237.131","701.791","39.163","100","25.706","50","5.457","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417772","4.835","167.483","550","3.971","280","2.755","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370384.75","4.287","132.882","550","0.287","400","0.511","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","570240","6.6","174.71","550","1.23","400","2.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","33266.211","0.385","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","321094.844","3.716","146.994","200","6.42","200","1.566","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","833498.375","9.647","64.325","200","8.576","200","7.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289922.5","3.356","18.024","-","30.453","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037843","12.012","50.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","796417.562","9.218","29.581","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3813394.25","44.136","67.942","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3955381.75","45.78","47.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3997785.5","46.271","65.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6368415","73.708","44.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1713842.625","19.836","41.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1868961.75","21.632","34.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1357058.625","15.707","64.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1695352.875","19.622","60.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3644242.25","151843.406","-","-","0.936","50","4.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3958818.75","45.82","32.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1491121.75","17.258","40.331","100","12.722","50","0.475","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382149.875","4.423","18.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2339071.25","27.073","-","-","12.346","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12815155","148.324","31.121","100","5.829","50","8.272","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","496877.188","5.751","23.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3060081.5","35.418","29.469","100","14.092","50","7.702","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1082149.875","12.525","47.19","100","0.775","50","5.822","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","975843","11.294","-","-","2.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","709060.188","8.207","46.754","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4027259.75","46.612","17.44","50","2.383","35","1.626","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1484532.375","17.182","44.885","100","0.656","50","0.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7932551","91.812","30.3","100","0.493","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9160764","106.027","47.643","100","1.173","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5966364.5","69.06","88.84","200","46.14","200","8.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2281790","26.4","132.49","200","81.78","200","20.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1241710","14.37","59.68","200","43.31","200","9.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1069320","12.37","49.85","200","35.51","200","8.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2979297.75","34.48","39.77","100","2.93","35","1.68","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1368984.12","15.84","52.41","300","0.72","100","4.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1341.9","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","825393.56","9.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3243865.25","37.54","103.41","300","1.39","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1928087.37","22.31","70.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10637004","123.11","64.61","120","1.03","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7199560.5","83.33","56.28","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20187000","233.64","27.59","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","245082.98","2.84","52.1","300","0.33","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5987170","69.29","40.4","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297484","15.02","74.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1498620","17.34","93.4","200","50.35","200","7.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1235170","14.29","107.79","200","60.08","200","5.68","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1511494.5","17.49","82.215","200","30.111","50","5.316","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1251733.5","14.49","123.407","200","41.586","50","6.583","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3562735.25","41.24","55.561","80","25.237","30","0.679","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","89168.44","1.03","346.967","80","0.386","30","5.188","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3151459.5","36.47","55.57","80","27.625","30","2.202","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3181751.75","36.83","55.169","80","26.973","30","1.349","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3734337.25","43.222","21.148","100","0.978","50","3.217","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3143468","37.025",5.137,"100",0.688,"50",8.64,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2618931.5","30.312","62.815","250","6.852","80","14.598","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2006934.75","23.228","58.957","250","25.48","80","3.827","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2376163.75","27.502","9.887","250","111.225","80","16.836","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47665740","551.687","34.141","100","22.047","50","0.683","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8263259","95.64","122.64","320","37.29","100","3.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3597909.25","41.642","-","-","-","-",9.962,"20","正常"]