{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11657550","134.925","77.84","320","34.805","100","0.682","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12581433","148.866","140.494","320","26.141","100","1.044","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7732267","90.173","-","-","-","-",6.781,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8365499","96.823","-","-","-","-",7.216,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2365189","98549.555","-","-","-","-","1.891","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22286236","257.942","-","-","-","-","1.064","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","907357.562","10.502","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","730981.375","8.46","214.981","320","225.899","100","31.21","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679528.625","7.865","112.706","300","9.734","100","2.128","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","243648","2.82","30.39","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","435569.594","5.116","22.978","320","0.002","100","9.905","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11429591","133.901","116.374","320","36.75","100","2.197","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","437046.312","5.058","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6322327","73.175","-","-","-","-",4.815,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2807730","32.766","67.907","200","21.909","50","7.045","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2819810.25","32.94","72.012","200","20.698","50","5.721","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3053410","35.643","72.383","200","19.744","50","7.258","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1122958.38","13","117.601","200","26.518","35","2.413","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1156437.38","13.38","113.091","200","22.24","35","3.71","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1113704.88","12.89","114.822","200","10.375","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2727509.5","31.57","117.253","200","6.474","35","0.61","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1986603.5","22.993","136.005","200","22.979","50","4.141","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1264749","14.638","120.866","200","11.387","50","3.005","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1525304.375","17.654","132.73","200","12.054","50","3.619","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2503362.24","28.974","16.56","200","4.07","35","1.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1684993.625","19.502","0.933","50","23.83","35","4.386","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24618090.213","290.249","22.52","50","0.165","35","0.679","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6187.607","0.074","38.653","50","4.302","35","47.694","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8128.265","0.096","5.339","50","5.812","35","49.443","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22627.109","0.269","46.725","50","0.063","35","1.286","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39628552.32","1651189.68","19.769","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23990748.48","277.671","13.258","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39715928.64","459.675","19.19","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-432984.96","-5.011","1.1","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","48369484.8","559.832","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49063518.72","567.865","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10641401","128.519","273.056","320","34.548","100","3.658","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","16058.219","320","1624.24","100","106.601","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4978521.5","57.622","-","-","-","-",8.309,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","669772.8","7.752","10.28","50","2.83","35","0.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","426132.562","4.932","-","-","-","-",2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10376.228","0.12","-","-","-","-",0.274,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","100431.703","1.162","-","-","-","-",0.359,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","151286.88","6303.62","3.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62960292.532","743.586","36.731","100","25.307","50","2.573","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59698362.36","705.009","36.714","100","26.111","50","4.939","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417299","4.83","171.231","550","3.95","280","2.992","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369149.75","4.273","155.028","550","0.452","400","0.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","527040","6.1","178.92","550","1.28","400","2.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","48297.016","0.559","0","550","311.068","400","2.302","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","318595.219","3.695","151.067","200","7.603","200","1.566","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","846680.25","9.8","68.776","200","10.955","200","7.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291859.844","3.38","19.326","-","31.081","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037231.875","12.005","53.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","798161.812","9.238","33.248","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3893141.5","45.06","64.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3956716.5","45.795","53.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4080876.5","47.232","63.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6049446.5","70.017","45.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1631293.5","18.881","42.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1859850.25","21.526","33.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1301402","15.717","66.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1627742.25","19.687","62.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3391270.5","150052.391","-","-","0.977","50","4.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3795298.75","45.837","32.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1341124.25","15.522","40.342","100","16.179","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380619","4.405","19.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2177877.25","27.498","-","-","33.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12917134","149.504","30.709","100","6.919","50","8.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","497307.719","5.756","22.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994976.75","34.664","27.222","100","14.498","50","7.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1131812.25","13.1","50.359","100","0.643","50","5.964","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","958024.812","11.088","-","-","2.808","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","584647.625","6.767","35.745","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4022385.75","46.555","17.936","50","2.277","35","1.644","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1505040.125","17.419","45.577","100","0.75","50","0.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7917265.5","91.635","29.003","100","0.537","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9130618","105.678","47.555","100","1.193","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5904691","68.34","80.57","200","51.76","200","8.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2293030","26.53","142.69","200","77.01","200","19.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1248860","14.45","59.6","200","44.57","200","11.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1076780","12.46","51.12","200","37.28","200","11.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3072730.5","35.56","39.75","100","2.56","35","1.55","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1440749.25","16.67","52.8","300","0.77","100","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1255.44","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","826737.56","9.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3255748.75","37.68","133.71","300","15.35","200","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1904965.75","22.04","71.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10649006","123.25","65.22","120","0.68","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7281419.5","84.28","57.68","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20263200","234.52","27.36","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","244887.61","2.83","47.9","300","1.51","100","0.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5885110","68.11","36.77","100","0","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300635","15.05","73.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1493490","17.28","99.37","200","51.5","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1232450","14.26","115.76","200","61.9","200","5.5","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1490999.38","17.26","84.494","200","35.003","50","5.708","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1241410.13","14.37","123.452","200","41.255","50","6.135","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3615571.25","41.85","54.216","80","23.781","30","0.79","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","91390.13","1.06","210.698","80","1.228","30","5.268","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3224656.75","37.32","55.355","80","26.763","30","2.055","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3497871.75","40.48","59.425","80","26.069","30","1.427","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3750217.5","43.405","21.402","100","1.163","50","3.181","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2283814.75","30.831",4.678,"100",1.225,"50",7.613,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2559083.75","29.619","35.457","250","8.15","80","10.859","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2003865.875","23.193","60.964","250","24.667","80","3.97","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2373386","27.47","4.739","250","110.876","80","16.267","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47243816","546.803","34.858","100","21.09","50","0.725","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8363951","96.805","112.92","320","87.75","100","7.82","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3551341.25","41.103","-","-","-","-",9.994,"20","正常"]