{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3308.49","0.018","25","11.123","250","8.962","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","364.36","48.449","500","57.7","500","100.414","500","1.596","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.231","0.016","15","3.77","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.603","0.147","10","42.677","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.057","8","16.44","50","7.26","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","1.73","0.86","10","51.672","80","2.954","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.09","0.009","10","18.07","80","3.95","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.573","0.017","10","30.026","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","157.939","0.016","10","41.497","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.036","10","12.71","80","-","-","0.103","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","312.07","0.031","1.5","2.945","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8250.469","0.492","10","27.146","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.027","10","26.806","80","8.87","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","376.877","0.081","10","38.31","80","2.297","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","21.756","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","350.78","0.074","10","8.737","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","613.44","0.01","10","2.49","80","0.1","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","0.311","10","14.189","80","13.983","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","39.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.788","15","40.844","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.021","10","3.214","80","2.56","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","309.053","0.079","10","6.968","70","1.081","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20277.13","2.919","8.629","18.023","69.431","12.833","27.416","0.167","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","12606.48","11.532","500","173.233","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","421.468","0.01","10","9.893","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.086","0.049","10","26.07","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","793.64","0.061","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.029","10","8.52","80","11.333","20","0.039","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","695.52","0.066","8","18.02","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","642.82","0.007","10","15.95","80","4.87","15","0.061","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","871.78","0.16","10","54.41","80","2.226","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","305.465","0.062","10","32.06","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","58.75","0.94","10","31.157","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.034","10","4.96","80","1.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.741","0.388","10","13.758","80","1.776","20","0.145","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","2.161","15","12.712","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","97.2","0.549","15","26.603","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","352.23","75","500","38.94","500","35.79","500","9.187","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.148","1.127","15","3.131","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","72","3.694","10","59.191","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1645.06","0.024","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","13.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2260.22","7.58","10","8.724","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.32","0.088","15","35.287","80","5.542","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.032","0.204","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","86","2.016","15","19.356","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","195.26","2.968","15","27.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","57.715","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","157.88","3.403","500","17.53","500","26.688","500","1.952","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.233","10","20.124","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.43","0.961","10","19.576","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","4.322","15","57.58","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.418","0.221","10","9.522","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","259.135","0.245","10","23.169","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.093","10","15.679","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","333.91","0.147","10","13.116","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.294","0.126","10","2.99","80","6.681","20","0.233","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15287.62","0.288","10","46.076","80","9.75","15","0.268","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29488.32","15.732","1000","360.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143052.625","0.191","5","8.66","40","9.386","15","0.185","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148967.203","11.744","50","66.418","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.011","10","8.07","80","2.023","20","0.134","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","731.81","0.071","5","14.48","50","-","-","0.189","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.03","0.365","10","7.025","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73861.63","0.03","2","9.56","40","7.96","15","0.242","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","94512.24","17.61","50","211.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.36","0.121","10","8.663","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","494.21","0.018","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","453.864","0.208","10","19.43","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","1.191","10","28.083","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","606.53","0.072","10","42.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1171","0.261","8","13.555","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","227.405","0.01","10","10.399","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.029","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.037","0.023","10","1.002","80","9.886","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","53.52","1.191","10","26.177","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.518","0.012","10","2.711","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2402.78","0.013","30","16.452","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","66.363","0.008","8","7.122","60","1.17","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","83.81","0.07","10","12.04","80","2.74","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1949.23","0.226","10","48.034","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","214.445","0.017","15","24.064","80","3.103","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","421.459","3.977","15","11.459","80","7.53","20","0.649","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","353","1.783","10","16.787","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.885","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","1","0.006","10","2.939","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1150.762","0.193","10","16.359","80","0.902","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.056","0.076","10","7.272","80","1.421","20","0.083","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","23.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","320.54","0.09","8","13.63","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.611","0.151","10","39.406","80","-","-","0.143","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","279","1.595","45","24.549","500","24.24","70","3.94","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1549.15","0.451","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.058","10","16.46","80","3.887","15","0.113","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","368.06","2.255","15","38.47","60","2.063","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.982","2.277","15","15.208","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","29.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.774","0.027","10","9.542","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9722.305","1.564","16","39.391","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","745.63","0.088","10","35.301","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.86","0.392","8","22.576","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","598.147","0.032","10","5.791","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","70.85","0.57","10","37.01","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","942.62","2.238","10","24.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","826","0.022","10","20.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","986.256","0.824","10","35.781","80","9.538","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.071","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12422.254","0.049","8","39.839","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7674.05","0.12","8","22.93","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.04","0.025","10","2.624","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","177.748","0.242","8","10.481","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.602","1.782","10","18.734","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","25.09","0.01","10","19.687","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.05","15","5.646","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.706","1.834","10","15.161","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.062","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","317.693","0.073","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.022","10","47.52","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1496.45","0.411","10","7.424","80","2.52","15","0.034","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.926","2.152","8","7.464","50","-","-","0.074","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290.477","35.69","500","222.47","500","63.85","500","22.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.022","10","15.53","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.54","3.01","10","14.75","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","127.008","3.646","10","15.026","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","487.954","0.074","10","11.747","90","-","-","0.078","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2876.392","0.011","2","13.46","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","365.818","0.196","10","15.474","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.336","0.062","10","6.812","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.296","0.132","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1313.28","5.706","10","65.601","80","9.551","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.378","0.064","10","7.391","80","0.198","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.081","0.585","10","7.397","80","0.582","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.36","1.836","15","14.505","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","90.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3890.59","0.024","8","22.637","50","8.301","15","0.03","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.208","1000","237.484","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","627.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","866.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","124.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","77.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","960.682","1.66","10","27.558","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1247.68","0.056","10","25.478","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","112.234","0.04","8","0.521","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.459","0.53","15","18.011","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.068","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","819.6","0.005","15","18.356","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","453.6","0.073","10","21.323","80","1.624","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1720.813","1.034","8","20.205","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","113.941","0.078","5","13.414","50","6.124","12","0.087","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.486","0.775","10","22.937","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","1.672","10","11.41","80","13.095","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","239.33","2.161","10","26.43","80","3.706","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.636","0.084","10","4.932","80","2.333","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.16","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.75","0.192","15","27.82","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","193.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.05","0.137","10","19.892","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.095","10","13.294","80","0.71","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.99","0.106","10","16.48","80","-","-","-","-","正常"]