{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3213.515","0.02","25","8.654","250","7.955","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","277.04","47.437","500","58.52","500","90.829","500","0.841","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.097","0.011","15","3.747","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","28.73","0.153","10","40.751","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.094","0.042","8","18.462","50","6.62","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.01","10","51.236","80","3.027","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","190.08","0.008","10","17.57","80","3.91","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.361","0.01","10","16.975","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","169.344","0.022","10","38.032","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","492.628","0.028","1.5","3.475","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5275.258","1.408","10","23.302","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.027","10","26.806","80","8.87","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","407.549","0.074","10","35.369","80","2.104","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","616.03","0.05","10","19.538","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","303.26","0.109","10","8.356","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","628.13","0.01","10","2.72","80","0.06","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.433","10","14.228","80","14.104","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.848","15","39.433","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.328","0.005","10","3.487","80","2.482","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","314.41","0.045","10","6.246","70","1.124","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13105.85","1.178","8.629","17.691","69.431","13.48","27.416","0.21","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7904.04","10.369","500","151.041","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","260.254","0.019","10","9.443","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.046","0.074","10","25.26","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.032","10","12.322","80","3.791","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1191.81","0.049","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.02","10","7.757","80","10.631","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1058.227","0.035","8","20.8","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","396.58","0.006","10","11.78","80","3.48","15","0.061","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","854.5","0.134","10","53.26","80","2.063","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","222.948","0.109","10","28.479","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","78.62","0.251","10","33.3","60","-","-","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.022","10","4.31","80","1.58","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.05","0.448","10","12.752","80","2.342","20","0.14","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.784","1.021","15","17.872","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.651","0.611","15","24.446","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","476.94","75.12","500","38.81","500","36.72","500","9.292","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.005","0.027","15","2.66","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.48","3.569","10","56.082","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","382.75","0.029","8","4.2","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.324","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2482.27","2.589","10","7.87","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.387","0.063","15","29.159","80","5.593","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.55","0.243","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","2.468","15","16.785","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","225.5","3.797","15","35.14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.618","0.068","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","159.37","6.026","500","19.45","500","24.809","500","1.96","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.518","10","16.241","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.54","1.316","10","20.756","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","4.322","15","22.362","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.382","0.169","10","11.477","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.785","0.232","10","19.017","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","0.141","10","15.326","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","290.668","0.192","10","13.006","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.41","0.115","10","2.956","80","4.289","20","0.243","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15494.11","0.069","10","43.668","80","7.89","15","0.25","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24062.4","15.782","1000","363.886","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147808.578","0.182","5","9.495","40","9.093","15","0.156","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151551.672","9.866","50","55","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.018","10","8.26","80","1.742","20","0.102","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","675.65","0.071","5","14.75","50","-","-","0.234","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.201","10","7.453","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74035.3","0.03","2","9.69","40","8.56","15","0.245","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95789.04","19.05","50","238.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","201.917","0.131","10","12.857","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","474.34","0.016","10","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","300.216","0.208","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.973","10","24.652","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","675.65","0.069","10","45.98","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1144","0.13","8","14.125","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.01","10","10.053","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.041","10","15.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.874","0.043","10","0.958","80","7.781","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","129.41","1.295","10","39.763","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.014","10","2.623","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2433.89","0.014","30","15.752","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.725","0.006","8","6.743","60","0.541","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","335.23","0.101","10","8.06","80","2.51","10","0.043","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1832.37","0.195","10","46.234","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","250.214","0.005","15","25.316","80","3.997","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","355.104","3.38","15","10.684","80","6.457","20","0.647","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","333","2.11","10","14.944","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","1.009","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","140","0.01","10","2.936","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","171.072","0.111","10","15.22","80","1.216","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.344","0.51","10","10.467","80","2.138","20","0.09","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","190.08","2.56","8","22.91","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.548","0.055","10","24.323","80","-","-","0.08","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","106","1.678","45","25.192","500","23.96","70","4.13","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1558.66","0.163","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","14.69","0.095","10","8.11","80","2.96","15","0.246","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","456.19","2.048","15","36.92","60","1.336","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.193","1.986","15","15.464","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","30.326","0.024","10","11.469","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9421.236","3.111","16","46.894","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","79.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","698.11","0.28","10","32.046","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","227.49","0.059","8","23.063","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","590.285","0.037","10","10.224","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","419.04","1.168","10","36.3","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","925.34","1.355","10","32.04","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","784","0.021","10","25.44","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","993.341","2.504","10","38.575","80","10.398","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","291.17","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11794.854","0.018","8","37.887","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9904.9","0.12","8","24.12","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.94","0.014","10","3.923","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","112.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","41.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.518","0.342","8","9.326","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","23.494","0.271","10","4.458","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.2","0.01","10","8.646","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.064","15","6.306","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.052","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","251.078","0.072","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.022","10","43.5","80","-","-","0.138","0.5","停机"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1382.4","0.396","10","8.667","80","2.68","15","0.044","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","502.157","2.215","8","7.019","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","320.63","28.4","500","261.49","500","56.04","500","22.37","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.026","10","15.52","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.247","1.926","10","13.5","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.168","5.149","10","23.811","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","226.584","0.035","10","10.325","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2703.247","0.013","2","17.307","40","-","-","0.157","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","268.704","0.239","10","14.456","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.17","0.17","10","10.337","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0.24","0.127","10","15.98","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1359.94","5.09","10","62.174","80","8.714","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.311","0.01","10","7.275","80","0.244","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.847","2.284","10","7.99","80","0.603","20","0.008","1","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.123","1.449","15","13.848","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","91.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4267.3","0.024","8","18.022","50","7.447","15","0.035","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.46","1000","278.769","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","602.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","913.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","123.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","23.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","985.651","1.456","10","26.383","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1265.59","0.043","10","24.607","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","118.541","0.015","8","0.623","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.735","15","15.734","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.033","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","169.68","0.005","15","17.984","110","-","-","-","-","停机"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","25.06","0.084","10","21.03","80","1.285","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","553.981","2.325","8","3.598","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","109.896","0.073","5","14.153","50","4.824","12","0.113","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.082","1.519","10","26.465","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","1.229","10","10.749","80","13.138","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","39.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","208.22","1.613","10","27.36","80","3.324","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.917","0.072","10","5.024","80","2.115","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.54","0.193","15","26.92","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","271.95","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8331.55","0.07","10","21.079","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.114","10","14.17","80","0.717","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","362.02","0.224","10","16.88","80","-","-","-","-","正常"]