{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11464279","132.688","58.938","320","40.141","100","0.646","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13620536","162.258","118.792","320","35.263","100","0.265","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7497004","86.771","-","-","-","-",6.9197,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8752216","101.299","-","-","-","-",6.7069,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2626973","109457.195","-","-","-","-","1.812","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21398698","247.67","-","-","-","-","0.882","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","729613.25","8.445","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","707815.375","8.192","165.205","320","139.358","100","38.948","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663998","7.685","116.177","300","8.661","100","1.976","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","29.77","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","463706.438","5.422","19.225","320","0.002","100","8.412","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11377408","133.068","194.678","320","42.814","100","1.534","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","325143.438","3.763","-","-","-","-",5.2024,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6891713.5","79.765","-","-","-","-",4.8428,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3353735","39.125","72.44","200","16.271","50","7.027","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3272769.75","38.232","66.007","200","19.261","50","5.873","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3467208.75","40.439","69.65","200","11.8","50","7.326","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1134482.88","13.13","113.478","200","19.704","35","2.545","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1119709.63","12.96","107.564","200","14.208","35","3.457","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1085560.63","12.56","111.864","200","8.501","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2513793","30.36","120.387","200","11.696","35","0.675","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2055339.75","23.789","145.76","200","21.862","50","4.127","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1235194.625","14.296","120.682","200","16.441","50","2.943","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521918.25","17.615","137.696","200","11.729","50","3.592","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1728397.44","20.005","0.04","200","0.02","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1339810.25","15.507","0.296","50","15.182","35","3.219","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9460148.437","111.971","24.481","50","0.094","35","1.662","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2771.312","0.033","30.442","50","2.202","35","48.509","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8401.459","0.1","120.521","50","5.564","35","247.884","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.305","0","25.12","50","9.105","35","81.539","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","7518268.8","313261.2","5.699","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.286","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7751142.72","89.712","5.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-474906.24","-5.497","1.06","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","15029642.88","173.954","4.04","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","6909580.8","79.972","3.62","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","65664","0.76",42.38,"120",0.64,"850",3.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15847747","183.423","229.999","320","7.193","100","3.232","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","32904.496","320","990.12","100","296.081","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5966622","69.058","-","-","-","-",8.7141,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","268531.2","3.108","35.43","50","126.35","35","3.99","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","12515.375","0.145","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9497.975","0.11","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2375.859","0.027","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134626.8","5609.45","13.74","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56841455.62","684.272","37.946","100","26.256","50","2.515","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53348586.078","629.406","37.104","100","24.528","50","4.751","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","414718","4.8","261.761","550","4.581","280","4.502","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373034.938","4.318","250.131","550","1.245","400","0.439","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","246.32","550","1.82","400","1.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","136670.547","1.582","63.493","550","108.998","400","1.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","447668.438","5.181","160.278","200","6.514","200","1.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1126032.125","13.033","64.002","200","9.227","200","7.527","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293347.875","3.395","19.009","-","25.439","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1040082.062","12.038","53.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","699465","8.096","33.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3997191.25","46.264","66.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3694467","42.76","60.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3781485","43.767","59.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6208345.5","71.856","47.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1666152","19.284","44.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1814733.5","21.004","30.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1365937","15.81","67.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1722910.75","19.941","62.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3656614","152358.906","-","-","0.986","50","4.143","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3965262","45.894","33.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1574147.875","18.219","39.387","100","13.34","50","0.465","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385617.938","4.463","20.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378777.75","27.532","-","-","31.877","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13031615","150.829","32.287","100","8.829","50","8.205","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","508091.688","5.881","28.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3055916","35.369","30.625","100","17.067","50","6.797","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","740271.75","8.568","51.693","100","0.496","50","6.01","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","927132.125","10.731","-","-","2.522","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1481641.75","17.149","47.874","100","0.961","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8050804","93.181","29.603","100","0.645","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9913681","114.742","46.243","100","1.349","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5981865","69.23","88.41","200","35.26","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2253870","26.08","128.02","200","44.18","200","10.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1361910","15.76","59.67","200","43.27","200","15.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1026750","11.88","51.15","200","36.01","200","13.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3632622.5","42.04","39.79","100","16.04","35","1.27","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1429353.75","16.54","56.27","300","0.74","100","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1286.89","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","729915","8.45","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3287864.5","38.05","86.22","300","1.05","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1860129.87","21.52","71.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10730287","124.19","64.05","120","2.75","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7144124","82.69","58.06","100","0.46","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21144900","244.73","28.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","235984.64","2.73","33.58","300","0.25","100","2.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5425570","62.79","27.25","100","0","50","1.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1299460.12","15.15","78.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1493410","17.28","101.38","200","39.24","200","9.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1285230","14.87","123.87","200","48.33","200","6.53","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1520148.75","17.59","118.209","200","40.546","50","6.941","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1288024","14.91","156.538","200","46.088","50","3.642","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3765115.5","43.58","74.515","80","21","30","0.595","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1758212.25","20.35","188.913","80","1.988","30","4.518","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3083797","35.69","77.593","80","27.105","30","2.078","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3224404.75","37.32","76.503","80","26.985","30","1.428","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2686185.75","31.09","25.446","100","0.813","50","3.359","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1903058.75","22.428",3.7502,"100",5.3455,"50",5.2575,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2506548","29.011","7.809","250","7.413","80","8.882","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1977654.5","22.89","74.114","250","23.233","80","3.494","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2367674","27.404","5.242","250","113.057","80","16.357","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45898200","531.599","34.474","100","21.405","50","0.631","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8333185","96.449","237.52","320","3.92","100","3.78","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3487903","40.369","-","-","-","-",9.951,"20","正常"]