{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3299.658","17.457","25","45.174","250","12.266","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","254.74","61.492","500","92.6","500","101.101","500","2.213","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.014","15","2.8","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.003","0.145","10","37.014","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","51.926","0.052","8","16.405","50","6.156","15","0.01","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.22","10","49.173","80","2.79","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","81.22","0.023","10","18.62","80","3.86","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.021","10","19.484","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.728","0.024","10","31.94","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","589.331","0.023","1.5","3.205","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","525.306","1.134","10","22.657","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0.027","10","26.806","80","8.87","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","39.485","0.045","10","35.767","80","2.189","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","36.29","1.04","10","27.774","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","311.04","0.086","10","7.742","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","328.32","0.01","10","2.19","80","0.12","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.374","10","11.137","80","13.02","20","0.007","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.915","15","37.876","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","3.821","80","2.443","20","0.008","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","156.557","0.013","10","4.804","70","1.218","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13153.8","0.073","8.629","16.728","69.431","11.215","27.416","0.239","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10602.168","9.365","500","166.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.013","10","9.845","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.047","10","25.29","80","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.022","10","12.476","80","3.683","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","580.46","0.004","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","38","0.067","10","8.23","80","12.814","20","0.04","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","464.573","0.079","8","19.27","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","9.69","80","3.61","15","0.059","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","140.83","0.856","10","35.25","80","3.064","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","73.045","0.59","10","26.342","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.262","10","33.3","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.03","10","4.25","80","1.58","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.565","10","11.934","80","2.786","20","0.175","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.175","15","11.036","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","2.246","0.185","15","20.575","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","391.51","70.06","500","36.72","500","34.68","500","9.597","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.662","15","2.519","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.17","10","62.868","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0","0.034","8","3.8","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1934.5","1.478","10","11.194","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.049","15","20.135","80","5.665","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.267","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.739","15","19.056","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","45.79","4.146","15","34.76","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.071","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.02","7.46","500","21.78","500","17.394","500","5.383","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","3.992","10","11.55","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.708","10","19.578","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","4.322","15","1.209","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","114.533","0.242","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","140.908","0.262","10","17.696","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.168","10","14.843","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","100.051","0.135","10","12.663","80","-","-","0.013","1","停机"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0.086","0.163","10","2.794","80","6.641","20","0.142","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13477.54","0.063","10","42.619","80","7.78","15","0.218","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1376.35","23.215","1000","283.228","1000","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148749.734","0.102","5","8.946","40","8.45","15","0.177","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151045.25","9.016","50","47.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.01","10","8.7","80","1.917","20","0.065","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","741.31","0.074","5","14.33","50","-","-","0.281","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","180.58","0.27","10","7.609","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","34833.02","0.029","2","10.22","40","7.54","15","0.241","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","49333.2","16.38","50","158.89","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","431.52","0.154","10","13.33","80","-","-","-","-","停机"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.776","10","27.252","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","200.45","0.072","10","43.48","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","336","0.31","8","14.917","50","-","-","-","-","停机"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.01","10","10.017","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","6","0.03","10","13.31","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.057","10","0.937","80","8.011","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.46","1.312","10","30.127","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","2.962","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2369.95","0.015","30","16.854","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.014","8","8.289","60","0.007","15","0.005","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.129","10","10.33","80","3.32","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1024.37","0.134","10","44.567","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","104.285","0.01","15","27.786","80","4.635","20","-","-","停机"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","56.246","2.834","15","9.627","80","5.712","20","0.503","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","190","1.787","10","13.646","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.003","15","13.3","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","2","0.004","10","2.677","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.092","10","12","80","1.953","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","15.941","0.509","10","12.183","80","2.248","20","0.085","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","24.19","0.09","8","11.47","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.059","10","12.925","80","-","-","0.058","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","9","1.795","45","26.81","500","24.43","70","4.23","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","642.82","0.09","8","15.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.161","10","20.7","80","4.218","15","5.27","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","227.23","1.809","15","36.04","60","1.15","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.106","3.257","15","19.206","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","10.5","80","-","-","0.003","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6045.646","6.053","16","54.334","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","51.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.567","10","30.609","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","14.84","0.054","8","24.455","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","338.515","0.043","10","16.801","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.793","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","121.82","5.556","10","41.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","462.24","1.46","10","25.67","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","702.691","7.554","10","38.984","80","12.643","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10240.263","0.02","8","34.394","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10176.19","0.12","8","26.41","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.031","10","1.957","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","0.401","8","7.854","50","-","-","-","-","停机"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.071","1.398","10","13.807","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.009","10","11.977","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.021","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","13.133","0.072","10","11.3","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.023","10","48.7","80","-","-","0.116","0.5","停机"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1169.86","0.231","10","6.992","80","2.46","15","0.028","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.95","1.683","8","7.168","50","-","-","0.057","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","303.955","34.5","500","236.93","500","63.23","500","23.17","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.02","10","13.96","80","-","-","-","-","停机"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.01","2.684","10","15.94","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.134","10","25.047","80","-","-","-","-","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","20.647","0.01","10","9.6","90","-","-","0.023","0.5","停机"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","651.323","0.046","2","13.948","40","-","-","0.214","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","31.536","0.117","10","7.892","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.387","0.87","10","17.444","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.138","10","17.945","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","146.02","4.911","10","56.987","80","8.229","15","0.023","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.467","0.034","10","8.144","80","0.188","20","0.028","1","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","4.566","10","8.791","80","1.211","20","0.008","1","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.012","15","13.845","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","26.99","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2526.34","0.017","8","18.748","50","8.212","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.757","1000","220.025","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","102.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","119.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","66.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","3.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","268.79","1.312","10","25.55","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","445.89","3.563","10","27.538","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","109.382","0.04","8","0.658","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.456","15","12.64","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.065","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","43.68","0.015","15","15.111","110","-","-","-","-","停机"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.093","10","20.771","80","1.285","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","663.074","0.057","8","3.632","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","120.555","0.069","5","13.227","50","4.952","12","0.117","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","2.018","10","20.684","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","115","1.026","10","10.625","80","13.321","20","0.01","0.5","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.777","10","30.15","80","2.735","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.132","10","4.996","80","2.038","20","-","-","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.19","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.14","0.045","15","9.428","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7191.94","0.07","10","20.11","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","360","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.064","10","15.798","80","0.621","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","142.56","0.486","10","16.43","80","-","-","-","-","正常"]