{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11693570","136.854","128.688","320","23.725","100","0.746","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13174973","154.655","100.949","320","38.882","100","0.324","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6909982","80.511","-","-","-","-",6.8778,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9157015","105.984","-","-","-","-",5.9222,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2810328.75","117097.031","-","-","-","-","1.667","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21964510","254.219","-","-","-","-","1.058","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15202.256","0.176","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","742209.25","8.59","103.372","320","305.184","100","91.221","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695612.375","8.051","103.894","300","4.054","100","1.709","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","70848","0.82","30.4","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","403918.875","4.732","20.473","320","0","100","8.93","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12083614","141.425","187.33","320","43.977","100","1.756","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","184830.234","2.139","-","-","-","-",20.0817,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6175268.5","71.473","-","-","-","-",4.8795,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3534856","41.197","111.443","200","21.5","50","6.696","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3341667.5","39.057","107.946","200","18.568","50","5.825","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3622992.75","42.287","115.291","200","19.33","50","7.395","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1147535.5","13.28","111.339","200","29.602","35","3.274","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1182935.88","13.69","115.176","200","19.547","35","3.47","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1071944.5","12.95","112.205","200","16.835","35","1.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2673011.5","30.94","116.944","200","15.007","35","0.716","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2045006.125","23.669","154.78","200","10.242","50","4.084","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1291322.5","14.946","139.12","200","4.599","50","3.045","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1531053","17.72","148.89","200","9.168","50","3.756","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2975287.68","34.436","14.97","200","6.39","35","2.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1905332","22.052","0.372","50","14.704","35","2.546","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","109536.363","7.848","4.166","50","0.182","35","19.8","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","53.769","0.001","24.889","50","1.75","35","40.755","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5804.964","0.069","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","22.577","50","8.218","35","75.003","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12648.96","527.04","1.044","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.586","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.46","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-504783.36","-5.842","1.07","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4965459.84","57.471","2.08","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49826603.52","576.697","20.01","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","77760","0.9",50.03,"120",1.01,"850",3.39,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16297163","188.625","230.54","320","13.265","100","3.93","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","186188.734","320","1848.812","100","878.033","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6414458.5","74.241","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","727920","8.425","15.21","50","3.13","35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","28775.156","0.333","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11674.155","0.135","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5244.178","0.061","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","150889.704","6287.071","7.96","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50201869.38","592.797","37.571","100","24.49","50","1.459","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48289343.829","570.899","37.632","100","20.664","50","3.43","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406997","4.711","255.723","550","4.696","280","3.255","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371958.375","4.305","249.187","550","1.234","400","0.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","578880","6.7","248.33","550","1.9","400","8.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","142981.719","1.655","2736.28","550","73.79","400","22.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","410363.719","4.75","171.22","200","5.142","200","1.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1174115.75","13.589","60.802","200","7.506","200","7.651","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","281374.75","3.257","21.151","-","25.875","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1054805.625","12.208","57.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","663942.125","7.684","37.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3988519.75","46.163","73.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3689521.5","42.703","67.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3827535.75","44.3","70.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6042410","69.935","50.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1613319.5","18.673","48.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1756785.5","20.333","30.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1380097.25","15.973","70.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1719894.625","19.906","68.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3714559","154773.297","-","-","0.924","50","3.754","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4003466.5","46.336","35.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1504406","17.412","45.558","100","11.489","50","0.483","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378965.062","4.386","21.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2355769.75","27.266","-","-","30.242","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12910615","149.428","36.264","100","8.48","50","8.292","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","420754.656","4.87","27.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3124114.75","36.159","30.971","100","13.441","50","6.513","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","483571.438","5.597","61.177","100","0.647","50","5.673","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","876581.75","10.146","-","-","2.309","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1513710.25","17.52","48.829","100","0.915","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8248487","95.469","32.072","100","0.525","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10862014","125.718","48.711","100","1.363","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6047563.5","69.99","91.94","200","44.07","200","6.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2290160","26.5","136.95","200","53.77","200","12.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1420680","16.44","59.64","200","46.48","200","17.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1119120","12.95","52.88","200","39.58","200","16.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3138001","38.17","39.72","100","22.76","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1356517.25","15.7","58.28","300","0.54","100","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1610.66","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","817048.38","9.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3120819","36.12","87.36","300","0","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1923296.37","22.26","86.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10632582","123.06","62.13","120","7.42","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7241236.5","83.81","57.32","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20835500","241.15","34.69","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197334.23","2.28","33.8","300","0","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6037340","69.87","38.71","100","0","50","3.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1327707.88","15.37","82.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1525520","17.65","109.08","200","34.62","200","2.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1360680","15.74","131.71","200","36.85","200","1.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1602358.25","18.55","126.733","200","37.221","50","4.251","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1302147.75","15.07","152.416","200","46.544","50","4.363","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3721269.75","43.07","76.619","80","21.675","30","0.74","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","108786.47","1.26","142.859","80","8.372","30","5.262","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3103748.75","35.92","77.6","80","23.756","30","1.863","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3192136.75","36.95","72.841","80","27.748","30","1.821","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3378123.5","39.099","24.297","100","0.85","50","3.456","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2651673","31.3",4.9075,"100",3.0336,"50",4.3509,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2543935.25","29.444","2.771","250","0.059","80","17.766","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2024972.75","23.437","76.126","250","26.957","80","3.342","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2450932.75","28.367","0.06","250","16.435","80","11.658","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43259676","500.691","33.314","100","22.056","50","0.646","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8353093","96.679","229.76","320","11.57","100","3.74","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3277417.25","37.933","-","-","-","-",9.441,"20","正常"]