{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3424.299","7.33","25","40.026","250","16.09","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","377.76","84.381","500","26.96","500","121.305","500","1.01","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.894","0.012","15","3.222","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","16.044","0.139","10","34.256","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.813","0.249","8","15.734","50","4.793","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","274.75","1.97","10","27.544","80","3.423","15","0.036","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","131.33","0.036","10","20.37","80","3.81","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.015","10","26.416","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","54.432","0.017","10","31.88","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1085.574","0.011","1.5","4.632","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4101.224","0.447","10","15.041","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","313.63","0.027","10","26.806","80","8.87","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","482.198","0.244","10","44.842","80","2.716","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.38","10","34.983","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","300.67","0.131","10","25.727","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","646.27","0.03","10","5.27","80","0.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.011","10","13.019","80","13.559","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.803","15","39.364","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.45","0.006","10","3.753","80","2.855","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","177.466","0.013","10","5.045","70","1.166","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16796.01","0.186","8.629","18.3","69.431","7.218","27.416","0.241","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6072.72","9.313","500","160.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.039","10","10.32","80","-","-","0.021","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.245","0.312","10","25.87","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.023","10","11.684","80","3.799","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1293.64","0.004","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","148","0.095","10","8.855","80","12.252","20","0.071","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","825.984","0.085","8","16.95","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.011","10","8.6","80","3.58","15","0.059","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","794.02","0.248","10","49.7","80","2.362","15","-","-","停机"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","752.937","0.9","10","26.393","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","70.85","2.124","10","33.3","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.065","10","5.05","80","1.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.955","0.396","10","11.304","80","2.654","20","0.158","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.125","15","13.189","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.539","0.569","15","28.324","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","377.06","83.62","500","38.96","500","50.97","500","10.912","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.012","15","2.783","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2090.02","0.022","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2582.5","0.49","10","12.197","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.325","0.05","15","26.091","80","8.262","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.872","0.192","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","1.477","15","23.275","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","137.38","4.096","15","42.41","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.275","0.071","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","192.2","1.001","500","15.83","500","26.12","500","3.328","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.886","10","9.373","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.97","0.379","10","16.498","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","4.322","15","1.209","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","227.574","0.403","10","11.416","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","184.085","0.237","10","18.166","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62","0.123","10","15.196","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","94.8","0.15","10","11.263","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","67.651","0.09","10","2.571","80","9.066","20","0.149","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10446.62","0.153","10","36.664","80","9.32","15","0.251","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25674.62","46.885","1000","119.211","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138548.922","0.047","5","6.395","40","9.795","15","0.152","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148034.906","10.999","50","53.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","8","80","2.04","20","0.062","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","547.78","0.073","5","19.79","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","209.09","0.14","10","7.502","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82759.1","0.03","2","7.87","40","10.14","15","0.288","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101855.04","20.65","50","124.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","39.658","0.018","10","5.341","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","311.04","0.211","10","25.53","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","326.928","0.166","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.796","10","22.121","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","795.74","0.341","10","46.33","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","731","0.029","8","12.962","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","2","0.041","10","18.36","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.445","0.043","10","2.097","80","8.091","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","112.22","1.158","10","7.53","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.098","0.01","10","3.053","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2227.39","0.168","30","20.342","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.731","0.008","8","8.146","60","0.013","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.276","10","16.27","80","2.94","10","0.022","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1810.45","0.302","10","33.874","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","1.728","0.108","15","27.966","80","4.878","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.066","2.841","15","10.404","80","7.702","20","0.51","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","212","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.735","15","11.6","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.003","10","1.835","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.329","10","12","80","5.419","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","12.329","0.055","10","5.773","80","0.295","20","0.052","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","231.55","0.22","8","12.77","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","57.594","0.029","10","11.766","80","-","-","0.071","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","-","0","45","0","500","0","70","0","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","796.61","0.074","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.108","10","17.98","80","3.488","15","2.88","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","290.3","2.332","15","36.74","60","2.301","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.95","5.675","15","17.495","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","24.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.025","10","11.203","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9494.062","2.737","16","48.948","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","137.38","0.585","10","28.754","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","267.27","0.09","8","23.923","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1.728","0.01","10","15.1","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","121.82","5.556","10","41.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","158.98","1.426","10","57.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","189","0.021","10","18.97","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","229.91","4.482","10","31.612","80","10.085","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9590.236","0.017","8","33.532","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11153.38","0.08","8","25.52","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","109.73","0.028","10","2.304","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","137.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","150.478","0.563","8","8.236","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.242","2.17","10","16.466","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","23.33","0.148","10","6.651","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","5.35","0.056","15","13.774","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.056","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","11.4","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.023","10","48.7","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1106.78","0.076","10","7.048","80","2.56","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","301.536","0.418","8","7.055","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","239.587","14.1","500","339.29","500","48.05","500","20.03","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.016","10","13.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","3.082","10","14.578","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.206","6.032","10","26.017","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","138.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","83.988","0.051","10","9.929","90","-","-","0.041","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","719.933","0.058","2","11.992","40","-","-","0.225","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","97.114","0.386","10","14.417","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.093","0.3","10","13.384","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.744","0.13","10","20.407","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1090.37","4.647","10","48.962","80","7.29","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","6.118","0.02","10","6.576","80","0.196","20","0.011","1","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.066","2.627","10","8.618","80","0.702","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.115","15","11.771","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","63.25","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","66.52","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1884.38","0.014","8","21.282","50","9.949","15","0.029","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","131.45","1000","622.054","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","343.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","613.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","68.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","272.16","0.774","10","22.855","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1505.37","0.146","10","24.146","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.482","0.071","8","1.692","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.184","15","6.753","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","660.48","0.128","15","17.002","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.093","10","20.771","80","1.285","15","0.018","0.5","停机"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1546.812","0.275","8","3.658","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.904","0.069","5","12.953","50","4.848","12","0.24","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.331","1.16","10","18.142","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","170","0.89","10","9.341","80","13.59","20","0.021","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","121.82","3.57","10","35.26","80","5.763","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.951","0.097","10","5.857","80","1.986","20","-","-","停机"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.47","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.9","1.04","15","33.745","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","232.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8311.68","0.1","10","19.82","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","16.1","80","0.587","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","47.52","0.24","10","28.18","80","-","-","-","-","正常"]