{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12365214","144.721","138.095","320","19.296","100","0.566","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13113067","153.904","121.818","320","38.552","100","0.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7908112.5","91.529","-","-","-","-",6.7733,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8716344","100.884","-","-","-","-",6.1235,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2738247.5","114093.633","-","-","-","-","1.809","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22025204","254.921","-","-","-","-","1.084","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15268.209","0.177","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","758194.375","8.775","69.201","320","652.737","100","178.237","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688941.75","7.974","100.323","300","4.396","100","1.668","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","14.18","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","396220.312","4.646","23.402","320","0.001","100","9.952","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11875701","138.953","187.08","320","45.282","100","1.146","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","183459.766","2.123","-","-","-","-",5.6973,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6644291","76.902","-","-","-","-",4.8706,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3361944.5","39.218","112.3","200","20.228","50","6.543","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3389917.5","39.622","107.378","200","14.849","50","5.937","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3677264.5","42.878","115.182","200","13.688","50","7.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1168229","13.52","115.144","200","21.472","35","3.33","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1132913.5","13.11","109.705","200","16.223","35","3.424","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1145547.13","13.26","115.025","200","8.714","35","1.56","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2690726.25","31.14","117.252","200","18.212","35","0.668","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974597.25","22.854","145.767","200","16.034","50","3.953","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1230046.375","14.237","130.906","200","10.874","50","2.916","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538882.875","17.811","147.876","200","9.565","50","3.457","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3062387.52","35.444","12.51","200","5.83","35","2.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1982836.375","22.95","0.278","50","14.417","35","2.372","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","524977.448","7.876","14.917","50","0.344","35","19.337","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.761","50","1.426","35","42.165","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9274.979","0.109","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","42.666","50","2.999","35","67.384","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14843122.56","618463.44","10.799","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.547","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-466439.04","-5.399","1.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","4499219.52","52.074","2.04","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49857793.92","577.058","19.97","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","78624","0.91",49.67,"120",1.57,"850",3.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16831430","194.808","247.511","320","22.267","100","3.788","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","155525.125","320","1482.738","100","314.382","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6273410.5","72.609","-","-","-","-",8.8302,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","746755.2","8.643","15.42","50","3","35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","19539.988","0.226","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","16051.067","0.186","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4803.773","0.056","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","144443.808","6018.492","6.06","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53753518.112","635.46","38.878","100","25.719","50","1.628","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52459415.79","620.647","36.516","100","24.606","50","4.153","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409027","4.734","255.939","550","3.911","280","3.355","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368964.25","4.27","243.108","550","1.146","400","0.429","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","581472","6.73","245.91","550","1.82","400","4.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","199615.922","2.31","2275.49","550","63.199","400","16.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","422641.406","4.892","164.895","200","5.996","200","1.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1124730.75","13.018","60.199","200","8.579","200","7.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285046.625","3.299","20.345","-","24.131","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037988.25","12.014","55.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","659302.062","7.631","34.005","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3976530.75","46.025","69.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3657171.5","42.328","63.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3799679.25","43.978","66.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5968670.5","69.082","48.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1596270.375","18.475","46.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1729869.75","20.022","31.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371149.875","15.87","68.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1698267.125","19.656","66.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3689535.5","153730.656","-","-","0.906","50","3.902","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3988910.25","46.168","34.887","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1607344","18.604","42.879","100","12.671","50","0.493","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376592.781","4.359","19.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2369236.25","27.422","-","-","30.192","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12851714","148.747","38.135","100","9.758","50","8.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","443763.125","5.136","24.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3046735.75","35.263","29.695","100","13.443","50","6.287","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","641168.938","7.421","54.792","100","0.619","50","5.758","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","905069.188","10.475","-","-","2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1493833.75","17.29","48.958","100","0.924","50","0.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8130886","94.108","30.312","100","0.607","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10913882","126.318","44.805","100","1.326","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6186895.5","71.61","91.15","200","46.79","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2416830","27.97","133.5","200","53.91","200","11.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1393200","16.12","59.57","200","48.91","200","13.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1076520","12.45","50.9","200","41.59","200","12.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3293577.75","38.12","39.75","100","23.34","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1263839.62","14.62","36.8","300","0.9","100","4.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1490.26","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","781681.19","9.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3014198.25","34.89","84.81","300","1.52","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1774313.37","20.53","69.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10633748","123.07","64.34","120","7.77","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7200873.5","83.34","61.38","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20946700","242.43","31.63","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127238.41","1.47","16.01","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6233860","72.15","37.02","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325638.62","15.34","78.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1565260","18.11","103.61","200","36.03","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1478110","17.1","123.21","200","39.06","200","2.16","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1645620.38","19.05","122.817","200","42.029","50","4.9","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1268222.25","14.68","144.152","200","48.912","50","4.079","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3681932.25","42.62","75.423","80","21.873","30","0.661","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","122224.62","1.41","250.57","80","7.066","30","8.184","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3091184.75","35.78","76.473","80","27.537","30","1.842","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3223280","37.31","74.667","80","26.783","30","1.713","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3362971","38.923","23.88","100","0.854","50","3.306","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2311490.25","27.245",5.7938,"100",0.4837,"50",5.7234,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2531985.25","29.305","9.44","250","0.125","80","18.462","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1977258.375","22.885","76.279","250","24.777","80","3.324","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430593","28.132","0.148","250","18.72","80","11.822","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44756728","518.018","33.532","100","22.104","50","0.676","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8304638","96.118","235.98","320","36.92","100","3.92","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3333955.25","38.587","-","-","-","-",9.395,"20","正常"]